## 6.1
6.1 令和３年度公共用水域水質測定計画の概要
水域の区分 | 測定機関 | 水域数 | 測定値点数（環境基準点）
河 川 | 国土交通省、東京都、県、政令市 | 68 | 121（73）
湖 沼 | 国土交通省、県、令市 | 4 | 15（4）
海 域 | 県、政令市 | 4 | 42（21）
合 計 |  | 76 | 178（98）

## 6.2
6.2 ＢＯＤ（ＣＯＤ）の環境基準達成状況
水域 | 令和元年度 |  | 令和２年度 |  | 令和３年度
| 達成水域数 | 達成率 | 達成水域数 | 達成率 | 達成水域数 | 達成率
| 指定水域数 | （%） | 指定水域数 | （%） | 指定水域数 | （%）
河川 | 54 | 77.1 | 57 | 81.4 | 58 | 82.9
（ＢＯＤ） | 70 |  | 70 |  | 70
湖沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（ＣＯＤ） | 4 |  | 4 |  | 4
海域 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5
（ＣＯＤ） | 11 |  | 11 |  | 11
計 | 60 | 70.6 | 62 | 72.9 | 64 | 75.3
| 85 |  | 85 |  | 85

## 6.3.1
6.3 水域別環境基準達成状況
6.3.1 河川（ＢＯＤ）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 | 測定地点名 | 令和元年度 |  | 令和２年度 |  | 令和3年度
|  |  | 年月日 |  | 75％値 | 判定 | 75％値 | 判定 | 75％値 | 判定
江戸川上流 | A | ロ | 1970-09-01 | 流山橋 | 1 | ○ | 1.5 | ○ | 1.2 | ○
|  |  |  | 矢切取水場 | 1 |  | 2 |  | 2
江戸川中流 | B | ロ | 1970-09-01 | 江戸川水門 | 1.4 | ○ | 2.2 | ○ | 2.2 | ○
江戸川下流（２） | B | イ | 2009-03-31 | 浦安橋 | 1.9 | ○ | 1.7 | ○ | 1.9 | ○
江戸川下流（１） | C | ロ | 1970-09-01 | 東西線鉄橋 | 1.6 | ○ | 4.3 | ○ | 3.6 | ○
利根運河 | B | ロ | 1991-03-30 | 運河橋 | 4.7 | × | 4 | × | 3.6 | ×
坂川 | E | ハ | 1973-07-31 | 弁天橋 | 2.7 | ○ | 2.3 | ○ | 2.1 | ○
新坂川 | E | ハ | 1973-07-31 | さかね橋 | 2.9 | ○ | 2.7 | ○ | 2.2 | ○
国分川 | E | ハ | 1973-07-31 | 須和田橋 | 6.9 | ○ | 7.6 | ○ | 7.2 | ○
春木川 | E | ハ | 1973-07-31 | 国分川合流前 | 8.5 | ○ | 10 | ○ | 8.3 | ○
真間川 | E | ハ | 1973-07-31 | 根本水門 | 2.4 | ○ | 2.1 | ○ | 2.2 | ○
|  |  |  | 三戸前橋 | 3.6 |  | 2.8 |  | 4
利根川下流 | A | イ | 1973-03-31 | 栄橋（布川） | 2.3 | × | 1.9 | × | 2 | ○
|  |  |  | 水郷大橋（佐原） | 3 |  | 2.1 |  | 1.9
亀成川 | B | イ | 1985-03-29 | 亀成橋 | 1.4 | ○ | 2.1 | ○ | 1.8 | ○
金山落 | B | ハ | 1975-01-21 | 名内橋 | 2.9 | ○ | 3 | ○ | 2.4 | ○
大津川 | C | ハ | 1975-01-21 | 上沼橋 | 2.3 | ○ | 2.9 | ○ | 2.5 | ○
大堀川 | D | ハ | 1975-01-21 | 北柏橋 | 2.3 | ○ | 2 | ○ | 1.9 | ○
鹿島川 | A | ハ | 1975-01-21 | 鹿島橋 | 1.9 | ○ | 1.3 | ○ | 1.2 | ○
高崎川 | C | ハ | 1985-03-29 | 竜灯橋 | 1.6 | ○ | 1.5 | ○ | 1.9 | ○
手繰川 | C | ハ | 1975-01-21 | 無名橋 | 1.3 | ○ | 0.9 | ○ | 1.1 | ○
師戸川 | B | イ | 1985-03-29 | 師戸橋 | 1.9 | ○ | 1.8 | ○ | 2.5 | ○
神崎川 | A | ハ | 1975-01-21 | 神崎橋 | 3.3 | × | 3.2 | × | 3.6 | ×
桑納川 | D | ハ | 1975-01-21 | 桑納橋 | 2.8 | ○ | 3.3 | ○ | 2.9 | ○
印旛放水路（上流） | C | ハ | 1975-01-21 | 八千代橋 | 6.1 | × | 5.2 | × | 6.9 | ×
長門川 | B | ニ | 1996-04-30 | 長門橋 | 4.7 | × | 5.4 | × | 5.7 | ×
根木名川 | B | ハ | 1973-07-31 | 新川水門 | 3.7 | × | 4.4 | × | 3.5 | ×
大須賀川 | A | ロ | 1973-07-31 | 黄金橋 | 2.8 | × | 3 | × | 3.7 | ×
小野川 | B | ハ | 1973-07-31 | 小野川水門 | 1.7 | ○ | 2 | ○ | 2.4 | ○
黒部川上流 | B | ハ | 1973-07-31 | 中央大橋 | 2.1 | ○ | 1.9 | ○ | 1.9 | ○
黒部川下流 | A | ロ | 1973-07-31 | 黒部川水門 | 4 | × | 5 | × | 3.6 | ×
清水川 | A | ロ | 1996-04-30 | 清水橋 | 2.2 | × | 1.3 | ○ | 1.9 | ○
高田川 | A | イ | 1996-04-30 | 白石取水場 | 2.2 | × | 5.8 | × | 2.5 | ×
新川上流 | C | ロ | 1973-07-31 | 干潟大橋 | 4.3 | ○ | 5.9 | × | 4.4 | ○
新川下流 | C | ハ | 1973-07-31 | 駒込堰 | 5.9 | × | 6.6 | × | 5.8 | ×
栗山川上流 | A | ロ | 1973-07-31 | 新井橋 | 1.4 | ○ | 1.9 | ○ | 1.6 | ○
栗山川下流 | B | ロ | 1973-07-31 | 木戸大橋 | 1.4 | ○ | 2 | ○ | 1.9 | ○
高谷川 | A | ロ | 1973-07-31 | 与平橋 | 1.4 | ○ | 1.2 | ○ | 1.1 | ○
木戸川 | A | ロ | 1973-07-31 | 木戸橋 | 2.1 | × | 1.8 | ○ | 1.8 | ○
作田川 | A | ロ | 1973-07-31 | 龍宮大橋 | 2.5 | × | 1.8 | ○ | 1.7 | ○
真亀川 | C | ロ | 1973-07-31 | 真亀橋 | 2.2 | ○ | 2.5 | ○ | 2.2 | ○
南白亀川 | B | ロ | 1973-07-31 | 観音堂橋 | 3.1 | × | 2.5 | ○ | 2.2 | ○
一宮川上流 | B | ロ | 1973-07-31 | 昭和橋 | 2.7 | ○ | 2.1 | ○ | 2.6 | ○
一宮川中流 | B | ハ | 1973-07-31 | 北川橋 | 7.1 | × | 5.1 | × | 4.4 | ×
一宮川下流 | C | ロ | 1973-07-31 | 中之橋 | 2.4 | ○ | 2.1 | ○ | 2 | ○
夷隅川上流 | A | ロ | 1973-07-31 | 三口橋 | 1.3 | ○ | 1.5 | ○ | 1.4 | ○
夷隅川下流 | B | ロ | 1973-07-31 | 江東橋 | 2 | ○ | 2.5 | ○ | 1.5 | ○
二タ間川 | A | イ | 1996-04-30 | 坂本 | 0.5 | ○ | 0.5 | ○ | 0.6 | ○
袋倉川 | A | イ | 1996-04-30 | 東町地先 | 0.5 | ○ | 0.7 | ○ | 0.8 | ○
待崎川 | A | ハ | 1996-04-30 | 横渚取水口 | 1.3 | ○ | 1.6 | ○ | 1.3 | ○
加茂川 | B | ロ | 1973-07-31 | 加茂川橋 | 2.3 | ○ | 1.9 | ○ | 1.6 | ○
三原川 | A | ハ | 1996-04-30 | 三原橋 | 2 | ○ | 1.8 | ○ | 0.9 | ○
丸山川 | B | ロ | 1973-07-31 | 朝夷橋 | 1.7 | ○ | 1.3 | ○ | 1.7 | ○
瀬戸川 | B | ロ | 1973-07-31 | 瀬戸川橋 | 1.1 | ○ | 1.3 | ○ | 1.3 | ○
長尾川 | A | イ | 1996-04-30 | 上水道取水口 | 0.5 | ○ | 0.6 | ○ | 0.6 | ○
汐入川 | B | ハ | 1973-07-31 | 要橋 | 2.2 | ○ | 2.8 | ○ | 2.8 | ○
平久里川 | A | ロ | 1973-07-31 | 平成橋 | 2.4 | × | 2.4 | × | 2.7 | ×
増間川 | A | イ | 1996-04-30 | 池田橋 | 0.5 | ○ | 0.8 | ○ | 0.5 | ○
湊川 | A | ロ | 1973-07-31 | 湊橋 | 0.9 | ○ | 1.2 | ○ | 1 | ○
染川 | C | イ | 1973-07-31 | 川向橋 | 1 | ○ | 1.3 | ○ | 0.9 | ○
小糸川上流 | B | イ | 1973-07-31 | 粟倉橋 | 1.1 | ○ | 1.1 | ○ | 1.1 | ○
小糸川下流 | C | ロ | 1973-07-31 | 人見橋 | 1.2 | ○ | 1.4 | ○ | 1.4 | ○
小櫃川上流 | A | イ | 1993-03-31 | 岩田橋 | 1.2 | ○ | 1.3 | ○ | 0.9 | ○
小櫃川下流 | B | ロ | 1973-07-31 | 小櫃橋 | 1.5 | ○ | 1.9 | ○ | 1.6 | ○
御腹川 | A | ロ | 1973-07-31 | 御腹川橋 | 0.9 | ○ | 1 | ○ | 0.9 | ○
養老川上流 | A | イ | 1993-03-31 | 持田崎橋 | 1.5 | ○ | 1.2 | ○ | 1.1 | ○
養老川中流 | B | イ | 1993-03-31 | 浅井橋 | 2.9 | ○ | 2.3 | ○ | 3.6 | ×
養老川下流 | C | ロ | 1993-03-31 | 養老大橋 | 2.5 | ○ | 1.4 | ○ | 2.3 | ○
村田川 | C | ロ | 1973-07-31 | 新村田橋 | 1.6 | ○ | 1.1 | ○ | 1 | ○
都川 | E | ロ | 1973-07-31 | 都橋 | 1 | ○ | 1 | ○ | 0.8 | ○
葭川 | E | ロ | 1973-07-31 | 日本橋 | 4.1 | ○ | 2.5 | ○ | 1.2 | ○
印旛放水路（下流） | C | イ | 1973-07-31 | 新花見川橋 | 2.3 | ○ | 2.5 | ○ | 2.9 | ○
海老川 | E | ハ | 1973-07-31 | 八千代橋 | 1.9 | ○ | 1.1 | ○ | 2 | ○

## 6.3.2
6.3.2 湖沼（ＣＯＤ）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 令和元年度 |  | 令和２年度 |  | 令和3年度
[5 empty] | 75％値 | 判定 | 75％値 | 判定 | 75％値 | 判定
印旛沼 | A | ロ | 1970-09-01 | 上水道取水口下 | 14 | × | 12 | × | 13 | ×
手賀沼 | B | ハ | 1970-09-01 | 手賀沼中央 | 10 | × | 11 | × | 10 | ×
高滝ダム貯水池 | A | ハ | 1993-03-31 | 加茂橋下流部 | 7.1 | × | 7 | × | 7.1 | ×
亀山ダム貯水池 | A | ハ | 1993-03-31 | 堤体直上流部 | 7.9 | × | 7.4 | × | 7.5 | ×

## 6.3.3
6.3.3 湖沼（全窒素・全りん）
水域 | 類 | 指定 | 項目 | 測定地点 | 環境基準 | 令和元年度 |  | 令和２年度 |  | 令和3年度
| 型 | 年月日 |  |  |  | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定
印旛沼 | Ⅲ | 1984-03-27 | 全窒素 | 上水道取水口下 | 0.4以下 | 2.8 | × | 3 | × | 2.9 | ×
|  |  | 全りん |  | 0.03以下 | 0.15 | × | 0.14 | × | 0.16 | ×
手賀沼 | Ⅴ |  | 全窒素 | 手賀沼中央 | 1以下 | 2.3 | × | 2.3 | × | 2.3 | ×
|  |  | 全りん |  | 0.1以下 | 0.15 | × | 0.17 | × | 0.16 | ×

## 6.3.4
6.3.4 海域（ＣＯＤ）
水域名 | 類 | 期 | 指定年月日 | 測定地点名 | 令和元年度 |  | 令和２年度 |  | 令和3年度
| 型 | 間 |  |  | 75%値 | 判定 | 75%値 | 判定 | 75%値 | 判定
東京湾（9）※ | B | ハ | 2002-03-29 | 東京湾1 | 3.1 | × | 4.3 | × | 3.5 | ×
|  |  |  | 東京湾3 | 3.1 |  | 4.2 |  | 4.3
東京湾（4） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾2 | 3 | ○ | 4.3 | ○ | 3.5 | ○
東京湾（3） | C | ロ | 2002-03-29 | 船橋1 | 3.8 | ○ | 4.2 | ○ | 4.9 | ○
東京湾（11）※ | B | ロ | 1971-05-25 | 東京湾4 | 2.8 | × | 3.5 | × | 3.2 | ×
|  |  |  | 東京湾8 | 2.4 |  | 3 |  | 3.1
千葉港（甲） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾5 | 2.8 | ○ | 3 | ○ | 3.7 | ○
|  |  |  | 東京湾7 | 2.6 |  | 3.2 |  | 3.8
|  |  |  | 東京湾12 | 3.9 |  | 2.4 |  | 3.2
千葉港（乙） | B | イ | 1970-09-01 | 東京湾6 | 2.3 | ○ | 3.2 | × | 3.7 | ×
|  |  |  | 東京湾9 | 2.4 |  | 3.8 |  | 3.2
|  |  |  | 東京湾11 | 2.8 |  | 2.4 |  | 3.2
東京湾（16）※ | A | ロ | 1971-05-25 | 東京湾13 | 3.2 | × | 2.3 | × | 3.1 | ×
|  |  |  | 東京湾14 | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.7
東京湾（12）※ | B | イ | 2002-03-29 | 東京湾10 | 2.8 | × | 3.4 | × | 3.4 | ×
|  |  |  | 東京湾15 | 2.5 |  | 2.1 |  | 2.5
|  |  |  | 東京湾18 | 2.7 |  | 2.4 |  | 2.7
東京湾（2） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾16 | 2.8 | ○ | 2.3 | ○ | 2.7 | ○
東京湾（1） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾17 | 2.5 | ○ | 2.4 | ○ | 2.5 | ○
東京湾（17）※ | A | イ | 1971-05-25 | 東京湾19 | 2.1 | × | 2.1 | × | 1.8 | ○
|  |  |  | 東京湾20 | 1.9 |  | 1.7 |  | 2
※印の水域の評価については、他都県の測定データも一部加味している。

## 6.3.5
6.3.5 海域（全窒素・全りん）
水域 | 類型 | 項目 | 環境基準 | 令和元年度 |  | 令和２年度 |  | 令和3年度
|  |  |  | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定
千葉港 | Ⅳ | 全窒素 | 1以下 | 0.61 | ○ | 0.65 | ○ | 0.55 | ○
|  | 全りん | 0.09以下 | 0.063 | ○ | 0.053 | ○ | 0.057 | ○
東京湾(イ) | Ⅳ | 全窒素 | 1以下 | 0.52 | ○ | 0.53 | ○ | 0.54 | ○
|  | 全りん | 0.09以下 | 0.05 | ○ | 0.042 | ○ | 0.05 | ○
東京湾(ロ) ※ | Ⅳ | 全窒素 | 1以下 | 0.8 | ○ | 0.79 | ○ | 0.85 | ○
|  | 全りん | 0.09以下 | 0.069 | ○ | 0.064 | ○ | 0.083 | ○
東京湾(ニ) ※ | Ⅲ | 全窒素 | 0.6以下 | 0.51 | ○ | 0.51 | ○ | 0.48 | ○
|  | 全りん | 0.05以下 | 0.049 | ○ | 0.043 | ○ | 0.049 | ○
東京湾(ホ) ※ | Ⅱ | 全窒素 | 0.3以下 | 0.26 | ○ | 0.25 | ○ | 0.22 | ○
|  | 全りん | 0.03以下 | 0.027 | ○ | 0.025 | ○ | 0.026 | ○
※印の年平均値については、他都県の測定データも一部加味している。

## 6.4
6.4 水質（ＢＯＤ・ＣＯＤ）の変動状況
水域 | 地点数 | 変動状況
|  | 改善 | 横ばい | 悪化
河川 | 121 | 58（47.9） | 40（33.1） | 23（19.0）
湖沼 | 15 | 1（6.7） | 13（86.7） | 1（6.7）
海域 | 42 | 11（26.2） | 26（61.9） | 5（11.9）
計 | 178 | 70（39.3） | 79（44.4） | 29（16.3）
注1：前5か年平均値と比較し10%以上低下を「改善」、10%以上上昇を「悪化」、その他を「横ばい」とした。
注2：（ ）内に割合（%）を示す。

## 6.5.1
6.5 地点別水質測定結果（年度平均値）
6.5.1 河川 | [14 empty] | （単位：mg/L）
河川名 |  | 番号 | 環境基準点 | 測定地点名 （環境基準類型指定） |  | ＢＯＤ |  |  | ＤＯ |  |  | ＳＳ |  |  | 測定地点 の所在地
[6 empty] | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度
江戸川 |  | 1 |  | 関宿橋 | (A) | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 12 | 11 | 12 | 野田市
|  | 2 |  | 野田橋 | (A) | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 15 | 13 | 15 | 〃
|  | 3 | ○ | 流山橋 | (A) | 1 | 1.2 | 1.1 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 16 | 15 | 13 | 流山市
|  | 4 |  | 新葛飾橋 | (A) | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 松戸市
|  | 5 | ○ | 矢切取水場 | (A) | 1 | 1.6 | 1.6 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 〃
|  | 6 |  | 市川橋 | (B) | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 市川市
|  | 7 | ○ | 江戸川水門 | (B) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 〃
|  | 8 | ○ | 東西線鉄橋 | (C) | 1.3 | 4.4 | 2.7 | 7.3 | 9 | 8.2 | 7 | 8 | 6 | 〃
(江戸川放水路)
| 旧江戸川 | 9 | ○ | 浦安橋 | (B) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 12 | 16 | 10 | 浦安市
利根運河 |  | 10 | ○ | 運河橋 | (B) | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 15 | 17 | 14 | 流山市
|  | 11 |  | 本川合流前 | (B) | 5 | 4.1 | 4 | 7 | 7.7 | 7.4 | 20 | 19 | 25 | 〃
坂 川 |  | 12 | ○ | 弁天橋 | (E) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 8.2 | 8.4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 松戸市
|  | 13 |  | 赤圦樋門 | (E) | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 6 | 7 | 6 | 〃
| 新坂川 | 14 | ○ | さかね橋 | (E) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 6 | 8 | 7 | 〃
| 六間川 | 15 |  | 古ヶ崎排水機場 | (-) | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 7.7 | 8.7 | 9.1 | 8 | 7 | 9 | 〃
国分川 |  | 16 |  | 秋山弁天橋 | (E) | 6.7 | 6.6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6 | 5 | 7 | 〃
|  | 17 | ○ | 須和田橋 | (E) | 6.3 | 6.7 | 7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 4 | 6 | 4 | 市川市
| 春木川 | 18 | ○ | 国分川合流前 | (E) | 7.6 | 10 | 7.9 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 5 | 15 | 10 | 〃
真間川 |  | 19 | ○ | 根本水門 | (E) | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 7 | 8 | 9 | 〃
|  | 20 | ○ | 三戸前橋 | (E) | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5 | 3 | 3 | 〃
| 大柏川 | 21 |  | 浅間橋 | (-) | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4 | 4 | 〃
利根川 |  | 22 |  | 芽吹橋 | (A) | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 15 | 17 | 17 | 野田市
|  | 23 |  | 大利根橋（取手） | (A) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 9 | 9.5 | 9.7 | 12 | 12 | 12 | 我孫子市
|  | 24 | ○ | 栄橋（布川） | (A) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 9 | 9.4 | 9.7 | 11 | 11 | 11 | 〃
|  | 25 |  | 須賀 | (A) | 2 | 1.7 | 1.4 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 12 | 12 | 13 | 栄町
|  | 26 |  | 金江津 | (A) | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 15 | 12 | 15 | 成田市
|  | 27 | ○ | 水郷大橋（佐原） | (A) | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 9.2 | 9.3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 香取市
|  | 28 |  | 河口堰 | (A) | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 東庄町
|  | 29 |  | 銚子大橋 | (A) | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 9 | 6 | 6 | 銚子市
亀成川 |  | 30 | ○ | 亀成橋 | (B) | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 7 | 7 | 6 | 印西市
金山落 |  | 31 | ○ | 名内橋 | (B) | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 14 | 13 | 12 | 白井市
染井入落 |  | 32 |  | 染井新橋 | (-) | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 11 | 10 | 9.7 | 8 | 16 | 7 | 柏市
大津川 |  | 33 | ○ | 上沼橋 | (C) | 2 | 1.8 | 2.5 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 6 | 6 | 5 | 〃
大堀川 |  | 34 | ○ | 北柏橋 | (D) | 2 | 2 | 1.9 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 4 | 4 | 3 | 〃
鹿島川 |  | 35 |  | 岩富橋 | (A) | 0.9 | 0.8 | 1 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 6 | 12 | 9 | 佐倉市
|  | 36 | ○ | 鹿島橋 | (A) | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 8.7 | 9.6 | 9.2 | 6 | 11 | 6 | 〃
| 高崎川 | 37 | ○ | 竜灯橋 | (C) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 9.8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 〃
手繰川 |  | 38 | ○ | 無名橋 | (C) | 1.2 | 0.9 | 1 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 4 | 4 | 5 | 〃
師戸川 |  | 39 | ○ | 師戸橋 | (B) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8 | 10 | 印西市
神崎川 |  | 40 | ○ | 神崎橋 | (A) | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 9.4 | 9.3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 八千代市
桑納川 |  | 41 | ○ | 桑納橋 | (D) | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 〃
印旛放水路 |  | 42 | ○ | 八千代橋 | (C) | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 11 | 11 | 13 | 21 | 15 | 16 | 〃
（上流）
長門川 |  | 43 | ○ | 長門橋 | (B) | 4.3 | 5 | 6 | 10 | 9.2 | 11 | 31 | 29 | 30 | 栄町
根木名川 |  | 44 |  | さくら橋 | (B) | 5.8 | 6.5 | 4.6 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 17 | 11 | 10 | 成田市
|  | 45 |  | 根木名橋 | (B) | 5.7 | 7.1 | 5 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 9 | 9 | 13 | 〃
|  | 46 | ○ | 新川水門 | (B) | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 8.7 | 9 | 9.9 | 11 | 13 | 13 | 〃
| 派川 | 47 |  | 根木名川橋 | (-) | 1.7 | 2 | 1.7 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 16 | 11 | 15 | 〃
根木名川
河川名 |  | 番号 | 環境基準点 | 測定地点名 （環境基準類型指定） |  | ＢＯＤ |  |  | ＤＯ |  |  | ＳＳ |  |  | 測定地点 の所在地
[6 empty] | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度
大須賀川 |  | 48 |  | 関橋 | (A) | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 8 | 8.5 | 8.1 | 10 | 17 | 28 | 香取市
|  | 49 | ○ | 黄金橋 | (A) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 7.3 | 7.7 | 8.8 | 7 | 9 | 9 | 〃
横利根川 |  | 50 |  | 横利根閘門 | (-) | 1.3 | 2 | 1.6 | 8.7 | 10 | 8.7 | 4 | 5 | 5 | 〃
与田浦川 |  | 51 |  | 与田浦橋 | (-) | 4.4 | 4.8 | 3.7 | 9.6 | 10 | 9 | 20 | 24 | 31 | 〃
小野川 |  | 52 | ○ | 小野川水門 | (B) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8 | 10 | 9 | 〃
黒部川 |  | 53 |  | 迎田橋 | (B) | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | 10 | 9 | 14 | 〃
|  | 54 | ○ | 中央大橋 | (B) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 7.8 | 8.1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 〃
|  | 55 | ○ | 黒部川水門 | (A) | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 8.8 | 10 | 9.5 | 14 | 14 | 16 | 東庄町
| 清水川 | 56 |  | 山川橋 | (A) | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 9 | 9.2 | 8.7 | 10 | 13 | 11 | 香取市
|  | 57 | ○ | 清水橋 | (A) | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 18 | 19 | 15 | 〃
忍 川 |  | 58 |  | 富川地先 | (-) | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 19 | 25 | 26 | 銚子市
高田川 |  | 59 | ○ | 白石取水場 | (A) | 2 | 5.1 | 2.5 | 8.9 | 9 | 8.7 | 13 | 21 | 12 | 〃
| 七間川 | 60 |  | 元禄橋 | (-) | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 旭市
新 川 |  | 61 | ○ | 干潟大橋 | (C) | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 10 | 13 | 14 | 〃
|  | 62 | ○ | 駒込堰 | (C) | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 7.6 | 8 | 7 | 12 | 12 | 14 | 〃
栗山川 |  | 63 | ○ | 新井橋 | (A) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 15 | 19 | 14 | 多古町
|  | 64 |  | 粟嶋橋 | (A) | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 横芝光町
|  | 65 | ○ | 木戸大橋 | (B) | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 10 | 11 | 11 | 〃
| 高谷川 | 66 | ○ | 与平橋 | (A) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 8 | 9 | 8 | 〃
木戸川 |  | 67 |  | 小池橋 | (A) | 1 | 0.9 | 0.9 | 9.4 | 10 | 9.7 | 3 | 3 | 3 | 芝山町
|  | 68 | ○ | 木戸橋 | (A) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 10 | 10 | 山武市
作田川 |  | 69 | ○ | 龍宮大橋 | (A) | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 8.4 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 九十九里町
真亀川 |  | 70 |  | 幸田橋 | (C) | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 6 | 11 | 7 | 東金市
|  | 71 | ○ | 真亀橋 | (C) | 2 | 2.2 | 1.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 九十九里町
南白亀川 |  | 72 | ○ | 観音堂橋 | (B) | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 15 | 14 | 16 | 白子町
一宮川 |  | 73 | ○ | 昭和橋 | (B) | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 16 | 11 | 11 | 茂原市
|  | 74 | ○ | 北川橋 | (B) | 6.4 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 11 | 12 | 13 | 長生村
|  | 75 | ○ | 中之橋 | (C) | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 一宮町
夷隅川 |  | 76 | ○ | 三口橋 | (A) | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 3 | 5 | 3 | 大多喜町
|  | 77 |  | 増田橋 | (B) | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 10 | 4 | 8 | 4 | いすみ市
|  | 78 |  | 苅谷橋 | (B) | 1 | 1.4 | 2.4 | 9.8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 〃
|  | 79 | ○ | 江東橋 | (B) | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 6 | 8 | 6 | 〃
二タ間川 |  | 80 | ○ | 坂本 | (A) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 9.9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 鴨川市
| 袋倉川 | 81 | ○ | 東町地先 | (A) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 〃
待崎川 |  | 82 | ○ | 横渚取水口 | (A) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 7 | 5 | 4 | 〃
加茂川 |  | 83 |  | 石田橋 | (B) | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 〃
|  | 84 | ○ | 加茂川橋 | (B) | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 10 | 9 | 7 | 〃
三原川 |  | 85 | ○ | 三原橋 | (A) | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 8.8 | 9.2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 南房総市
|  | 86 |  | 小向浄水場取水口 | (A) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 31 | 12 | 16 | 〃
丸山川 |  | 87 | ○ | 朝夷橋 | (B) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 10 | 10 | 23 | 13 | 16 | 〃
瀬戸川 |  | 88 | ○ | 瀬戸川橋 | (B) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 5 | 7 | 5 | 〃
川尻川 |  | 89 |  | 川尻橋 | (-) | 1.1 | 1 | 1.3 | 9 | 9.4 | 8.8 | 7 | 3 | 2 | 〃
長尾川 |  | 90 | ○ | 上水道取水口 | (A) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 2 | 3 | 1 | 〃
汐入川 |  | 91 |  | 東田橋 | (B) | 1 | 1.4 | 1 | 9.2 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | 8 | 館山市
|  | 92 | ○ | 要橋 | (B) | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 〃
平久里川 |  | 93 |  | 横峰大橋 | (A) | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 9.5 | 10 | 11 | 18 | 12 | 9 | 〃
|  | 94 | ○ | 平成橋 | (A) | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 9 | 8.6 | 9.1 | 14 | 12 | 10 | 〃
| 増間川 | 95 | ○ | 池田橋 | (A) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 9.8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 南房総市
佐久間川 |  | 96 |  | 勝山橋 | (-) | 1.4 | 3.6 | 1.1 | 9.5 | 8.4 | 7.7 | 30 | 17 | 13 | 鋸南町
湊 川 |  | 97 |  | 東郷橋 | (A) | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 | 富津市
|  | 98 | ○ | 湊橋 | (A) | 0.8 | 1 | 0.9 | 8.6 | 8.5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 〃
|  | 99 |  | 丹後橋 | (A) | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 7 | 10 | 6 | 〃
河川名 |  | 番号 | 環境基準点 | 測定地点名 （環境基準類型指定） |  | ＢＯＤ |  |  | ＤＯ |  |  | ＳＳ |  |  | 測定地点 の所在地
[6 empty] | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度
染 川 |  | 100 |  | 染川橋 | (C) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 9 | 6 | 富津市
|  | 101 | ○ | 川向橋 | (C) | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 8 | 5 | 5 | 〃
小糸川 |  | 102 | ○ | 粟倉橋 | (B) | 0.9 | 1 | 1 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 2 | 2 | 3 | 君津市
|  | 103 |  | 八千代橋 | (C) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 16 | 8 | 5 | 〃
|  | 104 | ○ | 人見橋 | (C) | 1 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7 | 7 | 9 | 〃
矢那川 |  | 105 |  | 平川橋 | (-) | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 13 | 12 | 6 | 木更津市
|  | 106 |  | 富士見橋 | (-) | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 11 | 12 | 3 | 〃
小櫃川 |  | 107 | ○ | 岩田橋 | (A) | 1 | 1.1 | 1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9 | 5 | 7 | 君津市
|  | 108 |  | 門生橋 | (A) | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 〃
|  | 109 | ○ | 小櫃橋 | (B) | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 12 | 10 | 11 | 袖ケ浦市
|  | 110 |  | 椿橋 | (B) | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 9.8 | 11 | 10 | 19 | 7 | 4 | 木更津市
| 御腹川 | 111 | ○ | 御腹川橋 | (A) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 6 | 15 | 8 | 君津市
養老川 |  | 112 | ○ | 持田崎橋 | (A) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 市原市
|  | 113 | ○ | 浅井橋 | (B) | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 〃
|  | 114 | ○ | 養老大橋 | (C) | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 13 | 10 | 10 | 〃
村田川 |  | 115 |  | 新瀬又橋 | (C) | 0.8 | 1 | 0.7 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 4 | 7 | 6 | 〃
|  | 116 |  | 江川橋 | (C) | 0.9 | 1 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 〃
|  | 117 | ○ | 新村田橋 | (C) | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 9 | 10 | 6 | 〃
都 川 |  | 118 | ○ | 都橋 | (E) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 4 | 2 | 2 | 千葉市
| 葭川 | 119 | ○ | 日本橋 | (E) | 3.7 | 2.2 | 1 | 5.9 | 7.3 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 〃
印旛放水路 |  | 120 | ○ | 新花見川橋 | (C) | 2 | 1.8 | 2.1 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 〃
（下流）
海老川 |  | 121 | ○ | 八千代橋 | (E) | 2.2 | 1 | 1.6 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 3 | 2 | 2 | 船橋市

## 6.5.2
6.5.2 湖沼 | [19 empty] | （単位：mg/L）
湖沼名 （環境基準 類型指定） | 番号 | 環境基準点 | 測定地点名 | ＣＯＤ |  |  | ＤＯ |  |  | ＳＳ |  |  | 全窒素 |  |  | 全りん |  |  | 測定地点 の所在地
|  |  |  | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度
印旛沼 （Ａ） (Ⅲ) | 1 |  | 阿宗橋 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 12 | 12 | 13 | 21 | 15 | 18 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 印西市
| 2 | ○ | 上水道取水口下 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 37 | 34 | 39 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 佐倉市
| 3 |  | 一本松下 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 36 | 39 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 印西市
| 4 |  | 北印旛沼中央 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 42 | 36 | 45 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 成田市
手賀沼 （Ｂ） （Ⅴ） | 5 |  | 根戸下 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 我孫子市
| 6 | ○ | 手賀沼中央 | 8.9 | 10 | 9.1 | 11 | 13 | 13 | 32 | 36 | 34 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 〃
| 7 |  | 布佐下 | 8.5 | 7.7 | 7.4 | 9.1 | 10 | 11 | 30 | 25 | 25 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 印西市
| 8 |  | 下手賀沼中央 | 11 | 11 | 8.7 | 11 | 11 | 11 | 32 | 40 | 30 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 柏市
高滝ダム 貯水池 （Ａ） （－） | 9 |  | 坂下橋 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 9.8 | 9.6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 市原市
| 10 | ○ | 加茂橋下流部 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 0.93 | 0.85 | 0.97 | 0.12 | 0.098 | 0.12 | 〃
| 11 |  | 北崎橋 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 9.8 | 8.8 | 9.9 | 11 | 15 | 15 | 1.2 | 0.97 | 1 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 〃
| 12 |  | 小佐貫橋下流部 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 11 | 9.4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0.88 | 0.77 | 0.9 | 0.099 | 0.078 | 0.1 | 〃
亀山ダム 貯水池 （Ａ） （－） | 13 | ○ | 堤体直上流部 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 10 | 11 | 11 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 君津市
| 14 |  | 小月橋 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 〃
| 15 |  | 亀山大橋 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 12 | 11 | 12 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.051 | 0.055 | 0.052 | 〃
注1： | 環境基準類型指定の下段（ ）内は、窒素・りんに係る類型を示す。
注2： | 高滝ダム貯水池及び亀山ダム貯水池の全窒素及び全りんは、全層平均である。

## 6.5.3
6.5.3 海域 | [26 empty] | （単位：mg/L）
番 | 環境 | 地 点 名 | [7 empty] | 環境基準 類型指定 |  | ＣＯＤ |  |  | ＤＯ |  |  | n-ヘキサン抽出物質 |  |  | 全窒素（表層） |  |  | 全りん（表層） |  |  | 測定地点
| 基準 | [16 empty] | (油分等)
号 | 点 | [10 empty] | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | の所在地
1 | ○ | 東京湾１ | Ｎ | 35 | ° | 36 | ′ | 38 | ″ | （Ｂ） | （Ⅳ） | 2.8 | 3.5 | 3 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.73 | 0.77 | 0.86 | 0.067 | 0.067 | 0.082 | 浦安沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 53 | ′ | 52 | ″
2 | ○ | 東京湾２ | Ｎ | 35 | ° | 40 | ′ | 15 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 6 | 8 | 7.4 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.84 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.098 | 0.11 | 江戸川 河 口
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 57 | ′ | 07 | ″
3 | ○ | 船橋１ | Ｎ | 35 | ° | 40 | ′ | 00 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.5 | 7.4 | 不検出 | 不検出 | 0.5 | 0.94 | 0.99 | 1.1 | 0.088 | 0.091 | 0.11 | 船橋港内
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 58 | ′ | 58 | ″
4 |  | 船橋２ | Ｎ | 35 | ° | 38 | ′ | 28 | ″ | （Ｂ） | （Ⅳ） | 3 | 3.5 | 4.1 | 7.4 | 8.7 | 8.6 | 不検出 | 不検出 | 0.5 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.062 | 0.067 | 0.082 | 船橋航路
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 59 | ′ | 14 | ″
5 | ○ | 東京湾３ | Ｎ | 35 | ° | 38 | ′ | 45 | ″ | （Ｂ） | （Ⅳ） | 3 | 3.6 | 3.6 | 6.7 | 8.6 | 8.4 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.084 | 0.059 | 0.079 | 京葉港 沿 岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 59 | ′ | 25 | ″
6 | ○ | 東京湾４ | Ｎ | 35 | ° | 36 | ′ | 26 | ″ | （Ｂ） | （Ⅳ） | 2.6 | 3 | 3 | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.069 | 0.054 | 0.077 | 市川・ 船橋沖
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 58 | ′ | 02 | ″
7 | ○ | 東京湾５ | Ｎ | 35 | ° | 36 | ′ | 19 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.069 | 0.055 | 0.065 | 稲毛沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 03 | ′ | 40 | ″
8 | ○ | 東京湾６ | Ｎ | 35 | ° | 35 | ′ | 26 | ″ | （Ｂ） | （Ⅲ） | 2.3 | 3 | 3 | 6.4 | 8 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.61 | 0.67 | 0.53 | 0.06 | 0.057 | 0.059 | 千葉航路
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 03 | ′ | 19 | ″
9 | ○ | 東京湾７ | Ｎ | 35 | ° | 33 | ′ | 52 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.65 | 0.71 | 0.56 | 0.064 | 0.058 | 0.056 | 千葉沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 04 | ′ | 34 | ″
10 |  | 千葉１ | Ｎ | 35 | ° | 35 | ′ | 01 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 7.1 | 7.8 | 7 | 不検出 | 不検出 | 0.5 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.056 | 0.068 | 0.071 | 千葉港 前 面
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 04 | ′ | 43 | ″
11 |  | 千葉２ | Ｎ | 35 | ° | 35 | ′ | 03 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 3.1 | 3 | 2.3 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.97 | 0.78 | 0.82 | 0.057 | 0.059 | 0.068 | 千葉港内
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 06 | ′ | 30 | ″
12 |  | 千葉３ | Ｎ | 35 | ° | 36 | ′ | 23 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 3 | 3.2 | 2.4 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 0.072 | 0.086 | 0.091 | 千葉新港
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 05 | ′ | 09 | ″
13 | ○ | 東京湾８ | Ｎ | 35 | ° | 33 | ′ | 02 | ″ | （Ｂ） | （Ⅳ） | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.06 | 0.053 | 0.068 | 湾中央
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 54 | ′ | 36 | ″
14 | ○ | 東京湾９ | Ｎ | 35 | ° | 32 | ′ | 13 | ″ | （Ｂ） | （Ⅲ） | 2.3 | 3 | 2.8 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.058 | 0.051 | 0.053 | 五井沖
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 01 | ′ | 12 | ″
15 | ○ | 東京湾10 | Ｎ | 35 | ° | 32 | ′ | 17 | ″ | （Ｂ） | （Ⅲ） | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.054 | 0.051 | 0.062 | 千葉航路 入 口
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 57 | ′ | 11 | ″
16 | ○ | 東京湾11 | Ｎ | 35 | ° | 29 | ′ | 53 | ″ | （Ｂ） | （Ⅲ） | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.051 | 0.043 | 0.05 | 姉崎沖
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 59 | ′ | 08 | ″
17 | ○ | 東京湾12 | Ｎ | 35 | ° | 30 | ′ | 27 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 7.2 | 7 | 7.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.055 | 0.047 | 0.051 | 姉崎沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 00 | ′ | 58 | ″
18 | ○ | 東京湾13 | Ｎ | 35 | ° | 29 | ′ | 02 | ″ | （Ａ） | （Ⅲ） | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.051 | 0.04 | 0.049 | 袖ケ浦沖
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 54 | ′ | 38 | ″
19 | ○ | 東京湾14 | Ｎ | 35 | ° | 25 | ′ | 29 | ″ | （Ａ） | （Ⅲ） | 2.1 | 2 | 2.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.045 | 0.038 | 0.046 | 木更津沖
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 51 | ′ | 46 | ″
20 | ○ | 東京湾15 | Ｎ | 35 | ° | 24 | ′ | 07 | ″ | （Ｂ） | （Ⅲ） | 2.3 | 2 | 2.2 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.046 | 0.037 | 0.045 | 木更津 沿 岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 51 | ′ | 47 | ″
21 | ○ | 東京湾16 | Ｎ | 35 | ° | 22 | ′ | 12 | ″ | （Ｃ） | （Ⅳ） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.05 | 0.042 | 0.05 | 木更津 航 路
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 52 | ′ | 55 | ″
22 | ○ | 東京湾17 | Ｎ | 35 | ° | 21 | ′ | 24 | ″ | （Ｃ） | （Ⅲ） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.048 | 0.05 | 0.051 | 君津航路
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 50 | ′ | 48 | ″
23 | ○ | 東京湾18 | Ｎ | 35 | ° | 20 | ′ | 37 | ″ | （Ｂ） | （Ⅲ） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 7.9 | 8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.035 | 0.043 | 富津航路
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 47 | ′ | 58 | ″
24 |  | 盤洲* | Ｎ | 35 | ° | 27 | ′ | 28 | ″ | (Ｂ) | （Ⅲ） | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.044 | 0.041 | 0.043 | 盤洲干潟 沖
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 56 | ′ | 58 | ″
25 | ○ | 東京湾19 | Ｎ | 35 | ° | 17 | ′ | 00 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 富津岬下
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 47 | ′ | 04 | ″
26 | ○ | 東京湾20 | Ｎ | 35 | ° | 14 | ′ | 24 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.03 | 0.027 | 0.027 | 上総湊 沿 岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 50 | ′ | 02 | ″
27 |  | 東京湾21 | Ｎ | 35 | ° | 08 | ′ | 09 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1 | 1 | 1.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 保田沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 49 | ′ | 24 | ″
28 |  | 東京湾22 | Ｎ | 35 | ° | 05 | ′ | 20 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 岩井沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 49 | ′ | 41 | ″
29 |  | 東京湾23 | Ｎ | 35 | ° | 03 | ′ | 09 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1 | 1.1 | 1.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 富浦沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 48 | ′ | 09 | ″
30 |  | 東京湾24 | Ｎ | 35 | ° | 00 | ′ | 58 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1 | 1.2 | 1.1 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 船形沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 49 | ′ | 13 | ″
31 |  | 東京湾25 | Ｎ | 34 | ° | 59 | ′ | 42 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.021 | 0.013 | 0.023 | 北条沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 50 | ′ | 49 | ″
32 |  | 東京湾27 | Ｎ | 34 | ° | 59 | ′ | 47 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1 | 1.2 | 1 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 西岬沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 48 | ′ | 04 | ″
33 |  | 東京湾28 | Ｎ | 35 | ° | 03 | ′ | 02 | ″ | （Ａ） | （Ⅱ） | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 富浦沖
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 45 | ′ | 38 | ″
34 |  | 太平洋１ | Ｎ | 35 | ° | 40 | ′ | 03 | ″ | （－） | （－） | 1 | 1 | 1.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 銚子沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 53 | ′ | 13 | ″
35 |  | 太平洋２ | Ｎ | 35 | ° | 35 | ′ | 10 | ″ | （－） | （－） | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 横芝沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 33 | ′ | 44 | ″
36 |  | 太平洋３ | Ｎ | 35 | ° | 28 | ′ | 55 | ″ | （－） | （－） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.021 | 0.013 | 0.018 | 大網白里 沿 岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 27 | ′ | 13 | ″
37 |  | 太平洋４ | Ｎ | 35 | ° | 22 | ′ | 51 | ″ | （－） | （－） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 8 | 8.7 | 8.4 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 一宮沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 25 | ′ | 05 | ″
38 |  | 太平洋５ | Ｎ | 35 | ° | 16 | ′ | 52 | ″ | （－） | （－） | 1.3 | 1.3 | 1 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.023 | 0.018 | 0.019 | 大原沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 26 | ′ | 04 | ″
39 |  | 太平洋６ | Ｎ | 35 | ° | 07 | ′ | 11 | ″ | （－） | （－） | 1.1 | 1.1 | 1 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 勝浦沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 18 | ′ | 33 | ″
40 |  | 太平洋７ | Ｎ | 35 | ° | 04 | ′ | 26 | ″ | （－） | （－） | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 鴨川沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 08 | ′ | 35 | ″
41 |  | 太平洋８ | Ｎ | 35 | ° | 00 | ′ | 19 | ″ | （－） | （－） | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 和田沿岸
|  |  | Ｅ | 140 | ° | 02 | ′ | 28 | ″
42 |  | 太平洋９ | Ｎ | 34 | ° | 52 | ′ | 56 | ″ | （－） | （－） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.015 | 0.013 | 0.017 | 白浜沿岸
|  |  | Ｅ | 139 | ° | 53 | ′ | 32 | ″
| 注： | 環境基準類型指定の、左（ ）内はＣＯＤ・ＤＯ・n-ヘキサン抽出物質の、右（ ）内は窒素・りんの類型を示す。

## 6.6(グラフ元データ)
6.6 河川の水質縦断変化図
6.6.1 江戸川の水質縦断変化図（ＢＯＤ年平均値）
|  | 関宿橋 | 野田橋 | 流山橋 | 新葛飾橋 | 矢切取水場 | 市川橋 | 東西線鉄橋
BOD | 過去10年平均 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.3
（mg/L） | 令和３年度 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7
6.6.2 利根川の水質縦断変化図（ＢＯＤ年平均値）
|  | 芽吹橋 | 大利根橋 | 栄橋 | 須賀 | 金江津 | 水郷大橋 | 河口堰
BOD | 過去10年平均 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9
（mg/L） | 令和３年度 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9

## 6.7(グラフ元データ)
6.7 河川の水質経年変化
6.7.1 江戸川の水質縦断変化図（ＢＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 関宿橋 | 流山橋 | 矢切取水場 | 江戸川水門
H24 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3
H25 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6
H26 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1
H27 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9
H28 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2
H29 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1
H30 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4
R1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5
R2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7
R3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.9
6.7.2 利根川の主要地点の水質経年変化（ＢＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 芽吹橋 | 栄橋 | 水郷大橋 | 河口堰
H24 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2
H25 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4
H26 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.2
H27 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8
H28 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5
H29 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4
H30 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.9
R1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3
R2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9
R3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9
6.7.3 県内主要河川の水質経年変化（ＢＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 養老川 | 小櫃川 | 栗山川 | 黒部川
H24 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 3.2
H25 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 3.6
H26 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3
H27 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.5
H28 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 3.3
H29 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 3.9
H30 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 3
R1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 3.3
R2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.9
R3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.9
6.7.4 主要都市河川の水質経年変化（ＢＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 坂川 | 真間川 | 海老川 | 大堀川 | 大津川 | 桑納川
H24 | 4.6 | 4.9 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2
H25 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.6
H26 | 1.7 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.3
H27 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.8
H28 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.2
H29 | 5.3 | 3.1 | 2 | 2.2 | 3 | 2.8
H30 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3
R1 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4
R2 | 2.1 | 2.9 | 1 | 2 | 1.8 | 2.4
R3 | 2.1 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.8

## 6.8(グラフ元データ)
6.8 湖沼の水質経年変化（ＣＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 印旛沼 | 手賀沼 | 高滝ダム | 亀山ダム
S47 | 7.8 | 23
S48 | 9.1 | 23
S49 | 7.8 | 19
S50 | 8.4 | 18
S51 | 9.8 | 17
S52 | 7.3 | 18
S53 | 7.7 | 25
S54 | 12 | 28
S55 | 11 | 23
S56 | 10 | 22
S57 | 12 | 21
S58 | 11 | 20
S59 | 13 | 24
S60 | 11 | 24
S61 | 10 | 17
S62 | 11 | 21
S63 | 8.7 | 18
H1 | 7.7 | 16
H2 | 9.2 | 18
H3 | 7.3 | 16
H4 | 8.4 | 17
H5 | 8.2 | 18 | 4.9 | 5.8
H6 | 11 | 21 | 5.7 | 5.8
H7 | 12 | 25 | 6.4 | 6.2
H8 | 11 | 24 | 5.6 | 5.9
H9 | 11 | 23 | 6.6 | 5.9
H10 | 10 | 19 | 5.8 | 5.8
H11 | 12 | 18 | 5.8 | 6.4
H12 | 10 | 14 | 6.2 | 6.2
H13 | 9.5 | 11 | 6.4 | 5.6
H14 | 9.1 | 8.2 | 5.9 | 5.8
H15 | 8.6 | 8.4 | 5.9 | 5.3
H16 | 9.4 | 8.9 | 6 | 5.6
H17 | 8.1 | 8.2 | 6.1 | 6.2
H18 | 8.6 | 7.9 | 6 | 5.9
H19 | 11 | 8.4 | 6 | 5.9
H20 | 8.5 | 8.2 | 6.1 | 6.3
H21 | 8.6 | 8.6 | 6.1 | 6.5
H22 | 8.9 | 8.9 | 5.7 | 5.9
H23 | 11 | 9.3 | 6.5 | 6.5
H24 | 11 | 9.6 | 6.5 | 6.3
H25 | 12 | 9.5 | 6.5 | 6.4
H26 | 11 | 7.6 | 7.4 | 6.3
H27 | 11 | 8.1 | 6.5 | 6.4
H28 | 11 | 8.6 | 6.2 | 6.6
H29 | 11 | 8.6 | 7.4 | 6.2
H30 | 12 | 9.2 | 6.8 | 6.5
R1 | 11 | 8.9 | 5.8 | 6.8
R2 | 10 | 10 | 6.6 | 7
R3 | 12 | 9.1 | 6.9 | 7.1

## 6.9(グラフ元データ)
6.9 東京湾（表層）のＣＯＤ年間変動の状況
（mg/L）
令和３年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
千葉沿岸（東京湾７） | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 4 | 5.5 | 1.4 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 3.1
千葉航路入口（東京湾10） | 4.3 | 3.1 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4
内房海域（東京湾19） | 1.9 | 2 | 3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.7

## 6.10(グラフ元データ)
6.10 海域の水質経年変化
6.10.1 東京湾内湾の水質経年変化（ＣＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 千葉沿岸（東京湾７） | 千葉航路入口（東京湾１０） | 袖ヶ浦沖（東京湾１３）
H24 | 3.8 | 3.2 | 3.1
H25 | 2.9 | 2.6 | 2.3
H26 | 3.7 | 2.8 | 2.6
H27 | 2.8 | 2.8 | 2.5
H28 | 2.6 | 2.9 | 2.6
H29 | 3.3 | 3 | 2.7
H30 | 3.6 | 3 | 2.6
R1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
R2 | 2.9 | 2.9 | 2.2
R3 | 2.9 | 2.6 | 2.5
6.10.2 東京湾内房の水質経年変化（ＣＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 富津岬下（東京湾１９） | 保田沿岸（東京湾２１） | 船形沿岸（東京湾２４）
H24 | 2.4 | 1.9 | 1.6
H25 | 1.7 | 1 | 1
H26 | 2 | 1.3 | 1.4
H27 | 2.4 | 2 | 2
H28 | 2.2 | 1.3 | 1.1
H29 | 2.2 | 1.4 | 1.2
H30 | 1.9 | 1.3 | 1.3
R1 | 1.8 | 1 | 1
R2 | 1.7 | 1 | 1.2
R3 | 1.8 | 1.4 | 1.1
6.10.3 九十九里・南房総の水質経年変化（ＣＯＤ年平均値）
（mg/L）
年度 | 銚子沿岸（太平洋１） | 一宮沿岸（太平洋４） | 白浜沿岸（太平洋９）
H24 | 1.5 | 1.7 | 1.4
H25 | 1.2 | 1.5 | 0.7
H26 | 1.2 | 1.4 | 1
H27 | 1.8 | 1.7 | 1.6
H28 | 1.1 | 1.3 | 0.8
H29 | 1.4 | 1.8 | 1.5
H30 | 1.3 | 1.4 | 1
R1 | 1 | 1.4 | 0.8
R2 | 1 | 1.5 | 0.9
R3 | 1.1 | 1.4 | 0.8

## 6.11
6.11 水質汚濁に係る環境基準
人の健康の保護に関する環境基準
≪「水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）」より抜粋≫
項目 | 基準値 | 測 定 方 法
カドミウム | 0.003 mg/L以下 | JIS K0102 55.2､55.3又は55.4に定める方法
全シアン | 検出されないこと | JIS K0102 38.1.2（JIS K0102 38の備考11を除く。以下同じ）及び38.2に定める方法、38.1.2及び38.3に定める方法、38.1.2 及び38.5 に定める方法又は付表１に掲げる方法
鉛 | 0.01 mg/L以下 | JIS K0102 54に定める方法
六価クロム | 0.05 mg/L以下 | JIS K0102 65.2（JIS K0102 65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、JIS K0102 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあつては、JIS K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。）
砒素 | 0.01 mg/L以下 | JIS K0102 61.2､61.3又は61.4に定める方法
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 付表2に掲げる方法
アルキル水銀 | 検出されないこと | 付表3に掲げる方法
ＰＣＢ | 検出されないこと | 付表4に掲げる方法
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2､5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2又は5.3.2に定める方法
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム | 0.006 mg/L以下 | 付表5に掲げる方法
シマジン | 0.003 mg/L以下 | 付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 | 付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | JIS K0125 5.1､5.2又は5.3.2に定める方法
セレン | 0.01 mg/L以下 | JIS K0102 67.2､67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び | 10 mg/L以下 | 硝酸性窒素にあつてはJIS K0102 43.2.1､43.2.3､43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつてはJIS K0102 43.1に定める方法
亜硝酸性窒素
ふっ素 | 0.8 mg/L以下 | JIS K0102 34.1（JIS K0102 34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム10g を溶かした溶液とグリセリン250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、JIS K0170-6の6 図2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又はJIS K0102 34.1.1c）（注(2)第三文及びJIS K0102 34 の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあってはこれを省略することができる。）及び付表7に掲げる方法
ほう素 | 1 mg/L以下 | JIS K0102 47.1､47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 付表8に掲げる方法
（備考）
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102 43.2.1､43.2.3､43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

## 6.12
6.12 人の健康の保護に関する環境基準超過状況（令和3年度）
項目 | 河川名 | 地点名 | 年平均値（mg/L） | 環境基準（mg/L）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 忍川 | 富川地先 | 17 | 10以下
| 高田川 | 白石取水場 | 13 | 10以下

## 6.13
6.13 海水浴場水質調査結果（令和3年度）
判 定 |  | 開設期間前（箇所）
適 | 水質ＡＡ（水質が特に良好） | 17
| 水質Ａ（水質が良好） | 29
可 | 水質Ｂ | 13
| 水質Ｃ | 0
不 適 |  | 0
合 計 |  | 59
※令和３年度は１１箇所で開設したが、緊急事態宣言後(８月２日から)は全て不開設となった。

## 6.14
6.14 河川・水路等における異常水質発生件数の推移
内容種別（件数） | Ｒ元年度 | Ｒ２年度 | Ｒ３年度
油の流出 | 45 | 49 | 68
魚のへい死 | 12 | 8 | 5
その他 | 16 | 15 | 12
計 | 73 | 72 | 85

## 6.15
6.15 海域における油等流出事故件数の推移
| Ｒ元年度 | Ｒ２年度 | Ｒ３年度
件数 | 11 | 12 | 14

## 6.16.2
6.16.2 水質汚濁防止法に基づく特定事業場届出状況（令和３年度末現在）
区分 |  | 特定事業場数 |  | うち規制対象事業場数
県所管分 |  | 7646 | 7,625 | 1182 | (1,161)
政令市 所管分 | 千葉市 | 796 | -786 | 165 | -132
| 市川市 | 375 | -372 | 137 | -139
| 船橋市 | 321 | -370 | 113 | -126
| 松戸市 | 270 | -283 | 69 | -75
| 柏市 | 297 | -298 | 76 | -105
| 市原市 | 459 | -464 | 112 | -84
| 小計 | 2518 | (2,573) | 672 | -661
合計 |  | 10164 | (10,198) | 1854 | (1,822)
注１：（ ）内は令和２年度末の数値。
注２：規制対象の欄の数値は事業場数の内数

## 6.16.3
6.16.3 水質汚濁防止法に基づく立入検査結果（排水基準）
|  | R1年度 | R2年度 | R3年度
特定事業場総数 |  | 10391 | 10198 | 10164
規制対象事業場数 |  | 1,891 (529) | 1,822 (496) | 1,854(405)
排水検査実施延事業場数 |  | 1,088 (228) | 950 (222) | 1,033(210)
延違反事業場数 |  | 127 (14) | 105 (6) | 102(8)
違反率（%） |  | 11.7(6.1) | 11.1(2.7) | 11.2(3.9)
行政措置件数 | 一時停止 | 0 (0) | 0 (0) | 0(0)
| 改善命令 | 2 (2) | 0 (0) | 0(0)
| 勧告 | 79 (12) | 67 (3) | 44(6)
| 指導 | 38 (2) | 38 (3) | 22(0)
注１：政令市も含めた全県下
注２：特定事業場総数及び規制対象事業場数は、各年度末現在の届出数
注３：（）内は、有害物質使用特定事業場及び有害物質基準値超過事業場に係る内数

## 6.16.4
6.16.4 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼特定事業場等の届出状況（令和３年度末現在）
湖沼名 | 湖沼特定事業場数 |  |  | 指定施設数
| 水濁法特定施設設置事業場数 | みなし指定地域特定施設設置事業場数
|  | 病院 | し尿浄化槽
印旛沼 | 116 | 4 | 50 | 4
手賀沼 | 45 | 1 | 48 | 0
霞ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | 0
計 | 162 | 5 | 98 | 4

## 6.16.5
6.16.5 水質汚濁防止法に基づく東京湾総量規制の指定地域内事業場の届出状況（令和３年度末現在）
区分 |  | 事業場数
|  | 排水量 | 排水量 | 計
|  | 50～400ｍ３/日 | 400ｍ３/日以上
県所管分 |  | 116 | 39 | 155
政令市所管分 | 千葉市 | 19 | 12 | 31
| 市川市 | 61 | 10 | 71
| 船橋市 | 16 | 5 | 21
| 松戸市 | 22 | 10 | 32
| 柏市 | 3 | 0 | 3
| 市原市 | 46 | 34 | 80
| 小計 | 167 | 71 | 238
合計 |  | 283 | 110 | 393

## 6.16.6
6.16.6 環境保全協定に基づく立ち入り調査結果（令和３年度末）
細目協定 締結工場数 | 立入調査 延工場数 | 排水調査 延溝数 | 超過 延工場数 | 超過率 （％）
51 | 75 | 125 | 0 | 0

## 6.17.3(グラフ元データ)
6.17.3 県全体の汚水処理人口普及率
（％）
| 年度 | 汚水処理人口 普及率
| 2008 | 82.2
| 2009 | 82.6
| 2010 | 83.2
| 2011 | 84.1
| 2012 | 84.4
| 2013 | 85.2
| 2014 | 85.8
| 2015 | 86.6
| 2016 | 87.5
| 2017 | 88
| 2018 | 88.6
| 2019 | 89.1
| 2020 | 89.5
| 2021 | 90.1

## 6.17.4
6.17.4 流域下水道計画（全体計画）及び実績(2021年度末現在)
| 流域下水道の名称 |  | 印旛沼流域下水道 | 手賀沼流域下水道 | 江戸川左岸流域下水道
| 計画 | 関係市町村 | 千葉市他12市町 | 松戸市他6市 | 市川市他7市
|  | 面積(k㎡) | 274 | 121 | 204
|  | 計画人口(万人) | 141 | 66 | 142
|  | 管渠延長(km) | 217.6 | 88.3 | 115.5
|  | 処理場数 | 2 | 1 | 2
| 実績等 | 使用開始年度 | 49 | 56 | 56
|  | 処理水量(千㎥/日) | 花見川 265 | 手賀沼 230 | 江戸川第一 22
|  |  | 花見川第二 169 |  | 江戸川第二 375
|  | 2021年度事業費(億円) | 16 | 16 | 71

## 6.17.6
6.17.6 農業集落排水事業整備完了地区（2022年3月末現在）
| 市町村数 | 処理区数 | 計画人口 | 市町村名（処理区数）
（人）
2019年度まで完了処理区 | 20 | 66 | 81772 | 千葉市（10）、茂原市（4）、成田市（6）、佐倉市（1）、東金市（4）、旭市（2）、君津市（1）、市原市（2）、袖ケ浦市（3）、香取市（7）、山武市（4）、多古町（4）、大網白里市（2）、九十九里町（3）、芝山町（2）、横芝光町（2）、一宮町（3）、睦沢町（2）、長柄町（1）、長南町（3）

## 6.17.7
6.17.7 規模別浄化槽設置基数（2021年度末現在）
区 分 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 | 合計
5～20人槽 | 259479 | 244148 | 503627
21～100人槽 | 29804 | 12947 | 42751
101～200人槽 | 1410 | 2438 | 3848
201～500人槽 | 680 | 1996 | 2676
501人槽以上 | 55 | 546 | 601
合 計 | 291428 | 262075 | 553503

## 6.17.8
6.17.8 浄化槽法定検査実施結果（2021年度）
検査基数 | 判定結果
| 適正 | おおむね適正 | 不適正
78569 | 49629 | 26448 | 2492

## 6.18(グラフ元データ)
6.18 東京湾・印旛沼・手賀沼での発生源汚濁負荷量（ＣＯＤ）
|  |  | 生活系 | 産業系 | 面源系等 | 合計
| 東京湾 | (t/日) | 16.9 | 8.4 | 3.2 | 28.5
| （2020年度） | （％） | 59 | 30 | 11 | 100
| 印旛沼 | (t/日) | 1 | 0.4 | 5.9 | 7.3
| （2021年度） | （％） | 13 | 5 | 81 | 100
| 手賀沼 | (t/日) | 0.6 | 0.2 | 2 | 2.8
| （2021年度） | （％） | 20 | 8 | 72 | 100

## 6.19(グラフ元データ)
6.19 東京湾の発生源汚濁負荷量の推移（千葉県）
化学的酸素要求量（COD） |  |  |  |  | （t/日）
| 年度 | 生活排水 | 産業排水 | その他 | 合計
第１次 | S59 | 47.6 | 12.8 | 4.7 | 65.1
第２次 | H元 | 43.5 | 14.3 | 4.9 | 62.7
第３次 | H6 | 37.8 | 14.3 | 5.5 | 57.6
第４次 | H11 | 32.3 | 13.8 | 5 | 51.1
第５次 | H16 | 25.9 | 11.5 | 4.7 | 42.1
第６次 | H21 | 20.7 | 9.9 | 4.3 | 34.9
第７次 | H26 | 18.5 | 9.7 | 3.3 | 31.5
第８次 | H31 | 17.3 | 9.1 | 3.2 | 29.6
第８次 | R2 | 16.9 | 8.3 | 3.2 | 28.4
第９次 | R6(目標) | 16 | 9 | 3 | 28
窒素含有量 |  |  |  |  | （t/日）
| 年度 | 生活排水 | 産業排水 | その他 | 合計
第１次 | S59 | 24 | 20 | 9 | 53
第２次 | H元 | 26 | 18 | 9 | 53
第３次 | H6 | 24.2 | 17.1 | 10 | 51
第４次 | H11 | 23 | 13.6 | 8.6 | 45.2
第５次 | H16 | 18.4 | 9.2 | 8.7 | 36.3
第６次 | H21 | 16.8 | 8.1 | 8.5 | 33.4
第７次 | H26 | 17 | 7.3 | 7.2 | 31.5
第８次 | H31 | 17.2 | 6.4 | 7.1 | 30.7
第８次 | R2 | 16.8 | 6.4 | 7 | 30.2
第９次 | R6(目標) | 16 | 6 | 7 | 29
りん含有量 |  |  |  |  | （t/日）
| 年度 | 生活排水 | 産業排水 | その他 | 合計
第１次 | S59 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 4.1
第２次 | H元 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 3.9
第３次 | H6 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 3.7
第４次 | H11 | 1.96 | 0.72 | 0.72 | 3.4
第５次 | H16 | 1.51 | 0.42 | 0.79 | 2.72
第６次 | H21 | 1.3 | 0.33 | 0.36 | 1.99
第７次 | H26 | 1.27 | 0.34 | 0.28 | 1.89
第８次 | H31 | 1.3 | 0.33 | 0.26 | 1.89
第８次 | R2 | 1.26 | 0.32 | 0.28 | 1.86
第９次 | R6(目標) | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8

## 6.20
6.20 第8期湖沼水質保全計画水質目標値と主要事業
水質目標及び事業名 |  | 印旛沼 |  | 手賀沼
|  | 基準年度 | 目標年度 | 基準年度 | 目標年度
|  | （令和2年度） | （令和7年度） | （令和2年度） | （令和7年度）
水 質 目 標 | ＣＯＤ（75%値） | 12mg/L | 12mg/L | 9.0mg/L | 9.0mg/L
| 参考値ＣＯＤ（年平均） | 10mg/L | 10mg/L | 7.7mg/L | 7.7mg/L
| 全窒素（年平均値） | 3.0mg/L | 2.3mg/L | 2.0mg/L | 2.0mg/L
| 全りん（年平均値） | 0.14mg/L | 0.12mg/L | 0.12mg/L | 0.12mg/L
下水道整備（処理人口） |  | 662千人 | 674千人 | 500千人 | 515千人
下水道普及率 |  | 83.3% | 84.5% | 92.1% | 94.5%
高度処理型合併処理浄化槽 |  | 累計3,899基 | 累計4,765基 | 累計1,049基 | 累計1,412基
（設置補助基数） |  |  |  | － | －
農業集落排水施設 |  | 10施設 | 6施設 | 累計36,471基 | 累計42,566基
雨水浸透施設 |  | 累計160,058基 | 累計184,593基 | 累計154,520㎡ | 累計182,206㎡
透水性舗装 |  | 累計555,427㎡ | 累計567,188㎡ | 649箇所/5年 | 累計652箇所/5年
貯留浸透施設 |  | 累計2,167箇所 | 累計3,627箇所 | 累計4.74km | 累計5.51km
多自然川づくり（河川） |  | 累計14.60km | 累計17.24km | 30,304㎥/年 | 28,000㎥/年
初期雨水浄化対策 |  | － | － | 30,304㎥/年 | 28,000㎥/年
北千葉導水事業 |  | － | － | 浄化用水の導水 | 浄化用水の導水
|  |  |  | （最大10㎥/秒） | （最大10㎥/秒）
流出水対策地区 |  | 鹿島川流域 |  | 大津川流域
雨水浸透施設 |  | 累計38,258基 | 累計48,391基 | 累計18,794基 | 累計20,522基
透水性舗装 |  | 累計82,153㎡ | 累計85,953㎡ | 累計50,878㎡ | 累計60,788㎡
貯留浸透施設 |  | 累計180箇所 | 累計211箇所 | 78箇所/5年 | 2 箇所/5年

## 6.21
6.21 手賀沼水循環回復行動計画
策定年月日 | 平成30年4月改定
計画の期間 | 計画の中期目標期間は定めず、水環境に係る状況の変化や「湖沼水質保全計画」の 策定等に併せて、必要に応じて見直し更新
計画の目標 | 中期的な目標
①水質改善・水量回復
沼底や水源の谷津において豊かな清水が湧くことを目指す。
②生物生息環境の保全
人との共生や生物多様性が持続的に保持されていくことを目指す。
③人と水との関わり合いの強化
一人ひとりの沼とその流域に対する意識の向上と、主体的な行動の増加を目指す。
長期的な目標
①かつて手賀沼とその流域にあった美しく豊かな環境の再生
②環境基準の達成
取組の内容 | 取組の視点 | 主な行動メニュー
| 水質改善・水量回復 | ・水質浄化対策
・地下水の涵養と保全
・湧水の保全
| 生物生息環境の保全 | ・生物生息環境の調査
・水生植物の管理（特定外来生物以外）
・特定外来生物（植物）への対応
| 人と水との関わり合いの強化 | ・普及啓発活動の推進
・調査研究
・親水施設等の整備
推進の組織 | 手賀沼水環境保全協議会専門委員会
構成:学識者、ＮＰＯ、事業者団体、利水団体、行政
役割：効果等の評価及び見直しについて、県へアドバイスを行う。

## 6.22
6.22 印旛沼流域水循環健全化計画第3期行動計画
| 策定年月日 | 令和4年3月
| 計画の期間 | 令和3年度～令和7年度
5年毎に見直し更新
| 計画の目標 | 目 標 | 評価指標
|  | ①良質な飲み水の源 | ・クロロフィルａ:110μg/L以下
|  | ②遊び、泳げる | ・ＣＯＤ年平均：10mg/L以下
|  | ③ふるさとの生き物はぐくむ | ・アオコ発生が目立たなくなる
|  | ④水害に強い | ・透明度改善：0.4ｍ程度
|  | ⑤人が集い、人と共生する | ・植生帯整備個所の透明度改善
・臭気が少なくなる
・2-ＭＩＢ、トリハロメタン生成能が改善する
・佐倉ふるさと広場の、道の駅やちよの来場者数が増加する
・サイクリングの利用者数等が増加する。
・注目地点での湧水が枯渇しない
・低水流量が増加する
・谷津の湧水が枯渇しない
・谷津において湧水の水質が改善する
・特定外来生物の被害を軽減する
・水生植物群落を保全・再生する
・耕作放棄地の湿地化等により湿地性植物が保全・再生される
・植生帯整備箇所の水生植物群落が保全・再生される
・植生帯整備箇所の生物多様性が維持向上する
・系統維持拠点の沈水植物が維持・保全される
・治水安全度が向上する
・取組箇所での治水効果が発現する
| 取組の内容 | 推進テーマ | 推進対策
|  | 流域治水を駆動力にした水循環健全化の取組推進 | ・雨水の貯留・浸透施設の普及
・緑地の保全・緑化の推進
・湧水・地下水の保全・活用
|  | 川や沼における水環境の保全・改善 | ・水辺エコトーンの保全・再生
・水質改善対策の検討
・エコロジカル・ネットワークの推進
|  | 水辺を活用した地域の魅力向上 | ・谷津及び里山の保全・活用
・外来種の駆除
・流下能力の向上
|  | 印旛沼学習の推進 | ・治水施設の質的改良
・避難体制の確保
・印旛沼流域かわまちづくりの推進
・小中学校等における印旛沼学習の推進
|  | 戦略的な広報 | ・市民の印旛沼学習の推進
・広報（双方向コミュニケーション）
・市民活動の連携・協働
・気候変動による流域への影響、緩和・適応策の検討・推進 等
| 推進の組織 | 印旛沼流域水循環健全化会議（平成13年10月設置）
構成：学識者、ＮＰＯ、利水団体、行政
役割：計画の推進、中・長期的観点からの水環境改善策・治水対策の推進