## 17
| 第１７表 | 特定建築物における環境衛生
平成30年度
|  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | 58 | 172 | 421 | 479 | 144 | 188 | 136
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | 58 | 172 | 418 | 476 | 143 | 188 | 135
立ち入り検査等回数 |  | 報告徴収 | - | - | 2 | - | - | - | -
|  | 立入検査 | 34 | 40 | 186 | 101 | 34 | 133 | 25
| 説明又は資料の要求 |  | - | - | - | - | - | - | -
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | - | - | - | - | - | - | -
|  | 使用停止・使用制限 | - | - | - | - | - | - | -
| 改善の勧告 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 空気環境の測定実施1) |  | 31 | - | 37 | - | 174 | 6 | 97 | - | 33 | 1 | 127 | 2 | 22 | 1
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 13 | 1 | - | -
| 浮遊粉じんの量 |  | 31 | - | 37 | - | 168 | 2 | 96 | 2 | 32 | - | 125 | - | 20 | 2
| 一酸化炭素の含有率 |  | 31 | - | 37 | - | 168 | 1 | 97 | 1 | 32 | - | 125 | - | 21 | -
| 二酸化炭素の含有率 |  | 31 | 2 | 37 | 4 | 167 | 15 | 96 | 24 | 32 | 7 | 125 | 3 | 20 | 4
| 温 度 |  | 31 | 1 | 36 | 11 | 151 | 25 | 95 | 14 | 32 | 10 | 96 | 8 | 16 | 3
| 相対湿度 |  | 31 | 5 | 32 | 17 | 136 | 73 | 90 | 54 | 32 | 16 | 89 | 24 | 15 | 4
| 気流 |  | 31 | - | 37 | - | 168 | - | 97 | 2 | 32 | - | 125 | - | 21 | -
| ホルムアルデヒド量 |  | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 12 | - | - | -
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 9 | - | 17 | - | 31 | - | 21 | 1 | 16 | - | 56 | - | 4 | -
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 28 | - | 19 | - | 29 | - | 77 | - | 19 | - | 50 | - | 8 | -
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 9 | 2 | 18 | 1 | 29 | 1 | 23 | - | 13 | - | 60 | - | 4 | -
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | 9 | - | 18 | 2 | 29 | - | 23 | - | 17 | - | 55 | 1 | 4 | -
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 28 | 2 | 19 | 3 | 30 | 2 | 75 | 3 | 18 | 3 | 47 | 2 | 8 | -
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | 20 | 3 | 18 | 4 | 24 | 4 | 76 | 7 | 18 | 3 | 43 | 5 | 7 | -
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 30 | 2 | 26 | 2 | 77 | 8 | 83 | 5 | 27 | 2 | 84 | 4 | 9 | 1
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施2) |  | 32 | - | 35 | 2 | 135 | 9 | 94 | 1 | 32 | 3 | 126 | - | 20 | 2
| 遊離残留塩素の含有率2) |  | 32 | 1 | 33 | 1 | 125 | 1 | 93 | - | 29 | - | 125 | 2 | 18 | -
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | 5 | - | 4 | - | 21 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 73 | 4 | 4 | 2
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | 5 | - | 4 | - | 17 | - | 6 | - | 8 | - | 66 | 3 | 2 | -
| 水質検査実施2)3) |  | 32 | - | 34 | - | 134 | 12 | 92 | 2 | 30 | 4 | 125 | 5 | 20 | 2
| 水質基準2)4) |  | 32 | - | 33 | - | 114 | 1 | 90 | 2 | 26 | - | 119 | 3 | 18 | -
| 中央式給湯設備における給湯水質検査実施3) |  | 5 | - | 3 | - | 52 | 10 | 28 | 3 | 15 | - | 91 | 11 | 5 | 2
| 中央式給湯設備における給湯水質基準4) |  | 5 | - | 2 | - | 41 | 2 | 23 | - | 15 | 2 | 80 | - | 3 | -
| 貯水槽の清掃5) |  | 31 | - | 33 | - | 120 | 4 | 91 | - | 31 | 2 | 117 | - | 18 | 2
| 貯湯槽の清掃 |  | 3 | - | 3 | - | 56 | 3 | 27 | - | 16 | - | 85 | 3 | 4 | 1
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | 17 | - | 5 | - | 17 | 1 | 18 | - | 9 | - | 22 | 1 | 5 | 1
| 遊離残留塩素の含有率 |  | 17 | - | 5 | - | 16 | - | 18 | - | 9 | - | 21 | - | 3 | -
| 雑用水の水槽点検 |  | 17 | - | 5 | - | 17 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 22 | 1 | 5 | -
| 水質検査実施 |  | 17 | - | 5 | - | 16 | 1 | 18 | - | 9 | 1 | 21 | 2 | 4 | 1
| ｐＨ値 |  | 17 | - | 5 | - | 15 | - | 18 | - | 8 | - | 19 | - | 3 | 1
| 臭気 |  | 17 | - | 5 | - | 15 | - | 18 | - | 8 | - | 19 | - | 3 | 1
| 外観 |  | 17 | - | 5 | - | 15 | - | 18 | - | 8 | - | 19 | - | 3 | 1
| 大腸菌 |  | 17 | - | 5 | - | 15 | - | 18 | - | 8 | - | 19 | - | 3 | -
| 濁度 |  | 17 | - | 4 | - | 14 | - | 14 | - | 6 | - | 17 | - | 3 | -
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 排水設備の清掃 |  | 17 | - | 36 | - | 128 | 9 | 80 | 5 | 24 | 1 | 112 | 1 | 17 | 1
| 大掃除 |  | 33 | - | 35 | - | 167 | 13 | 96 | 4 | 33 | 1 | 123 | 2 | 22 | 2
| ねずみ等の防除 |  | 33 | - | 37 | 2 | 170 | 17 | 96 | 3 | 33 | 1 | 127 | 5 | 22 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | 33 | 2 | 36 | 3 | 170 | 11 | 96 | 4 | 33 | 2 | 127 | 10 | 22 | 3
1)「空気環境の測定実施」には、「ホルムアルデヒド量の測定実施」を含まない。
2)「飲料水の管理」の「遊離残留塩素の含有率の検査実施」、「遊離残留塩素の含有率」、「水質検査実施」及び「水質基準」には、中央式給湯設備におけるものは含まない。
3)「飲料水の管理」の「水質検査実施」及び「中央式給湯設備における給湯水質検査実施」には、遊離残留塩素含有率の検査実施を含まない。
4)「飲料水の管理」の「水質基準」及び「中央式給湯設備における給湯水質基準」には、遊離残留塩素含有率を含まない。
5)「貯水槽の清掃」には「貯湯槽の清掃」を含まない。