## BOD
１ 水域別環境基準達成状況
（１）BOD・COD
河川（BOD） | [8 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[5 empty] | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定
江戸川上流 | A | ロ | 1970-09-01 | 流山橋 | 1 | ○ | 0.8 | ○ | 1.1 | ○
|  |  |  | 矢切取水場 | 1.1 |  | 1 |  | 1.5
江戸川中流 | B | ロ | 1970-09-01 | 江戸川水門 | 1.3 | ○ | 1.1 | ○ | 1.5 | ○
江戸川下流（２） | B | イ | 2009-03-31 | 浦安橋 | 1.8 | ○ | 2.1 | ○ | 2.1 | ○
江戸川下流（１） | C | ロ | 1970-09-01 | 東西線鉄橋 | 2.4 | ○ | 2.7 | ○ | 2.4 | ○
利根運河 | B | ロ | 1991-03-30 | 運河橋 | 5.9 | × | 4.2 | × | 4.7 | ×
坂川 | E | ハ | 1973-07-31 | 弁天橋 | 2 | ○ | 3 | ○ | 2.4 | ○
新坂川 | E | ハ | 1973-07-31 | さかね橋 | 2.5 | ○ | 3.9 | ○ | 4.6 | ○
国分川 | E | ハ | 1973-07-31 | 須和田橋 | 6.8 | ○ | 6.9 | ○ | 6.4 | ○
春木川 | E | ハ | 1973-07-31 | 国分川合流前 | 9.4 | ○ | 9.3 | ○ | 8.7 | ○
真間川 | E | ハ | 1973-07-31 | 根本水門 | 2.4 | ○ | 1.7 | ○ | 2.5 | ○
|  |  |  | 三戸前橋 | 4 |  | 3.4 |  | 3.1
利根川下流 | A | イ | 1973-03-31 | 栄橋（布川） | 1.7 | × | 1.7 | ○ | 1.9 | ○
|  |  |  | 水郷大橋（佐原） | 2.2 |  | 1.9 |  | 1.7
亀成川 | B | イ | 1985-03-29 | 亀成橋 | 1.1 | ○ | 1.2 | ○ | 1.7 | ○
金山落 | B | ハ | 1975-01-21 | 名内橋 | 2.2 | ○ | 2 | ○ | 2.4 | ○
大津川 | C | ハ | 1975-01-21 | 上沼橋 | 3.2 | ○ | 2.8 | ○ | 4.5 | ○
大堀川 | D | ハ | 1975-01-21 | 北柏橋 | 2.9 | ○ | 2.1 | ○ | 3.2 | ○
鹿島川 | A | ハ | 1975-01-21 | 鹿島橋 | 2 | ○ | 1.7 | ○ | 1.3 | ○
高崎川 | C | ハ | 1985-03-29 | 竜灯橋 | 2.2 | ○ | 1.7 | ○ | 1.9 | ○
手繰川 | C | ハ | 1975-01-21 | 無名橋 | 2 | ○ | 1.5 | ○ | 1.2 | ○
師戸川 | B | イ | 1985-03-29 | 師戸橋 | 1.6 | ○ | 1.8 | ○ | 1.9 | ○
神崎川 | A | ハ | 1975-01-21 | 神崎橋 | 3.1 | × | 3.3 | × | 3.1 | ×
桑納川 | D | ハ | 1975-01-21 | 桑納橋 | 3.3 | ○ | 3.5 | ○ | 3.7 | ○
印旛放水路（上流） | C | ハ | 1975-01-21 | 八千代橋 | 5.8 | × | 5.3 | × | 6.5 | ×
長門川 | B | ニ | 1996-04-30 | 長門橋 | 4.6 | × | 4 | × | 5 | ×
根木名川 | B | ハ | 1973-07-31 | 新川水門 | 2.9 | ○ | 3.5 | × | 3.9 | ×
大須賀川 | A | ロ | 1973-07-31 | 黄金橋 | 2.3 | × | 2.6 | × | 3.6 | ×
小野川 | B | ハ | 1973-07-31 | 小野川水門 | 1.6 | ○ | 1.8 | ○ | 2.5 | ○
黒部川上流 | B | ハ | 1973-07-31 | 中央大橋 | 2.3 | ○ | 1.9 | ○ | 2.3 | ○
黒部川下流 | A | ロ | 1973-07-31 | 黒部川水門 | 2.6 | × | 3.1 | × | 3.7 | ×
清水川 | A | ロ | 1996-04-30 | 清水橋 | 1.6 | ○ | 1.3 | ○ | 1.9 | ○
高田川 | A | イ | 1996-04-30 | 白石取水場 | 1.4 | ○ | 2.1 | × | 1.7 | ○
新川上流 | C | ロ | 1973-07-31 | 干潟大橋 | 5 | ○ | 4.9 | ○ | 4.5 | ○
新川下流 | C | ハ | 1973-07-31 | 駒込堰 | 7.2 | × | 6 | × | 5.4 | ×
栗山川上流 | A | ロ | 1973-07-31 | 新井橋 | 2.7 | × | 2 | ○ | 1.5 | ○
栗山川下流 | B | ロ | 1973-07-31 | 木戸大橋 | 1.9 | ○ | 1.7 | ○ | 1.4 | ○
（単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[5 empty] | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定
高谷川 | A | ロ | 1973-07-31 | 与平橋 | 1.4 | ○ | 1.4 | ○ | 1.3 | ○
木戸川 | A | ロ | 1973-07-31 | 木戸橋 | 2.4 | × | 1.6 | ○ | 1.8 | ○
作田川 | A | ロ | 1973-07-31 | 龍宮大橋 | 3.1 | × | 2.9 | × | 1.6 | ○
真亀川 | C | ロ | 1973-07-31 | 真亀橋 | 2 | ○ | 1.8 | ○ | 1.7 | ○
南白亀川 | B | ロ | 1973-07-31 | 観音堂橋 | 3.5 | × | 2.9 | ○ | 3.8 | ×
一宮川上流 | B | ロ | 1973-07-31 | 昭和橋 | 3.2 | × | 2.6 | ○ | 2.4 | ○
一宮川中流 | B | ハ | 1973-07-31 | 北川橋 | 5.6 | × | 5.4 | × | 4.7 | ×
一宮川下流 | C | ロ | 1973-07-31 | 中之橋 | 2.7 | ○ | 1.7 | ○ | 2.2 | ○
夷隅川上流 | A | ロ | 1973-07-31 | 三口橋 | 1.1 | ○ | 1.6 | ○ | 1.3 | ○
夷隅川下流 | B | ロ | 1973-07-31 | 江東橋 | 1.6 | ○ | 1.7 | ○ | 2.2 | ○
二夕間川 | A | イ | 1996-04-30 | 坂本 | 0.5 | ○ | 0.6 | ○ | 0.6 | ○
袋倉川 | A | イ | 1996-04-30 | 東町地先 | 0.8 | ○ | 0.6 | ○ | 0.8 | ○
待崎川 | A | ハ | 1996-04-30 | 横渚取水口 | 1.2 | ○ | 1.8 | ○ | 1.5 | ○
加茂川 | B | ロ | 1973-07-31 | 加茂川橋 | 1.7 | ○ | 1.5 | ○ | 1.6 | ○
三原川 | A | ハ | 1996-04-30 | 三原橋 | 1.5 | ○ | 1.8 | ○ | 1.8 | ○
丸山川 | B | ロ | 1973-07-31 | 朝夷橋 | 1.5 | ○ | 1.5 | ○ | 1.5 | ○
瀬戸川 | B | ロ | 1973-07-31 | 瀬戸川橋 | 1.4 | ○ | 1.3 | ○ | 1.2 | ○
長尾川 | A | イ | 1996-04-30 | 上水道取水口 | 0.7 | ○ | 0.7 | ○ | 0.6 | ○
汐入川 | B | ハ | 1973-07-31 | 要橋 | 2.9 | ○ | 2.3 | ○ | 2.8 | ○
平久里川 | A | ロ | 1973-07-31 | 平成橋 | 2 | ○ | 2.3 | × | 2.2 | ×
増間川 | A | イ | 1996-04-30 | 池田橋 | 0.6 | ○ | 0.5 | ○ | 1.1 | ○
湊川 | A | ロ | 1973-07-31 | 湊橋 | 1.2 | ○ | 0.7 | ○ | 1 | ○
染川 | C | イ | 1973-07-31 | 川向橋 | 1.3 | ○ | 1 | ○ | 1.4 | ○
小糸川上流 | B | イ | 1973-07-31 | 粟倉橋 | 1 | ○ | 1 | ○ | 1.2 | ○
小糸川下流 | C | ロ | 1973-07-31 | 人見橋 | 1.5 | ○ | 1 | ○ | 1 | ○
小櫃川上流 | A | イ | 1993-03-31 | 岩田橋 | 1.3 | ○ | 1.2 | ○ | 1.4 | ○
小櫃川下流 | B | ロ | 1973-07-31 | 小櫃橋 | 1.7 | ○ | 1.3 | ○ | 1.8 | ○
御腹川 | A | ロ | 1973-07-31 | 御腹川橋 | 1 | ○ | 0.8 | ○ | 1 | ○
養老川上流 | A | イ | 1993-03-31 | 持田崎橋 | 1.3 | ○ | 1.1 | ○ | 0.9 | ○
養老川中流 | B | イ | 1993-03-31 | 浅井橋 | 3.4 | × | 1.7 | ○ | 3.7 | ×
養老川下流 | C | ロ | 1993-03-31 | 養老大橋 | 2.2 | ○ | 1.9 | ○ | 2.7 | ○
村田川 | C | ロ | 1973-07-31 | 新村田橋 | 1.4 | ○ | 1.4 | ○ | 1 | ○
都川 | E | ロ | 1973-07-31 | 都橋 | 1.6 | ○ | 1.4 | ○ | 1.5 | ○
葭川 | E | ロ | 1973-07-31 | 日本橋 | 4 | ○ | 5.4 | ○ | 4.5 | ○
印旛放水路（下流） | C | イ | 1973-07-31 | 新花見川橋 | 2.7 | ○ | 2.6 | ○ | 2.3 | ○
海老川 | E | ハ | 1973-07-31 | 八千代橋 | 2.8 | ○ | 2.5 | ○ | 2.4 | ○

## COD
湖沼（COD） | [8 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[5 empty] | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定
印旛沼 | A | ロ | 1970-09-01 | 上水道取水口下 | 11 | × | 14 | × | 12 | ×
手賀沼 | B | ハ | 1970-09-01 | 手賀沼中央 | 8.4 | × | 9.3 | × | 10 | ×
高滝ダム貯水池 | A | ハ | 1993-03-31 | 加茂橋下流部 | 8.4 | × | 6.7 | × | 7.1 | ×
亀山ダム貯水池 | A | ハ | 1993-03-31 | 堤体直上流部 | 6.7 | × | 7 | × | 7 | ×
海域（ＣOD） | [8 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[5 empty] | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定 | ７５％値 | 判 定
東京湾（9）※ | B | ハ | 2002-03-29 | 東京湾1 | 3.2 | × | 3.3 | × | 4.4 | ×
|  |  |  | 東京湾3 | 4.7 |  | 3.6 |  | 4.2
東京湾（4） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾2 | 4 | ○ | 3.6 | ○ | 4.4 | ○
東京湾（3） | C | ロ | 2002-03-29 | 船橋1 | 4.1 | ○ | 3.8 | ○ | 3.1 | ○
東京湾（11）※ | B | ロ | 1971-05-25 | 東京湾4 | 3.6 | × | 3.4 | × | 3.8 | ×
|  |  |  | 東京湾8 | 3 |  | 3.2 |  | 4.3
千葉港（甲） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾5 | 4.7 | ○ | 3.6 | ○ | 3.4 | ○
|  |  |  | 東京湾7 | 4 |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 東京湾12 | 2.5 |  | 2.7 |  | 2.5
千葉港（乙） | B | イ | 1970-09-01 | 東京湾6 | 3.4 | × | 3.3 | × | 3.7 | ×
|  |  |  | 東京湾9 | 3.4 |  | 3.3 |  | 3.6
|  |  |  | 東京湾11 | 3.1 |  | 2.6 |  | 3.2
東京湾（16）※ | A | ロ | 1971-05-25 | 東京湾13 | 3 | × | 2.7 | × | 3.2 | ×
|  |  |  | 東京湾14 | 2.4 |  | 2.7 |  | 2.1
東京湾（12）※ | B | イ | 2002-03-29 | 東京湾10 | 2.8 | × | 3.1 | × | 3.5 | ×
|  |  |  | 東京湾15 | 2.7 |  | 2.4 |  | 2.7
|  |  |  | 東京湾18 | 2.5 |  | 2.5 |  | 3
東京湾（2） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾16 | 2.3 | ○ | 2.6 | ○ | 2.9 | ○
東京湾（1） | C | イ | 2002-03-29 | 東京湾17 | 2.8 | ○ | 2.5 | ○ | 2.7 | ○
東京湾（17）※ | A | イ | 1971-05-25 | 東京湾19 | 2.6 | × | 2.7 | × | 2.4 | ×
|  |  |  | 東京湾20 | 2.3 |  | 2.6 |  | 2.6
注1：「○」印は環境基準の達成を、「×」印は未達成を示す。
注2：期間のイ、ロ、ハ、ニは、次のとおり。
「イ」：直ちに達成。
「ロ」：５年以内で可及的速やかに達成。
「ハ」：５年を超える期間で可及的速やかに達成。
「二」：段階的に暫定目標を達成しつつ、可及的速やかな達成に努める。
注3：「※」印の水域の評価については、他都県（東京都、神奈川県及び埼玉県）の測定データも一部加味している。
注4：BOD・CODの環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点の７５％値が、環境基準以下の場合に
達成しているものとする。

## 全窒素
（２）全窒素
（湖沼） | [10 empty] | （単位：mg/L）
水域名 |  | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 環境基準 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[7 empty] | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定
印旛沼 |  | Ⅲ | ハ | 1984-03-27 | 上水道取水口下 | 0.4以下 | 2.5 | × | 2.4 | × | 2.6 | ×
手賀沼 |  | Ⅴ | ハ | 1984-03-27 | 手賀沼中央 | １以下 | 2.2 | × | 2.1 | × | 2.2 | ×
（海域） | [10 empty] | （単位：mg/L）
水域 |  | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 環境基準 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[7 empty] | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定
千葉港 |  | Ⅳ | イ | 2005-06-03 | 東京湾５ | １以下 | 0.76 | ○ | 0.74 | ○ | 0.61 | ○
[5 empty] | 東京湾７ |  | 0.73 | ○ | 0.71 | ○ | 0.68 | ○
[5 empty] | 東京湾12 |  | 0.6 | ○ | 0.62 | ○ | 0.57 | ○
[5 empty] | 全地点平均値 |  | 0.7 | ○ | 0.69 | ○ | 0.62 | ○
東京湾 | （イ） | Ⅳ | イ | 2005-06-03 | 東京湾16 | １以下 | 0.52 | ○ | 0.55 | ○ | 0.52 | ○
東京湾 | （ロ） | Ⅳ | イ | 2005-06-03 | 東京湾１ | １以下 | 0.74 | ○ | 0.86 | ○ | 0.85 | ○
[5 empty] | 東京湾３ |  | 0.73 |  | 0.94 |  | 0.71
[5 empty] | 東京湾４ |  | 0.65 |  | 0.72 |  | 0.64
[5 empty] | 東京湾８ |  | 0.64 |  | 0.67 |  | 0.66
[5 empty] | 全地点平均値※ |  | 0.84 |  | 0.89 |  | 0.81
東京湾（ニ） |  | Ⅲ | イ | 2005-06-03 | 東京湾６ | 0.6以下 | 0.67 | ○ | 0.76 | ○ | 0.63 | ○
[5 empty] | 東京湾９ |  | 0.61 |  | 0.77 |  | 0.59
[5 empty] | 東京湾11 |  | 0.56 |  | 0.61 |  | 0.56
[5 empty] | 東京湾10 |  | 0.64 |  | 0.69 |  | 0.86
[5 empty] | 東京湾15 |  | 0.42 |  | 0.48 |  | 0.47
[5 empty] | 東京湾18 |  | 0.43 |  | 0.47 |  | 0.42
[5 empty] | 東京湾13 |  | 0.59 |  | 0.58 |  | 0.55
[5 empty] | 東京湾14 |  | 0.47 |  | 0.52 |  | 0.47
[5 empty] | 全地点平均値※ |  | 0.54 |  | 0.58 |  | 0.55
東京湾 | （ホ） | Ⅱ | イ | 2005-06-03 | 東京湾19 | 0.3以下 | 0.32 | ○ | 0.35 | ○ | 0.35 | ○
[5 empty] | 東京湾20 |  | 0.3 |  | 0.34 |  | 0.27
[5 empty] | 東京湾28 |  | 0.14 |  | 0.17 |  | 0.16
[5 empty] | 全地点平均値※ |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.27
注1：「○」印は環境基準の達成を、「×」印は未達成を示す。
注2：期間のイ、ハは、次のとおり。
「イ」：直ちに達成。
「ハ」：５年を超える期間で可及的速やかに達成。
注3：「※」印の「全地点平均値」については、東京都及び神奈川県の測定データも加味している。
注4：全窒素の環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点の表層の年平均値の平均値が、環境基準以下の場合に
達成しているものとする。

## 全りん
（３）全りん
（湖沼） | [10 empty] | （単位：mg/L）
水域名 |  | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 環境基準 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[7 empty] | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定
印旛沼 |  | Ⅲ | ハ | 1984-03-27 | 上水道取水口下 | 0.03以下 | 0.14 | × | 0.13 | × | 0.14 | ×
手賀沼 |  | Ⅴ | ハ | 1984-03-27 | 手賀沼中央 | 0.1以下 | 0.13 | × | 0.13 | × | 0.15 | ×
（海域） | [10 empty] | （単位：mg/L）
水域 |  | 類型 | 期間 | 指定年月日 | 測定地点名 | 環境基準 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[7 empty] | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定 | 年平均値 | 判定
千葉港 |  | Ⅳ | イ | 2005-06-03 | 東京湾５ | 0.09以下 | 0.068 | ○ | 0.076 | ○ | 0.046 | ○
[5 empty] | 東京湾７ |  | 0.067 | ○ | 0.067 | ○ | 0.049 | ○
[5 empty] | 東京湾12 |  | 0.057 | ○ | 0.059 | ○ | 0.04 | ○
[5 empty] | 全地点平均値 |  | 0.064 | ○ | 0.067 | ○ | 0.045 | ○
東京湾 | （イ） | Ⅳ | イ | 2005-06-03 | 東京湾16 | 0.09以下 | 0.046 | ○ | 0.06 | ○ | 0.037 | ○
東京湾 | （ロ） | Ⅳ | イ | 2005-06-03 | 東京湾１ | 0.09以下 | 0.067 | ○ | 0.071 | ○ | 0.067 | ○
[5 empty] | 東京湾３ |  | 0.078 |  | 0.079 |  | 0.058
[5 empty] | 東京湾４ |  | 0.062 |  | 0.066 |  | 0.048
[5 empty] | 東京湾８ |  | 0.054 |  | 0.057 |  | 0.049
[5 empty] | 全地点平均値※ |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0.074
東京湾（ニ） |  | Ⅲ | イ | 2005-06-03 | 東京湾６ | 0.05以下 | 0.059 | × | 0.074 | × | 0.046 | ○
[5 empty] | 東京湾９ |  | 0.052 |  | 0.066 |  | 0.04
[5 empty] | 東京湾11 |  | 0.055 |  | 0.061 |  | 0.037
[5 empty] | 東京湾10 |  | 0.057 |  | 0.06 |  | 0.066
[5 empty] | 東京湾15 |  | 0.045 |  | 0.051 |  | 0.039
[5 empty] | 東京湾18 |  | 0.044 |  | 0.048 |  | 0.033
[5 empty] | 東京湾13 |  | 0.053 |  | 0.053 |  | 0.043
[5 empty] | 東京湾14 |  | 0.049 |  | 0.052 |  | 0.038
[5 empty] | 全地点平均値※ |  | 0.051 |  | 0.056 |  | 0.044
東京湾 | （ホ） | Ⅱ | イ | 2005-06-03 | 東京湾19 | 0.03以下 | 0.034 | ○ | 0.035 | × | 0.027 | ○
[5 empty] | 東京湾20 |  | 0.03 |  | 0.034 |  | 0.022
[5 empty] | 東京湾28 |  | 0.018 |  | 0.022 |  | 0.013
[5 empty] | 全地点平均値※ |  | 0.03 |  | 0.031 |  | 0.025
注1：「○」印は環境基準の達成を、「×」印は未達成を示す。
注2：期間のイ、ハは、次のとおり。
「イ」：直ちに達成。
「ハ」：５年を超える期間で可及的速やかに達成。
注3：「※」印の「全地点平均値」については、東京都及び神奈川県の測定データも加味している。
注4：全りんの環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点の表層の年平均値の平均値が、環境基準以下の場合に
達成しているものとする。

## 全亜鉛
（４）全亜鉛
（河川） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
江戸川及び 旧江戸川 （全域） | 生物Ｂ | イ | 2009-03-31 | 流山橋 | 0.03 以下 | 0.007 | ○ | 0.007 | ○ | 0.007 | ○
|  |  |  | 矢切取水場 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.008
|  |  |  | 江戸川水門 |  | 0.008 |  | 0.01 |  | 0.009
|  |  |  | 東西線鉄橋 |  | 0.012 |  | 0.014 |  | 0.012
|  |  |  | 浦安橋 |  | 0.009 |  | 0.01 |  | 0.011
利根運河 | 生物Ｂ | ロ | 2011-12-09 | 運河橋 |  | 0.13 | × | 0.12 | × | 0.13 | ×
坂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 弁天橋 |  | 0.007 | ○ | 0.008 | ○ | 0.009 | ○
新坂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | さかね橋 |  | 0.01 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01 | ○
国分川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 須和田橋 |  | 0.021 | ○ | 0.018 | ○ | 0.018 | ○
春木川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 国分川合流前 |  | 0.016 | ○ | 0.016 | ○ | 0.025 | ○
真間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 三戸前橋 |  | 0.013 | ○ | 0.013 | ○ | 0.013 | ○
利根川中・下流※ （坂東大橋より下流） | 生物Ｂ | イ | 2009-03-31 | 栄橋（布川） |  | 0.016 | ○ | 0.007 | ○ | 0.005 | ○
|  |  |  | 水郷大橋（佐原） |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.003
亀成川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 亀成橋 |  | 0.005 | ○ | 0.004 | ○ | 0.004 | ○
金山落 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 名内橋 |  | 0.008 | ○ | 0.008 | ○ | 0.007 | ○
大津川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上沼橋 |  | 0.018 | ○ | 0.017 | ○ | 0.016 | ○
大堀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 北柏橋 |  | 0.021 | ○ | 0.016 | ○ | 0.019 | ○
鹿島川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 鹿島橋 |  | 0.004 | ○ | 0.005 | ○ | 0.006 | ○
高崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 竜灯橋 |  | 0.008 | ○ | 0.006 | ○ | 0.007 | ○
手繰川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 無名橋 |  | 0.006 | ○ | 0.006 | ○ | 0.004 | ○
師戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 師戸橋 |  | 0.002 | ○ | 0.003 | ○ | 0.004 | ○
神崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 神崎橋 |  | 0.008 | ○ | 0.006 | ○ | 0.007 | ○
桑納川 | 生物Ｂ | ロ | 2011-12-09 | 桑納橋 |  | 0.11 | × | 0.17 | × | 0.06 | ×
印旛放水路 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 八千代橋 |  | 0.039 | × | 0.037 | × | 0.022 | ○
|  |  |  | 新花見川橋 |  | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.008
長門川 | 生物B | イ | 2011-12-09 | 長門橋 |  | 0.005 | ○ | 0.005 | ○ | 0.005 | ○
根木名川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 新川水門 |  | 0.009 | ○ | 0.007 | ○ | 0.006 | ○
大須賀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 黄金橋 |  | 0.011 | ○ | 0.009 | ○ | 0.01 | ○
小野川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 小野川水門 |  | 0.008 | ○ | 0.007 | ○ | 0.005 | ○
黒部川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 黒部川水門 |  | 0.008 | ○ | 0.006 | ○ | 0.004 | ○
清水川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 清水橋 |  | 0.004 | ○ | 0.005 | ○ | 0.004 | ○
高田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 白石取水場 |  | 0.004 | ○ | 0.007 | ○ | 0.007 | ○
新川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 駒込堰 |  | 0.007 | ○ | 0.009 | ○ | 0.006 | ○
栗山川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 木戸大橋 |  | 0.007 | ○ | 0.008 | ○ | 0.004 | ○
高谷川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 与平橋 |  | 0.005 | ○ | 0.005 | ○ | 0.002 | ○
木戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 木戸橋 |  | 0.005 | ○ | 0.004 | ○ | 0.003 | ○
作田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 龍宮大橋 |  | 0.005 | ○ | 0.005 | ○ | 0.004 | ○
真亀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 真亀橋 |  | 0.005 | ○ | 0.006 | ○ | 0.006 | ○
南白亀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 観音堂橋 |  | 0.002 | ○ | 0.005 | ○ | 0.006 | ○
一宮川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 中之橋 |  | 0.007 | ○ | 0.008 | ○ | 0.005 | ○
夷隅川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 江東橋 |  | 0.006 | ○ | 0.004 | ○ | 0.006 | ○
二夕間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 坂本 |  | 0.002 | ○ | 0.002 | ○ | 0.002 | ○
袋倉川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 東町地先 |  | 0.002 | ○ | 0.002 | ○ | 0.002 | ○
待崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 横渚取水口 |  | 0.004 | ○ | 0.002 | ○ | 0.004 | ○
加茂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 加茂川橋 |  | 0.006 | ○ | 0.004 | ○ | 0.005 | ○
三原川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 三原橋 |  | 0.007 | ○ | 0.005 | ○ | 0.004 | ○
丸山川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 朝夷橋 |  | 0.005 | ○ | 0.006 | ○ | 0.005 | ○
瀬戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 瀬戸川橋 |  | 0.004 | ○ | 0.006 | ○ | 0.004 | ○
長尾川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上水道取水口 |  | 0.001 | ○ | 0.003 | ○ | 0.003 | ○
汐入川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 要橋 |  | 0.008 | ○ | 0.006 | ○ | 0.006 | ○
（単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
平久里川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 平成橋 | 0.03 以下 | 0.009 | ○ | 0.008 | ○ | 0.005 | ○
増間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 池田橋 |  | 0.002 | ○ | 0.009 | ○ | 0.003 | ○
湊川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 湊橋 |  | 0.007 | ○ | 0.004 | ○ | 0.005 | ○
染川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 川向橋 |  | 0.003 | ○ | 0.003 | ○ | 0.003 | ○
小糸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 人見橋 |  | 0.008 | ○ | 0.006 | ○ | 0.005 | ○
小櫃川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 小櫃橋 |  | 0.004 | ○ | 0.005 | ○ | 0.006 | ○
御腹川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 御腹川橋 |  | 0.004 | ○ | 0.002 | ○ | 0.002 | ○
養老川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 養老大橋 |  | 0.003 | ○ | 0.004 | ○ | 0.003 | ○
村田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 新村田橋 |  | 0.007 | ○ | 0.011 | ○ | 0.005 | ○
都川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 都橋 |  | 0.005 | ○ | 0.004 | ○ | 0.003 | ○
葭川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 日本橋 |  | 0.013 | ○ | 0.01 | ○ | 0.01 | ○
海老川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 八千代橋 |  | 0.011 | ○ | 0.012 | ○ | 0.011 | ○
（湖沼） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
印旛沼 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上水道取水口下 | 0.03 以下 | 0.005 | ○ | 0.004 | ○ | 0.006 | ○
手賀沼 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 手賀沼中央 |  | 0.007 | ○ | 0.006 | ○ | 0.006 | ○
高滝ダム貯水池 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 加茂橋下流部 |  | 0.002 | ○ | 0.003 | ○ | 0.002 | ○
亀山ダム貯水池 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 堤体直上流部 |  | 0.006 | ○ | 0.004 | ○ | 0.005 | ○
（海域） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
東京湾※ （下記水域を除く全域） | 海域生物A | イ | 2009-03-31 | 東京湾 １ | 0.02 以下 | 0.004 | ○ | 0.005 | ○ | 0.003 | ○
|  |  |  | 東京湾 ３ |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾 ４ |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002
|  |  |  | 東京湾 ５ |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002
|  |  |  | 東京湾 ６ |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004
|  |  |  | 東京湾 ７ |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.005
|  |  |  | 東京湾 ８ |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾 ９ |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾１０ |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006
|  |  |  | 東京湾１１ |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾１２ |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾１３ |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.004
|  |  |  | 東京湾１４ |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾１５ |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾１６ |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003
|  |  |  | 東京湾２８ |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003
東京湾(イ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾２ | 0.01 以下 | 0.004 | ○ | 0.005 | ○ | 0.004 | ○
東京湾(ロ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 盤洲 |  | 0.006 | ○ | 0.003 | ○ | 0.004 | ○
東京湾(ハ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾１８ |  | 0.002 | ○ | 0.005 | ○ | 0.003 | ○
東京湾(ホ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾１９ |  | 0.004 | ○ | 0.002 | ○ | 0.008 | ○
|  |  |  | 東京湾２０ |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.004
東京湾(ヘ) | 海域生物特A | イ | 2012-11-02 | 東京湾２２ |  | 0.007 | ○ | 0.002 | ○ | 0.006 | ○
|  |  |  | 東京湾２７ |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.004
注1：「○」印は環境基準の達成を、「×」印は未達成を示す。
注2：期間のイ、ロは、次のとおり。
「イ」：直ちに達成。
「ロ」：５年以内で可及的すみやかに達成。
注3：「※」印の水域については東京都、神奈川県及び埼玉県の測定データも加味している。
注4：全亜鉛の環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点の年平均値が環境基準以下の場合に達成しているものとする。

## ノニル
（５）ノニルフェノール
（河川） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定
江戸川及び 旧江戸川 （全域） | 生物Ｂ | イ | 2009-03-31 | 流山橋 | 0.002 以下 | - | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
|  |  |  | 矢切取水場 |  | 0.0001 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 江戸川水門 |  | - |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東西線鉄橋 |  | - |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 浦安橋 |  | 7e-05 |  | 7e-05 |  | 6e-05
利根運河 | 生物Ｂ | ロ | 2011-12-09 | 運河橋 |  | 0.00012 | ○ | 0.00013 | ○ | 0.00012 | ○
坂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 弁天橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | 0.00011 | ○
新坂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | さかね橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | 9e-05 | ○
国分川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 須和田橋 |  | 9e-05 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
春木川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 国分川合流前 |  | 9e-05 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
真間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 三戸前橋 |  | 7e-05 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
利根川中・下流※ （坂東大橋より下流） | 生物Ｂ | イ | 2009-03-31 | 栄橋（布川） |  | <0.00006 | ○ | 7e-05 | ○ | 7e-05 | ○
|  |  |  | 水郷大橋（佐原） |  | - |  | 7e-05 |  | 7e-05
亀成川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 亀成橋 |  | <0.00006 | ○ | 6e-05 | ○ | 6e-05 | ○
金山落 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 名内橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
大津川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上沼橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
大堀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 北柏橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
鹿島川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 鹿島橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
高崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 竜灯橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
手繰川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 無名橋 |  | <0.00006 | ○ | 6e-05 | ○ | 8e-05 | ○
師戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 師戸橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | 8e-05 | ○
神崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 神崎橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
桑納川 | 生物Ｂ | ロ | 2011-12-09 | 桑納橋 |  | <0.00006 | ○ | 8e-05 | ○ | 7e-05 | ○
印旛放水路 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 八千代橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
|  |  |  | 新花見川橋 |  | 0.0001 |  | 8e-05 |  | 8e-05
長門川 | 生物B | イ | 2011-12-09 | 長門橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
根木名川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 新川水門 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
大須賀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 黄金橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
小野川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 小野川水門 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
黒部川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 黒部川水門 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
清水川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 清水橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
高田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 白石取水場 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
新川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 駒込堰 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
栗山川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 木戸大橋 |  | <0.00006 | ○ | 6e-05 | ○ | <0.00006 | ○
高谷川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 与平橋 |  | <0.00006 | ○ | 8e-05 | ○ | <0.00006 | ○
木戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 木戸橋 |  | <0.00006 | ○ | 7e-05 | ○ | 6e-05 | ○
作田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 龍宮大橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | 6e-05 | ○
真亀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 真亀橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
南白亀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 観音堂橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
一宮川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 中之橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
夷隅川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 江東橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
二夕間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 坂本 |  | <0.00006 | ○ | 7e-05 | ○ | <0.00006 | ○
袋倉川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 東町地先 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
待崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 横渚取水口 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
加茂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 加茂川橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
三原川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 三原橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
丸山川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 朝夷橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
瀬戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 瀬戸川橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
長尾川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上水道取水口 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
汐入川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 要橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
平久里川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 平成橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
（単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定
増間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 池田橋 | 0.002 以下 | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
湊川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 湊橋 |  | <0.00006 | ○ | 9e-05 | ○ | <0.00006 | ○
染川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 川向橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
小糸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 人見橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
小櫃川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 小櫃橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
御腹川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 御腹川橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
養老川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 養老大橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
村田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 新村田橋 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
都川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 都橋 |  | 0.0001 | ○ | 6e-05 | ○ | 9e-05 | ○
葭川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 日本橋 |  | 0.00012 | ○ | 7e-05 | ○ | 0.00014 | ○
海老川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 八千代橋 |  | 9e-05 | ○ | <0.00006 | ○ | 6e-05 | ○
（湖沼） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定
印旛沼 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上水道取水口下 | 0.002 以下 | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
手賀沼 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 手賀沼中央 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
高滝ダム貯水池 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 加茂橋下流部 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
亀山ダム貯水池 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 堤体直上流部 |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
（海域） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 27年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定 | 平均値 | 判定
東京湾※ （下記水域を除く全域） | 海域生物A | イ | 2009-03-31 | 東京湾 １ | 0.001 以下 | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
|  |  |  | 東京湾 ３ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾 ４ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾 ５ |  | <0.00006 |  | 7e-05 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾 ６ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾 ７ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾 ８ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾 ９ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１０ |  | <0.00006 |  | 7e-05 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１１ |  | <0.00006 |  | 6e-05 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１２ |  | <0.00006 |  | 6e-05 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１３ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１４ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１５ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾１６ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
|  |  |  | 東京湾２８ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
東京湾(イ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾２ | 0.0007 以下 | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
東京湾(ロ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 盤洲 |  | <0.00006 | ○ | 6e-05 | ○ | <0.00006 | ○
東京湾(ハ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾１８ |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
東京湾(ホ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾１９ |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
|  |  |  | 東京湾２０ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
東京湾(ヘ) | 海域生物特A | イ | 2012-11-02 | 東京湾２２ |  | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○ | <0.00006 | ○
|  |  |  | 東京湾２７ |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  | <0.00006
注1：「ノニルフェノール」は、平成25年度から測定を開始。
注2：「○」印は環境基準の達成を、「×」印は未達成を示す。
注3：期間のイ、ロは、次のとおり。
「イ」：直ちに達成。
「ロ」：５年以内で可及的すみやかに達成。
注4：「※」印の水域については東京都、神奈川県及び埼玉県の測定データも加味している。
注5：ノニルフェノールの環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点の年平均値が環境基準以下の場合に達成しているものとする。

## LAS
（６）LAS
（河川） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 2７年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
江戸川及び 旧江戸川 （全域） | 生物Ｂ | イ | 2009-03-31 | 流山橋 | 0.05 以下 | 0.0024 | ○ | 0.0015 | ○ | 0.0012 | ○
|  |  |  | 矢切取水場 |  | 0.0023 |  | 0.0019 |  | 0.0016
|  |  |  | 江戸川水門 |  | 0.002 |  | 0.0035 |  | 0.0011
|  |  |  | 東西線鉄橋 |  | 0.0007 |  | 0.0006 |  | 0.0007
|  |  |  | 浦安橋 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.0011
利根運河 | 生物Ｂ | ロ | 2011-12-09 | 運河橋 |  | 0.024 | ○ | 0.0067 | ○ | 0.011 | ○
坂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 弁天橋 |  | 0.0046 | ○ | 0.0012 | ○ | 0.007 | ○
新坂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | さかね橋 |  | 0.0077 | ○ | 0.0015 | ○ | 0.018 | ○
国分川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 須和田橋 |  | 0.0079 | ○ | 0.0069 | ○ | 0.0064 | ○
春木川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 国分川合流前 |  | 0.021 | ○ | 0.025 | ○ | 0.019 | ○
真間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 三戸前橋 |  | 0.0059 | ○ | 0.014 | ○ | 0.0039 | ○
利根川中・下流※ （坂東大橋より下流） | 生物Ｂ | イ | 2009-03-31 | 栄橋（布川） |  | 0.0016 | ○ | 0.0007 | ○ | 0.0008 | ○
|  |  |  | 水郷大橋（佐原） |  | 0.0017 |  | 0.0006 |  | <0.0006
亀成川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 亀成橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0009 | ○ | 0.0019 | ○
金山落 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 名内橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0012 | ○ | 0.0015 | ○
大津川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上沼橋 |  | 0.014 | ○ | 0.0233 | ○ | 0.0063 | ○
大堀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 北柏橋 |  | 0.0067 | ○ | 0.0071 | ○ | 0.0023 | ○
鹿島川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 鹿島橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0008 | ○ | 0.0018 | ○
高崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 竜灯橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0008 | ○ | 0.0037 | ○
手繰川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 無名橋 |  | 0.0006 | ○ | 0.0006 | ○ | 0.0029 | ○
師戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 師戸橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0013 | ○
神崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 神崎橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0006 | ○ | 0.002 | ○
桑納川 | 生物Ｂ | ロ | 2011-12-09 | 桑納橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0014 | ○ | 0.0077 | ○
印旛放水路 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 八千代橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0012 | ○ | 0.002 | ○
|  |  |  | 新花見川橋 |  | 0.0042 |  | 0.0052 |  | 0.0035
長門川 | 生物B | イ | 2011-12-09 | 長門橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
根木名川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 新川水門 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0017 | ○
大須賀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 黄金橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0007 | ○ | 0.0008 | ○
小野川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 小野川水門 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0014 | ○
黒部川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 黒部川水門 |  | <0.0006 | ○ | 0.0013 | ○ | 0.0014 | ○
清水川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 清水橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0015 | ○ | 0.0014 | ○
高田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 白石取水場 |  | 0.0009 | ○ | 0.005 | ○ | 0.0017 | ○
新川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 駒込堰 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0018 | ○
栗山川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 木戸大橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
高谷川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 与平橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0041 | ○
木戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 木戸橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0023 | ○ | 0.0036 | ○
作田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 龍宮大橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0032 | ○
真亀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 真亀橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0037 | ○ | 0.0017 | ○
南白亀川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 観音堂橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0012 | ○ | 0.0016 | ○
一宮川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 中之橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0006 | ○ | 0.0029 | ○
夷隅川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 江東橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0011 | ○
二夕間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 坂本 |  | 0.001 | ○ | 0.0006 | ○ | 0.0009 | ○
袋倉川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 東町地先 |  | 0.0007 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0024 | ○
待崎川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 横渚取水口 |  | 0.0008 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0015 | ○
加茂川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 加茂川橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0017 | ○ | 0.006 | ○
三原川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 三原橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0007 | ○ | 0.0033 | ○
丸山川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 朝夷橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0007 | ○ | 0.0008 | ○
瀬戸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 瀬戸川橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0008 | ○
長尾川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上水道取水口 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
汐入川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 要橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0051 | ○
平久里川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 平成橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0021 | ○
（単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 2７年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
増間川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 池田橋 | 0.05 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0017 | ○
湊川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 湊橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0007 | ○ | 0.0024 | ○
染川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 川向橋 |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0014 | ○
小糸川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 人見橋 |  | 0.0023 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0016 | ○
小櫃川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 小櫃橋 |  | 0.0019 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0013 | ○
御腹川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 御腹川橋 |  | <0.0006 | ○ | 0.0008 | ○ | 0.001 | ○
養老川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 養老大橋 |  | 0.0028 | ○ | 0.001 | ○ | 0.0014 | ○
村田川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 新村田橋 |  | 0.0059 | ○ | 0.0027 | ○ | 0.0014 | ○
都川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 都橋 |  | 0.012 | ○ | 0.0092 | ○ | 0.012 | ○
葭川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 日本橋 |  | 0.014 | ○ | 0.0111 | ○ | 0.014 | ○
海老川 | 生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 八千代橋 |  | 0.013 | ○ | 0.014 | ○ | 0.016 | ○
（湖沼） | [9 empty] | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 2７年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
印旛沼 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 上水道取水口下 | 0.05 以下 | <0.0006 | ○ | 0.0007 | ○ | <0.0006 | ○
手賀沼 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 手賀沼中央 |  | 0.0006 | ○ | 0.0007 | ○ | <0.0006 | ○
高滝ダム貯水池 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 加茂橋下流部 |  | 0.0007 | ○ | 0.002 | ○ | 0.0009 | ○
亀山ダム貯水池 | 湖沼生物Ｂ | イ | 2011-12-09 | 堤体直上流部 |  | 0.0009 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0008 | ○
（海域） | [5 empty] | （単位：mg/L） |  |  |  | （単位：mg/L）
水域名 | 類型 | 期間 | 指定 年月日 | 測定地点名 | 環境 基準値 | 26年度 |  | 2７年度 |  | 28年度
[6 empty] | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定 | 平均値 | 判 定
東京湾※ （下記水域を除く全域） | 海域生物A | イ | 2009-03-31 | 東京湾 １ | 0.01 以下 | 0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0012 | ○
|  |  |  | 東京湾 ３ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾 ４ |  | <0.0006 |  | 0.0007 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾 ５ |  | <0.0006 |  | 0.0007 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾 ６ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0.0013
|  |  |  | 東京湾 ７ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾 ８ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾 ９ |  | 0.0008 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾１０ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾１１ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾１２ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾１３ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.0006
|  |  |  | 東京湾１４ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0.0007
|  |  |  | 東京湾１５ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0.0008
|  |  |  | 東京湾１６ |  | 0.0006 |  | <0.0006 |  | 0.0007
|  |  |  | 東京湾２８ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0.0007
東京湾(イ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾２ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | 0.0011 | ○
東京湾(ロ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 盤洲 |  | 0.0007 | ○ | 0.0007 | ○ | <0.0006 | ○
東京湾(ハ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾１８ |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
東京湾(ホ) | 海域生物特A | イ | 2009-03-31 | 東京湾１９ |  | 0.0007 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
|  |  |  | 東京湾２０ |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0.0009
東京湾(ヘ) | 海域生物特A | イ | 2012-11-02 | 東京湾２２ |  | 0.0007 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
|  |  |  | 東京湾２７ |  | 0.0007 |  | 0.0006 |  | <0.0006
注1：「LAS」は、平成26年度から測定を開始。
注2：「○」印は環境基準の達成を、「×」印は未達成を示す。
注3：期間のイ、ロは、次のとおり。
「イ」：直ちに達成。
「ロ」：５年以内で可及的すみやかに達成。
注4：「※」印の水域については東京都、神奈川県及び埼玉県の測定データも加味している。
注5：LASの環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点の年平均値が環境基準以下の場合に達成しているものとする。
Note on G5: 環境省のデータチェック時に追加
Note on G6: 環境省のデータチェック時に追加
Note on G8: 環境省のデータチェック時に追加
Note on G16: 環境省のデータチェック時に追加
Note on G77: 環境省のデータチェック時に修正0.0006→0.0007
Note on G78: 環境省のデータチェック時に修正0.0008→0.0009
Note on G104: 環境省データチェック時に修正0.0006→0.0007

## vlookupリスト (hidden)
河川 |  | 湖沼・海域
流山橋 | 1 | 上水道取水口下 | 1
矢切取水場 | 2 | 手賀沼中央 | 2
江戸川水門 | 3 | 加茂橋下流部 | 3
浦安橋 | 4 | 堤体直上流部 | 4
東西線鉄橋 | 5 | 東京湾 １ | 5
運河橋 | 6 | 東京湾 ３ | 6
弁天橋 | 7 | 東京湾 ２ | 7
さかね橋 | 8 | 船橋 １ | 8
須和田橋 | 9 | 東京湾 ４ | 9
国分川合流前 | 10 | 東京湾 ８ | 10
根本水門 | 11 | 東京湾 ５ | 11
三戸前橋 | 12 | 東京湾 ７ | 12
栄橋 | 13 | 東京湾 １２ | 13
水郷大橋 | 14 | 東京湾 ６ | 14
亀成橋 | 15 | 東京湾 ９ | 15
名内橋 | 16 | 東京湾 １１ | 16
上沼橋 | 17 | 東京湾 １３ | 17
北柏橋 | 18 | 東京湾 １４ | 18
鹿島橋 | 19 | 東京湾 １０ | 19
竜灯橋 | 20 | 東京湾 １５ | 20
無名橋 | 21 | 東京湾 １８ | 21
師戸橋 | 22 | 東京湾 １６ | 22
神崎橋 | 23 | 東京湾 １７ | 23
桑納橋 | 24 | 東京湾 １９ | 24
印旛放水路上流八千代橋 | 25 | 東京湾 ２０ | 25
長門橋 | 26
新川水門 | 27
黄金橋 | 28
小野川水門 | 29
中央大橋 | 30
黒部川水門 | 31
清水橋 | 32
白石取水場 | 33
干潟大橋 | 34
駒込堰 | 35
新井橋 | 36
木戸大橋 | 37
与平橋 | 38
木戸橋 | 39
龍宮大橋 | 40
真亀橋 | 41
観音堂橋 | 42
昭和橋 | 43
北川橋 | 44
中之橋 | 45
三口橋 | 46
江東橋 | 47
坂本 | 48
東町地先 | 49
横渚取水口 | 50
加茂川橋 | 51
三原橋 | 52
朝夷橋 | 53
瀬戸川橋 | 54
上水道取水口 | 55
要橋 | 56
平成橋 | 57
池田橋 | 58
湊橋 | 59
川向橋 | 60
粟倉橋 | 61
人見橋 | 62
岩田橋 | 63
小櫃橋 | 64
御腹川橋 | 65
持田崎橋 | 66
浅井橋 | 67
養老大橋 | 68
新村田橋 | 69
都橋 | 70
日本橋 | 71
新花見川橋 | 72
海老川八千代橋 | 73