## 13(2)
（２）原水・浄水の水質状況
採水場所 試験項目 |  | ちば野菊の里浄水場 | [7 empty] | 栗山浄水場
|  | 原水（江戸川） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（江戸川） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 32.6 | 4 | 18.95 | 12 | 30.8 | 4.2 | 17.75 | 12 | 32.6 | 4 | 18.95 | 12 | 31.9 | 5.6 | 19.7333
水温 | ℃ | 12 | 28.7 | 6 | 17.5167 | 12 | 29.7 | 8.3 | 18.5667 | 12 | 28.7 | 6 | 17.5167 | 12 | 30.3 | 7.2 | 17.85
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 11000 | 550 | 2200 | 12 | 0 |  |  | 12 | 11000 | 550 | 2200 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 310 | 6 | 52 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 310 | 6 | 52 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.0015 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.0015 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.034 | 0.008 | 0.017 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.034 | 0.008 | 0.017 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.2 | 0.95 | 1.6433 | 12 | 2.3 | 1.1 | 1.7583 | 12 | 2.2 | 0.95 | 1.6433 | 12 | 2.2 | 0.95 | 1.6625
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.14 | 0.08 | 0.115 | 12 | 0.12 | <0.08 | 0.094167 | 12 | 0.14 | 0.08 | 0.115 | 12 | 0.12 | 0.09 | 0.099167
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.09 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.001; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.003
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: <0.002
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.011; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.0044167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.00325
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.003; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.0015833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.024; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.00925; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.019; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.010167
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.003; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.0013333; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.00375
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0034167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.001; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.008 | <0.005 | 0.005 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.008 | <0.005 | 0.005 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.45 | 0.1 | 0.235 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.0225 | 4 | 0.45 | 0.1 | 0.235 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.0225
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 17.3 | 12.1 | 14.775 | 4 | 20.8 | 17.3 | 18.65 | 4 | 17.3 | 12.1 | 14.775 | 4 | 20.8 | 16.5 | 18.4
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.047 | 0.019 | 0.035 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.047 | 0.019 | 0.035 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 24.3 | 10.5 | 18.25 | 12 | 29.5 | 16.4 | 23.6917 | 12 | 24.3 | 10.5 | 18.25 | 12 | 28.9 | 15.4 | 22.95
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 83 | 60 | 73.75 | 4 | 81 | 64 | 71 | 4 | 83 | 60 | 73.75 | 4 | 81 | 61 | 72
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 230 | 150 | 180 | 4 | 190 | 170 | 180 | 4 | 230 | 150 | 180 | 4 | 220 | 170 | 190
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.004 | <0.001 | 0.0015833 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.004 | <0.001 | 0.0015833 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 2.2 | 1.2 | 1.525 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.45833 | 12 | 2.2 | 1.2 | 1.525 | 12 | 0.7 | 0.2 | 0.55833
ｐＨ値 |  | 12 | 8.3 | 7.4 | 7.7333 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5083 | 12 | 8.3 | 7.4 | 7.7333 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.4833
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（江戸川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（江戸川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 18 | 8 | 12.25 | 12 | <1 |  |  | 12 | 18 | 8 | 12.25 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 12 | 3.2 | 7.0667 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 12 | 3.2 | 7.0667 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.6; 浄水 最低: 0.4; 浄水 平均: 0.45833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.5; 浄水 平均: 0.73333
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。
採水場所 試験項目 |  | 原水（江戸川） 回数: 柏井浄水場（東側施設）; 原水（江戸川） 回数: 柏井浄水場（西側施設）
|  | 原水（印旛沼） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（利根川） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 33.1 | 8.8 | 20.5083 | 12 | 32.2 | 8.2 | 20.5583 | 12 | 30.6 | 6.4 | 16.9333 | 12 | 34.1 | 7.8 | 20.4583
水温 | ℃ | 12 | 30.5 | 7.8 | 19.05 | 12 | 29.6 | 8.3 | 18.9 | 12 | 29.1 | 7.4 | 17.675 | 12 | 29 | 7.9 | 18.4667
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 13000 | 410 | 5600 | 12 | 0 |  |  | 12 | 7300 | 300 | 1700 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 550 | 12 | 99 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 550 | 11 | 79 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.00125 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.053 | 0.011 | 0.031833 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.06 | 0.014 | 0.02975 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 3 | 0.11 | 0.93667 | 12 | 2 | 0.65 | 1.3242 | 12 | 2.3 | 0.9 | 1.5833 | 12 | 2.3 | 0.92 | 1.6267
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.13 | <0.08 | 0.084167 | 12 | 0.1 | <0.08 | <0.08
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.06 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.02; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0099167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.015; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0065833
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.0024167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.01; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.0038333
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.00375; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.004
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.037; 浄水 最低: 0.006; 浄水 平均: 0.019667; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.027; 浄水 最低: 0.007; 浄水 平均: 0.01675
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.01; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0055; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.00525
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.01 | 0.005 | 0.00775 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.775 | 4 | 0.04 | 0.01 | 0.025 | 4 | 0.7 | 0.12 | 0.33 | 4 | 0.04 | 0.01 | 0.0225
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 0.7 | 0.28 | 0.45 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 18.4 | 15.1 | 17.075 | 4 | 25.4 | 17.3 | 21.15 | 4 | 18.2 | 9.8 | 15.25 | 4 | 24 | 13.5 | 19.85
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.18 | 0.05 | 0.12125 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.054 | 0.026 | 0.04175 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 29.2 | 9 | 23.3083 | 12 | 35.2 | 19.5 | 29.3417 | 12 | 24.5 | 10.4 | 18.8917 | 12 | 32.4 | 15.8 | 24.35
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 103 | 95 | 99 | 4 | 99 | 62 | 82.25 | 4 | 79 | 57 | 72 | 4 | 81 | 47 | 70.25
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 250 | 200 | 230 | 4 | 210 | 150 | 200 | 4 | 190 | 160 | 170 | 4 | 210 | 170 | 190
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.03 | 0.003 | 0.01025 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.005 | 0.002 | 0.0029167 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.21 | 0.003 | 0.05625 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.006 | 0.001 | 0.0028333 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 8 | 3.8 | 5.9083 | 12 | 1 | 0.4 | 0.65 | 12 | 2.6 | 1.5 | 1.9083 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.69167
ｐＨ値 |  | 12 | 9.6 | 8.1 | 8.975 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.525 | 12 | 8.1 | 7.3 | 7.675 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.55
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（印旛沼） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（利根川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 52 | 30 | 38 | 12 | <1 |  |  | 12 | 20 | 9 | 13.9167 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 48 | 16 | 29.75 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 14 | 4.6 | 8.6417 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 1; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.75; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.74167
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。
採水場所 試験項目 |  | 原水（印旛沼） 回数: 北総浄水場; 原水（利根川） 回数: 福増浄水場
|  | 原水（利根川） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（高滝ダム） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 30.6 | 6.4 | 16.9333 | 12 | 32 | 8 | 18.725 | 12 | 30.6 | 8.7 | 19.5417 | 12 | 30.3 | 7 | 18.7833
水温 | ℃ | 12 | 29.1 | 7.4 | 17.675 | 12 | 28.9 | 7 | 18.3 | 12 | 30 | 8 | 18.2167 | 12 | 29.4 | 8.6 | 18.375
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 7300 | 300 | 1700 | 12 | 0 |  |  | 12 | 2600 | 170 | 960 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 550 | 11 | 79 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 770 | 3 | 110 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.00125 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.003 | 0.001 | 0.0015833 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.06 | 0.014 | 0.02975 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.051 | 0.006 | 0.023583 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.3 | 0.9 | 1.5833 | 12 | 2.3 | 0.88 | 1.615 | 12 | 0.73 | 0.07 | 0.38583 | 12 | 0.9 | 0.29 | 0.56917
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.13 | <0.08 | 0.084167 | 12 | 0.1 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.11 | 0.08 | 0.10167 | 12 | 0.1 | 0.08 | 0.085833
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.16 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.013; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0055; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.016; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.012083
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.011; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.00425; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.004; 浄水 平均: 0.0059167
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.028; 浄水 最低: 0.007; 浄水 平均: 0.015417; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.035; 浄水 最低: 0.015; 浄水 平均: 0.027167
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.009; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0051667; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.01; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.0075
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.001; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.003; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0016667
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | <0.005 |  |  | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.7 | 0.12 | 0.33 | 4 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4 | 0.6 | 0.07 | 0.275 | 4 | 0.02
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.7 | 0.28 | 0.45 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 1 | 0.27 | 0.5925 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 18.2 | 9.8 | 15.25 | 4 | 23.1 | 13.1 | 19.025 | 4 | 23.2 | 17 | 19.075 | 4 | 30.5 | 21.6 | 25.45
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.054 | 0.026 | 0.04175 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.17 | 0.1 | 0.1375 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 24.5 | 10.4 | 18.8917 | 12 | 32.4 | 16.5 | 24.8833 | 12 | 12 | 7.9 | 10.1667 | 12 | 20.4 | 15.8 | 17.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 79 | 57 | 72 | 4 | 82 | 50 | 71.5 | 4 | 114 | 99 | 107 | 4 | 112 | 98 | 107.5
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 190 | 160 | 170 | 4 | 190 | 150 | 170 | 4 | 230 | 200 | 220 | 4 | 250 | 210 | 230
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.005 | 0.002 | 0.0029167 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.062 | 0.001 | 0.016667 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.006 | 0.001 | 0.0028333 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.025 | <0.001 | 0.0045833 | 12 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 2.6 | 1.5 | 1.9083 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.675 | 12 | 4.5 | 2.9 | 3.625 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.74167
ｐＨ値 |  | 12 | 8.1 | 7.3 | 7.675 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5417 | 12 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 12 | 7.7 | 7.4 | 7.5583
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（利根川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 20 | 9 | 13.9167 | 12 | <1 |  |  | 12 | 56 | 18 | 27 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 14 | 4.6 | 8.6417 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 46 | 4.5 | 14.725 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.5; 浄水 平均: 0.73333; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.8; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.7
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。