## 法適用_水道事業
経営比較分析表（令和元年度決算）
千葉県 市原市
業務名 |  |  |  |  | 業種名 | [6 empty] | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 | 人口（人） | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) | グラフ凡例
法適用 |  |  |  |  | 水道事業 | [6 empty] | 末端給水事業 | A5 | 自治体職員 | 275385 | 368.17 | 747.98 | ■ | 当該団体値（当該値）
資金不足比率(％) |  |  |  |  | 自己資本構成比率(％) | [6 empty] | 普及率(％) | 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) |  | 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km2) | 給水人口密度(人/km2) | － | 類似団体平均値（平均値）
- |  |  |  |  | 60.58 | [6 empty] | 16.25 | 2690 |  | 44642 | 282.46 | 158.05 | 【】 | 令和元年度全国平均
分析欄
1. 経営の健全性・効率性 | [17 empty] | 1. 経営の健全性・効率性について
⑤が低い原因は、同じ行政区域内に併存する千葉県企業局と同一料金体系に低減しているためである。このため、①は、一般会計繰入金をもって、収支均衡が図られるよう調整している。 ③、④、⑥は、有収水量密度が極端に低い低密度分散型の給水区域を担いつつ、過去に建設した高度浄水処理施設の設備投資負担が重く圧し掛かっていることから、他団体と大きく乖離した値となっている。 なお、本市水道事業は、H29年に過去の配水量等の公表値が改ざん値であったことを公表した。 このため⑦⑧のグラフの一部の「当該値」は正しくなく、実数値は以下のとおりである。 →⑦ H27:53.14,H28:50.98 →⑧ H27:72.05,H28:74.43 ⑦は、過疎化の進行に伴い、施設能力に余力が生じており、今後の一層の人口減少に伴う水需要の減少に合わせて統廃合や施設規模の見直しを検討する必要がある。 ⑧は、経年管が多く存在していることによる漏水が原因と見られ、不明水解消に向けた対策を講じる必要がある。
2. 老朽化の状況について
①は、類似団体平均値並みであるが、上昇傾向にある。緊急性や施設の重要度を考慮し、費用の平準化を図りながら、計画的な更新が必要である。 ②は、水道事業創設時期に布設した管路が一斉に更新時期を迎えているのに対し、布設替のための更新投資費用の捻出がままならず、更新スピードが老朽化に追いついていないことを示している。 ③が平均を上回った原因は、有収率の状況を鑑み、重点事業として管路の布設替を行ったためである。
2. 老朽化の状況
全体総括
「人口の貼り付きが少ない内陸・中山間集落を主な区域とし採算性に乏しいこと」「政策判断として同じ行政区域に併存する県営水道と料金格差が生じないよう対処していること」「給水原価が示すように過去の設備投資に伴う減価償却費等の負担が非常に重いこと」など、各々の指標が示すように構造的な経営課題がある。ひいては、非常に低いレベルの有収率が示すように、漏水の発生等、老朽化の進行にも十分に対処ができていないことも窺える。 人口減少社会に突入しこのような傾向は本市が受け持つ区域の地域性から他団体よりも一層顕著になることが想定されることから、「経営基盤強化計画」を策定し、今後の必要な投資費用を捻出できるよう、中長期的な展望のもと経営の方向性を見定めていく考えである。
全国平均 | 1① | 1② | 1③ | 1④ | 1⑤ | 1⑥ | 1⑦ | 1⑧ | 2① | 2② | 2③
| 【112.01】 | 【1.08】 | 【264.97】 | 【266.61】 | 【103.24】 | 【168.38】 | 【60.00】 | 【89.80】 | 【49.59】 | 【19.44】 | 【0.68】
①経常収支比率(％)
②累積欠損金比率(％)
③流動比率(％)
④企業債残高対給水収益比率(％)
⑤料金回収率(％)
⑥給水原価(円)
⑦施設利用率(％)
⑧有収率(％)
①有形固定資産減価償却率(％)
②管路経年化率(％)
③管路更新率(％)
【112.01】
【1.08】
【264.97】
【266.61】
【89.80】
【60.00】
【168.38】
【103.24】
【49.59】
【19.44】
【0.68】

## データ (hidden)
水道事業(法適用) | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
大項目 | 年度 | 団体CD | 業務CD | 業種CD | 事業CD | 施設CD | 基本情報 | [15 empty] | 1. 経営の健全性・効率性 | [87 empty] | 2. 老朽化の状況
中項目 | [22 empty] | ①経常収支比率(％) | [10 empty] | ②累積欠損金比率(％) | [10 empty] | ③流動比率(％) | [10 empty] | ④企業債残高対給水収益比率(％) | [10 empty] | ⑤料金回収率(％) | [10 empty] | ⑥給水原価(円) | [10 empty] | ⑦施設利用率(％) | [10 empty] | ⑧有収率(％) | [10 empty] | ①有形固定資産減価償却率(％) | [10 empty] | ②管路経年化率(％) | [10 empty] | ③管路更新率(％)
小項目 | [6 empty] | 都道府県名 | 法適・法非適 | 業種名称 | 事業名称 | 類似団体 | 管理者の情報 | 資金不足比率 | 自己資本構成比率 | 普及率 | 1ヶ月20㎥当たり家庭料金 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 給水人口 | 給水区域面積 | 給水人口密度 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均
参照用 | 2019 | 122190 | 46 | 1 | 0 | 1 | 千葉県 市原市 | 法適用 | 水道事業 | 末端給水事業 | A5 | 自治体職員 | - | 60.58 | 16.25 | 2690 | 275385 | 368.17 | 747.98 | 44642 | 282.46 | 158.05 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 101.44 | 109.64 | 110.95 | 110.68 | 110.66 | 109.01 | 【112.01】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.91 | 3.56 | 2.74 | 3.7 | 【1.08】 | 224.72 | 222.39 | 210.78 | 178.9 | 178.29 | 371.31 | 377.63 | 357.34 | 366.03 | 365.18 | 【264.97】 | 1441.6 | 1414.61 | 1346.47 | 1342.72 | 1289.14 | 373.09 | 364.71 | 373.69 | 370.12 | 371.65 | 【266.61】 | 36.43 | 36.87 | 38.46 | 37.45 | 35.74 | 99.99 | 100.65 | 99.87 | 100.42 | 98.77 | 【103.24】 | 541.6 | 531.92 | 510.75 | 520.98 | 547.21 | 171.15 | 170.19 | 171.81 | 171.67 | 173.67 | 【168.38】 | 45.77 | 45.33 | 49.6 | 50.18 | 52.26 | 58.53 | 59.01 | 60.03 | 59.74 | 59.67 | 【60.00】 | 83.64 | 83.72 | 76.11 | 74.36 | 73.12 | 85.26 | 85.37 | 84.81 | 84.8 | 84.6 | 【89.80】 | 47.61 | 49.02 | 50 | 51.57 | 51.74 | 45.75 | 46.9 | 47.28 | 47.66 | 48.17 | 【49.59】 | 20.21 | 21.56 | 22.01 | 24.32 | 24.47 | 10.54 | 12.03 | 12.19 | 15.1 | 17.12 | 【19.44】 | 0.85 | 0.45 | 0.34 | 0.86 | 0.87 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.58 | 0.54 | 【0.68】
| 2019 | 122190 | 46 | 1 | 0 | 1 | 千葉県 市原市 | 法適用 | 水道事業 | 末端給水事業 | A5 | 自治体職員 | - | 60.58 | 16.25 | 2690 | 275385 | 368.17 | 747.98 | 44642 | 282.46 | 158.05 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 101.44 | 109.64 | 110.95 | 110.68 | 110.66 | 109.01 | 112.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.91 | 3.56 | 2.74 | 3.7 | 1.08 | 224.72 | 222.39 | 210.78 | 178.9 | 178.29 | 371.31 | 377.63 | 357.34 | 366.03 | 365.18 | 264.97 | 1441.6 | 1414.61 | 1346.47 | 1342.72 | 1289.14 | 373.09 | 364.71 | 373.69 | 370.12 | 371.65 | 266.61 | 36.43 | 36.87 | 38.46 | 37.45 | 35.74 | 99.99 | 100.65 | 99.87 | 100.42 | 98.77 | 103.24 | 541.6 | 531.92 | 510.75 | 520.98 | 547.21 | 171.15 | 170.19 | 171.81 | 171.67 | 173.67 | 168.38 | 45.77 | 45.33 | 49.6 | 50.18 | 52.26 | 58.53 | 59.01 | 60.03 | 59.74 | 59.67 | 60 | 83.64 | 83.72 | 76.11 | 74.36 | 73.12 | 85.26 | 85.37 | 84.81 | 84.8 | 84.6 | 89.8 | 47.61 | 49.02 | 50 | 51.57 | 51.74 | 45.75 | 46.9 | 47.28 | 47.66 | 48.17 | 49.59 | 20.21 | 21.56 | 22.01 | 24.32 | 24.47 | 10.54 | 12.03 | 12.19 | 15.1 | 17.12 | 19.44 | 0.85 | 0.45 | 0.34 | 0.86 | 0.87 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.58 | 0.54 | 0.68
| Ｎ－４年度 | Ｎ－３年度 | Ｎ－２年度 | Ｎ－１年度 | Ｎ年度
年度 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 2029-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ←年数補正
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ←日数補正
| "H"yy | "H"yy | "H"yy | "H"yy | "R"dd | ←書式設定
Formulas:
年度 = DATEVALUE(B7+12-[年度, row below]&"/1/"&B12)
事業CD = DATEVALUE(B7+12-[事業CD, row below]&"/1/"&F12)