## Sheet1
ＰＣＢ廃棄物の保管量、ＰＣＢ使用製品の使用量及びＰＣＢ廃棄物の処分量の見込み（令和６年３月３１日時点）
ＰＣＢ廃棄物の種類（単位） | 高濃度（注１） |  |  | 低濃度＋濃度不明（注１） |  |  | 処分量の見込み
| 保管量 | 使用量１ | 使用量２ | 保管量 | 使用量１ | 使用量２ | Ａ＋Ｂ＋Ｄ＋Ｅ | Ｇ＋Ｃ＋Ｆ
| （注２） | （注２） | （注３） | （注２） | （注２） | （注３） | （注４） | （注５）
| （Ａ） | （Ｂ） | （Ｃ） | （Ｄ） | （Ｅ） | （Ｆ） | （Ｇ） | （Ｈ）
変圧器（台） | 2 | 0 | 0 | 1067 | 1620 | 1740 | 2689 | 4429
コンデンサー（３ｋｇ以上）（台） | 121 | 0 | 0 | 1264 | 545 | 31 | 1930 | 1961
コンデンサー（３ｋｇ未満）（台） | 12129 | 0 |  | 21121 | 109 |  | 33359 | 33359
柱上変圧器（台）（注６） | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4
安定器（台） | 19106 | 916 |  | 4573 | 215 |  | 24810 | 24810
ＰＣＢを含む油（kg） | 305.18 | 0 |  | 204040.587 | 22189 |  | 226534.767 | 226534.767
感圧複写紙（kg） | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ウエス（kg） | 2071.1 | 0 |  | 718.479 | 0 |  | 2789.579 | 2789.579
ＯＦケーブル（kg） | 0 | 0 |  | 645 | 87971 |  | 88616 | 88616
汚泥（kg） | 1190 | 0 |  | 46442.5 | 0 |  | 47632.5 | 47632.5
塗膜（kg） | 0 | 0 |  | 8810.94 | 0 |  | 8810.94 | 8810.94
その他の機器等（台）（注７） | 8 | 0 | 0 | 1059 | 480 | 226 | 1547 | 1773
その他（kg）（注８） | 14075.8808 | 0 |  | 802469.838 | 207154.0175 |  | 1023699.7363 | 1023699.7363
電気事業者の柱上変圧器（台）（注９） | 0 | 0 |  | 5443 | 3 |  | 5446 | 5446
注１ 「高濃度」はＰＣＢ濃度5,000 mg/kgを超えるＰＣＢ廃棄物等（可燃性の汚染物等（汚泥、紙くず、木くず、繊維くずその他PCBが塗布され又は染み込んだもの、ＰＣＢが付着し又は封入された廃プラスチック類）に限っては、ＰＣＢ濃度100,000 mg/kgを超えるもの）をいい、「低濃度」は「高濃度」を除くＰＣＢ廃棄物等をいう。
注２ ＰＣＢ特別措置法第８条第１項の規定に基づき保管事業者から届出された保管量及び使用量。ドラム缶等の各種容器にまとめて保管している場合等、台数（個数）や重量で計上できないものがある。ＰＣＢを含む油、感圧複写紙、ウエス、汚泥、塗膜及びその他の数量について、体積で届出がなされたものについては、1L=1kgとして重量に換算し計上している。
注３ 電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則第４条の２の規定により提出された届出を基に算出した数量。注２の、ＰＣＢ特別措置法に基づき届出された使用量と重複があることに留意する必要がある。また、ＰＣＢ特別措置法第８条第１項の規定に基づく届出と集計方法が異なる場合等、計上できないものがある。
注４ ＰＣＢ特別措置法第８条第１項の規定に基づき届出がなされた保管中の廃棄物及び使用中の機器について、処分期間内に全量がＰＣＢ廃棄物として処分されるものと仮定した場合の数量。
注５ 注４の数量に加えて、電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則第４条の２に基づき届出がなされた、使用中の電気工作物のうちＰＣＢが使用されたもの（ＰＣＢ使用電気工作物）について、処分期間内に全量がＰＣＢ廃棄物として処分されるものと仮定した場合の数量。
注６ 電気事業者の柱上変圧器を除く。
注７ 「その他の機器等」とは、開閉器、遮断器、リアクトル、放電コイル等をいう。
注８ 「その他」とは、がれき類、分析時の採油用具、保管容器等のＰＣＢ汚染物、コンサベーター等の機器のうちＰＣＢに汚染されたものをいう。
注９ 東京電力パワーグリッド株式会社が所有するもの。