## P16
表－７ 令和６年度 上水道事業（現在給水人口規模別）及び水道用水供給事業の管種別管延長
（単位：ｍ、（ ）内は構成比）
管 種 |  | 鋳鉄管 | ダクタイル 鋳 鉄 管 | 鋼管 | 石 綿 セメント管 | 硬質塩化 ビニル管 | その他 ※１ | 総延長
給水人口
| １００万人以上 | 18676 | 8845393 | 168223 | 5272 | 292348 | 0 | 9329912
|  | 0.2% | 94.8% | 1.8% | 0.1% | 3.1% | 0%
| ５０万～１００万人未満 | － | － | － | － | － | － | －
| ２５万～ ５０万人 〃 | 37317 | 2595542 | 42632 | 174738 | 1064016 | 473607 | 4387852
|  | 0.9% | 59.2% | 1% | 4% | 24.2% | 10.7%
| １０万～ ２５万人 〃 | 49208 | 3206757 | 64459 | 6589 | 2911182 | 906611 | 7144806
|  | 0.7% | 44.9% | 0.9% | 0.1% | 40.7% | 12.7%
| ５万～ １０万人 〃 | 1824 | 1505977 | 8798 | 11211 | 495071 | 87514 | 2110395
|  | 0.1% | 71.4% | 0.4% | 0.5% | 23.5% | 4.1%
| ３万～ ５万人 〃 | 12125 | 1455952 | 45594 | 141566 | 1194788 | 224241 | 3074266
|  | 0.4% | 47.3% | 1.5% | 4.6% | 38.9% | 7.3%
| ２万～ ３万人 〃 | 117 | 458270 | 9516 | 125368 | 646886 | 71346 | 1311503
|  | 0% | 35% | 0.7% | 9.6% | 49.3% | 5.4%
| １万～ ２万人 〃 | 5157 | 513733 | 6922 | 5326 | 337550 | 45757 | 914445
|  | 0.5% | 56.2% | 0.8% | 0.6% | 36.9% | 5%
| ５千～ １万人 〃 | 1270 | 278071 | 6575 | 7979 | 325699 | 17539 | 637133
|  | 0.2% | 43.6% | 1% | 1.3% | 51.1% | 2.8%
| ５千人未満 | 0 | 45783 | 363 | 0 | 84453 | 14878 | 145477
|  | 0% | 31.5% | 0.2% | 0% | 58.1% | 10.2%
上水道事業合計 |  | 125694 | 18905478 | 353082 | 478049 | 7351993 | 1841493 | 29055789
|  | 0.4% | 65.1% | 1.2% | 1.7% | 25.3% | 6.3%
水道用水供給事業 |  | 0 | 505510 | 64358 | 0 | 0 | 950 | 570818
|  | 0% | 88.5% | 11.3% | 0% | 0% | 0.2%
合計 |  | 125694 | 19410988 | 417440 | 478049 | 7351993 | 1842443 | 29626607
|  | 0.4% | 65.6% | 1.4% | 1.6% | 24.8% | 6.2%
（参考）令和５年度合計 |  | 127318 | 19334817 | 417671 | 503180 | 7369512 | 1744202 | 29496700
|  | 0.43% | 65.55% | 1.42% | 1.71% | 24.98% | 5.91%
※１ その他にはポリエチレン管、コンクリート管、ステンレス管等を含む。
表－８ 法定耐用年数（４０年）を超過した管路の延長
（単位：ｋｍ，％）
| 区 分 | 総延長 |  | 法定耐用年数を 超えた管の延長 |  | 法定耐用年数を 超えた管の割合
|  | （ａ） |  | （ｂ） |  | （ｂ／ａ）
| 上水道事業 | 29055.8 |  | 9868.7 |  | 34%
| 水道用水供給事業 | 570.8 |  | 211.2 |  | 37%
| 合計 | 29626.6 |  | 10079.9 |  | 34%
| （参考）令和５年度合計 | 29496.7 |  | 9280.1 |  | 31.5%

## P17～P18
（４）施設の耐震化状況（上水道事業及び水道用水供給事業）
令和６年度において基幹管路（導水管、送水管、配水本管）における耐震適合性のある管の
延長は1,481ｋｍであり、総延長2,346ｋｍの63.1％である。〔表－９〕
※ 耐震適合性のある管・・・耐震管以外でも管路が布設された地盤の性状を勘案すれば耐震性
があると評価できる管があり、それらを耐震管に加えたものを「耐震適
合性のある管」と呼ぶ
| 表－９ 基幹管路の耐震化の状況 | [11 empty] | （単位：ｋｍ，％）
| 区 分 |  | 総延長 |  |  |  | 耐震適合性のある管の延長 |  |  |  | 耐震適合率
|  |  | （ａ） |  |  |  | （ｂ） |  |  |  | （ｂ／ａ）
| 千葉県 |  | 2345.7 |  |  |  | 1480.6 |  |  |  | 63.12%
|  | 上水道事業 | 1774.9 |  |  |  | 1021.4 |  |  |  | 57.54%
|  | 水道用水供給事業 | 570.8 |  |  |  | 459.2 |  |  |  | 80.45%
| 全 国(令和５年度末) |  | 115923.8 |  |  |  | 50181 |  |  |  | 43.29%
耐震対策が施されている浄水施設能力（Ｌ２対応）は約1,297千㎥/日であり、浄水施設能力
約2,641千㎥/日の49.1％である。〔表－１０〕
耐震対策が施されているポンプ場施設能力（ランクAでＬ２対応及びランクＢでＬ１対応以上）は
約8,449千㎥/日であり、ポンプ場施設能力約15,293千㎥/日の55.3%である。〔表－１１〕
耐震対策が施されている配水池容量（ランクAでＬ２対応及びランクＢでＬ１対応以上）は約1,032
千㎥であり、配水池容量約1,874千㎥の55.1％である。（ランクAでＬ２対応は54.8％）〔表－１２〕
※ Ｌ１（レベル１地震動）・・・・・・当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動
のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いもの
Ｌ２（レベル２地震動）・・・・・・当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動
のうち、最大規模の強さを有するもの
ランクＡ（重要な水道施設）・・取水施設、貯水施設、導水施設及び送水施設
配水施設のうち、破損した場合に重大な二次災害を生じるおそれ
が高いもの及び配水本管に接続する施設等
ランクＢ （その他の施設）・・・・ランクＡ（重要な水道施設）以外の施設
表－１０ 耐震対策が施されている浄水施設能力
| 区 分 |  | 耐震対策が施されている浄水施設能力（㎥/日）
|  |  | 浄水施設 能力 |  |  |  | Ｌ２ 対応 |  |  |  | 浄水施設能力に占める 耐震化割合
|  |  | （c） |  |  |  | （d） |  |  |  | （d／c）
|  | 現在給水人口 １００万人以上 | 992700 |  |  |  | 416000 |  |  |  | 41.91%
|  | ５０万～１００万人未満 | － |  |  |  | － |  |  |  | －
|  | ２５万～ ５０万人 〃 | 92860 |  |  |  | 22050 |  |  |  | 23.75%
|  | １０万～ ２５万人 〃 | 197310 |  |  |  | 21700 |  |  |  | 11%
|  | ５万～ １０万人 〃 | 96000 |  |  |  | 42700 |  |  |  | 44.48%
|  | ３万～ ５万人 〃 | 76144 |  |  |  | 7156 |  |  |  | 9.398%
|  | ２万～ ３万人 〃 | 73655 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 16.29%
|  | １万～ ２万人 〃 | 42750 |  |  |  | 3765 |  |  |  | 8.807%
|  | ５千～ １万人 〃 | 17823 |  |  |  | 4306 |  |  |  | 24.16%
|  | ５千人未満 | 3864 |  |  |  | 1639 |  |  |  | 42.42%
| 上水道事業合計 |  | 1593106 |  |  |  | 531316 |  |  |  | 33.35%
| 水道用水供給事業 |  | 1047750 |  |  |  | 766150 |  |  |  | 73.12%
| 合 計 |  | 2640856 |  |  |  | 1297466 |  |  |  | 49.13%
表－１１ 耐震対策が施されているポンプ場施設能力
| 区 分 |  | ポンプ場 施設能力 （㎥/日） |  | 耐震対策が施されているポンプ場施設能力（㎥/日）
[5 empty] | ランクＡで Ｌ２対応 |  |  | ランクＢで Ｌ２対応 及びＬ１対応 |  | ランクＢで Ｌ２未対応 及びＬ１対応 |  | ポンプ場施設 能力に占める 耐震化割合
|  |  | （e） |  | （f） |  |  | （g） |  | （h） |  | （f＋g＋h） /（e）
|  | 現在給水人口 １００万人以上 | 5815728 |  | 4997000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 85.92%
|  | ５０万～１００万人未満 | － |  | － |  |  | － |  | － |  | －
|  | ２５万～ ５０万人 〃 | 990432 |  | 337324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 34.06%
|  | １０万～ ２５万人 〃 | 1735776 |  | 336184 |  |  | 0 |  | 0 |  | 19.37%
|  | ５万～ １０万人 〃 | 738144 |  | 286930 |  |  | 0 |  | 0 |  | 38.87%
|  | ３万～ ５万人 〃 | 518832 |  | 31310 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.035%
|  | ２万～ ３万人 〃 | 447120 |  | 3355 |  |  | 0 |  | 1224 |  | 1.024%
|  | １万～ ２万人 〃 | 302976 |  | 23314 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.695%
|  | ５千～ １万人 〃 | 135216 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0%
|  | ５千人未満 | 29664 |  | 1639 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.525%
| 上水道事業合計 |  | 10713888 |  | 6017056 |  |  | 0 |  | 1224 |  | 56.17%
| 水道用水供給事業 |  | 4579344 |  | 2432301 |  |  | 0 |  | 0 |  | 53.11%
| 合 計 |  | 15293232 |  | 8449357 |  |  | 0 |  | 1224 |  | 55.26%
表－１２ 耐震対策が施されている配水池容量
| 区 分 |  | 配水池 有効容量 （㎥） | 耐震対策が施されている配水池容量（㎥）
|  |  |  | ランクＡで Ｌ２対応 |  | ランクＢで Ｌ２対応 及びＬ１対応 |  |  | ランクＢで Ｌ２未対応 及びＬ１対応 | 施設能力に 占める 耐震化割合 |  | ランクＡでＬ２対応が施されている耐震化割合
|  |  | （i） | （j） |  | （k） |  |  | （l） | （j＋k＋l） /（i） |  | （j／i）
|  | 現在給水人口 １００万人以上 | 812518 | 458840 |  | 0 |  |  | 0 | 56.47% |  | 56.47%
|  | ５０万～１００万人未満 | － | － |  | － |  |  | － | － |  | －
|  | ２５万～ ５０万人 〃 | 180879 | 87506 |  | 0 |  |  | 0 | 48.38% |  | 48.38%
|  | １０万～ ２５万人 〃 | 284745 | 152252 |  | 0 |  |  | 0 | 53.47% |  | 53.47%
|  | ５万～ １０万人 〃 | 121579 | 84365 |  | 0 |  |  | 0 | 69.39% |  | 69.39%
|  | ３万～ ５万人 〃 | 103493 | 23391 |  | 0 |  |  | 2700 | 25.21% |  | 22.6%
|  | ２万～ ３万人 〃 | 44766 | 15965 |  | 1200 |  |  | 176 | 38.74% |  | 35.66%
|  | １万～ ２万人 〃 | 38230 | 11922 |  | 0 |  |  | 0 | 31.18% |  | 31.18%
|  | ５千～ １万人 〃 | 14692 | 8630 |  | 903 |  |  | 0 | 64.89% |  | 58.74%
|  | ５千人未満 | 2318 | 0 |  | 0 |  |  | 1070 | 46.16% |  | 0%
| 上水道事業合計 |  | 1603220 | 842871 |  | 2103 |  |  | 3946 | 52.95% |  | 52.57%
| 水道用水供給事業 |  | 271063 | 183339 |  | 0 |  |  | 0 | 67.64% |  | 67.64%
| 合 計 |  | 1874283 | 1026210 |  | 2103 |  |  | 3946 | 55.07% |  | 54.75%