## 13
13．水 質 状 況
(1) 原水の経年変化
ア．江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点）
年 度 試験項目 |  | H30 |  |  |  | R1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 244 | 33.9 | 1.9 | 17.9 | 240 | 34 | 0.9 | 17.4 | 243 | 34.2 | 2.2 | 17.2 | 242 | 32.4 | 0.8 | 17 | 243 | 34.3 | 0 | 17.6
水温 | ℃ | 244 | 31.5 | 4.3 | 17.3 | 240 | 30.7 | 5 | 16.5 | 243 | 31.5 | 3.9 | 16.6 | 242 | 30.2 | 2.7 | 16.6 | 243 | 30.3 | 2.8 | 16.4
一般細菌 | CFU/mL | 51 | 6700 | 96 | 1300 | 49 | 40000 | 91 | 5400 | 51 | 14000 | 220 | 2600 | 50 | 42000 | 150 | 3500 | 49 | 18000 | 55 | 1700
大腸菌 | MPN/100mL | 51 | 2000 | 4 | 140 | 49 | 3300 | 3.1 | 290 | 51 | 1000 | 3 | 120 | 50 | 1400 | 2 | 160 | 49 | 1700 | 1 | 190
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 51 | 2.6 | 1 | 1.8 | 50 | 2.9 | 0.85 | 2 | 51 | 2.8 | 1.1 | 2 | 50 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 49 | 3.4 | 0.95 | 1.8
鉄及びその化合物 | mg/L | 51 | 3.3 | 0.18 | 0.55 | 50 | 13 | 0.2 | 0.94 | 51 | 3.6 | 0.09 | 0.49 | 50 | 3.4 | 0.19 | 0.53 | 49 | 6 | 0.12 | 0.77
マンガン及びその化合物 | mg/L | 51 | 0.2 | 0.015 | 0.06 | 50 | 0.3 | 0.015 | 0.065 | 51 | 0.8 | 0.015 | 0.073 | 50 | 0.23 | 0.024 | 0.057 | 49 | 0.22 | 0.015 | 0.048
塩化物イオン | mg/L | 51 | 37.8 | 9.2 | 20.1 | 50 | 33.7 | 6.4 | 17.2 | 51 | 30 | 9.2 | 17.3 | 50 | 26.9 | 6.6 | 17.3 | 49 | 60.5 | 8.1 | 17.5
ジェオスミン | μg/L | 52 | 0.005 | 0 | 0.002 | 50 | 0.006 | 0 | 0.002 | 52 | 0.005 | <0.001 | 0.001 | 50 | 0.017 | 0 | 0.002 | 50 | 0.007 | 0 | 0.002
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 52 | 0.015 | 0 | 0.002 | 50 | 0.013 | 0 | 0.001 | 52 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | 50 | 0.002 | 0 | 0 | 50 | 0.005 | 0 | 0
有機物(ＴＯＣ) | mg/L | 244 | 9.6 | 0.8 | 1.8 | 240 | 25.4 | 1 | 2 | 243 | 8.8 | 1 | 1.7 | 242 | 4.2 | 0.8 | 1.6 | 243 | 5.5 | 0.8 | 1.6
ｐＨ値 |  | 244 | 8.9 | 7.2 | 7.7 | 240 | 9 | 7.1 | 7.6 | 243 | 8.7 | 7.2 | 7.7 | 242 | 8.3 | 7.1 | 7.6 | 243 | 8.9 | 7.2 | 7.6
色度 | 度 | 244 | 88 | 4 | 11 | 240 | 90 | 4 | 11 | 243 | 70 | 4 | 11 | 242 | 50 | 6 | 11 | 243 | 48 | 6 | 11
濁度 | 度 | 244 | 330 | 2.5 | 14 | 240 | 780 | 3.2 | 26 | 243 | 500 | 3.6 | 20 | 242 | 160 | 2.6 | 15 | 243 | 110 | 2.9 | 12
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 244 | 100 | 5 | 13 | 240 | 35 | 8 | 17 | 243 | 60 | 3 | 17 | 242 | 70 | 5 | 17 | 243 | 50 | 3 | 16
アンモニア態窒素 | mg/L | 244 | 0.23 | 0 | 0.07 | 240 | 0.2 | 0 | 0.05 | 243 | 0.31 | <0.02 | 0.06 | 242 | 0.17 | 0 | 0.05 | 243 | 0.31 | 0 | 0.06
アルカリ度 | mg/L | 244 | 72 | 19 | 44 | 240 | 57 | 18 | 39 | 243 | 60 | 23 | 42 | 242 | 66 | 21 | 42 | 243 | 59 | 21 | 39
電気伝導率 | mS/m | 244 | 33.5 | 10.6 | 23.1 | 240 | 30.4 | 10.5 | 21.4 | 243 | 31.7 | 11.2 | 22.3 | 242 | 35.7 | 9.9 | 21.6 | 243 | 43 | 10.5 | 21.2
溶存酸素 | mg/L | 51 | 13.4 | 4.8 | 9.2 | 50 | 13.7 | 5.7 | 9.4 | 51 | 13.1 | 6.8 | 9.6 | 50 | 12.4 | 6.8 | 9.4 | 49 | 17.8 | 5.8 | 9.5
ＢＯＤ | mg/L | 47 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 46 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 44 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 45 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 45 | 3.7 | 0.4 | 1.6
紫外線吸光度 |  | 244 | 0.462 | 0.097 | 0.18 | 240 | 0.304 | 0.112 | 0.163 | 243 | 0.364 | 0.11 | 0.157 | 242 | 0.309 | 0.112 | 0.154 | 243 | 0.379 | 0.111 | 0.158
イ．印旛沼（柏井浄水場東側施設取水地点）
年 度 試験項目 |  | H30 回数: H30; R1 回数: R1; 2 回数: 2; 3 回数: 3; 4 回数: 4
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 50 | 30.7 | 2 | 15.7824 | 50 | 30.8 | 2.01 | 16.9042 | 50 | 31.6 | 0.58 | 15.6008 | 51 | 30.47 | -0.4 | 15.7275 | 51 | 30.5 | 1.9 | 15.9627
水温 | ℃ | 50 | 32 | 4.4 | 18.152 | 50 | 31.5 | 7.7 | 18.714 | 50 | 32.6 | 6 | 18.448 | 51 | 30.8 | 4.4 | 18.0176 | 51 | 30 | 4 | 18.1588
一般細菌 | CFU/mL | 50 | 20000 | 300 | 2099.8 | 50 | 21000 | 430 | 3000 | 50 | 8500 | 270 | 2400 | 51 | 32000 | 140 | 2700 | 51 | 29000 | 300 | 2400
大腸菌 | MPN/100mL | 50 | 1200 | 1 | 99.688 | 50 | 1400 | 4.1 | 220 | 50 | 490 | 3.1 | 97.118 | 51 | 2400 | 3.1 | 190 | 51 | 2400 | 3.1 | 120
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 50 | 3.4 | <0.02 | 0.8796 | 50 | 4.3 | <0.02 | 1.5414 | 50 | 4.1 | 0.12 | 2.0803 | 51 | 4.8 | <0.02 | 1.6873 | 51 | 2.7 | <0.02 | 1.11
鉄及びその化合物 | mg/L | 50 | 4 | 0.21 | 1.0456 | 50 | 6.2 | 0.41 | 0.9648 | 50 | 2.6 | 0.173 | 0.99586 | 51 | 3.14 | 0.48 | 1.0957 | 51 | 4.01 | 0.19 | 1.1892
マンガン及びその化合物 | mg/L | 50 | 0.38 | 0.05 | 0.151 | 50 | 0.55 | 0.06 | 0.13826 | 50 | 0.24 | 0.066 | 0.12652 | 51 | 0.22 | 0.056 | 0.12845 | 51 | 0.26 | 0.005 | 0.12933
塩化物イオン | mg/L | 50 | 40.3 | 12.3 | 27.22 | 50 | 31.4 | 11.1 | 21.698 | 50 | 33.1 | 11.4 | 23.1944 | 51 | 28.4 | 9.6 | 20.3959 | 51 | 29.9 | 13.7 | 20.9235
ジェオスミン | μg/L | 50 | 0.16 | 0.001 | 0.02932 | 50 | 0.12 | 0.002 | 0.01494 | 50 | 0.018 | 0.001 | 0.00628 | 51 | 0.016 | 0.001 | 0.0058627 | 50 | 0.032 | <0.001 | 0.008
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 50 | 0.3 | 0.003 | 0.04984 | 50 | 0.48 | <0.001 | 0.02724 | 50 | 0.39 | 0.001 | 0.02494 | 51 | 0.141 | <0.001 | 0.014961 | 50 | 0.29 | 0.003 | 0.0393
有機物(ＴＯＣ) | mg/L | 50 | 15 | 3.2 | 6.298 | 50 | 9 | 1.8 | 5.524 | 50 | 8.5 | 2.2 | 4.9578 | 51 | 8.6 | 1.9 | 5.2627 | 51 | 15.6 | 2.8 | 6.8941
ｐＨ値 |  | 50 | 9.7 | 7.7 | 8.904 | 50 | 9.6 | 7.3 | 8.524 | 50 | 9.3 | 7.5 | 8.4886 | 51 | 9.5 | 7.4 | 8.4784 | 51 | 9.6 | 7.6 | 8.8902
色度 | 度 | 50 | 50 | 20 | 31.16 | 50 | 48 | 14 | 27.62 | 50 | 44 | 14 | 29.28 | 51 | 48 | 18 | 32.0588 | 51 | 42 | 22 | 32.1176
濁度 | 度 | 50 | 96 | 18 | 37.72 | 50 | 81 | 8.5 | 31.752 | 50 | 53 | 11 | 26.5 | 51 | 68 | 9.9 | 29.5667 | 51 | 69 | 13 | 32.8235
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 50 | 50 | 15 | 29.3 | 50 | 30 | 10 | 18.9 | 50 | 20 | 10 | 15.8 | 51 | 40 | 5 | 18.3333 | 51 | 40 | 4 | 15.9412
アンモニア態窒素 | mg/L | 50 | 0.15 | <0.02 | 0.039 | 50 | 0.19 | <0.02 | 0.0556 | 50 | 0.21 | 0.03 | 0.0744 | 51 | 0.212 | <0.02 | 0.072941 | 51 | 0.12 | 0.02 | 0.044706
アルカリ度 | mg/L | 50 | 96 | 52 | 76 | 50 | 90 | 49 | 77.08 | 50 | 116 | 68 | 90.06 | 51 | 96 | 47 | 79.6863 | 51 | 91 | 59 | 77.2157
電気伝導率 | mS/m | 50 | 43.6 | 20.6 | 31.992 | 50 | 37.7 | 20 | 28.66 | 50 | 42.4 | 24.3 | 33.068 | 51 | 37.4 | 17.8 | 29.1137 | 51 | 32.7 | 20.6 | 27.3784
溶存酸素 | mg/L | 50 | 10.6 | 2.4 | 6.1792 | 50 | 16.3 | 3.24 | 9.3598 | 50 | 15.4 | 2.81 | 8.7134 | 51 | 16.7 | 3.84 | 9.0682 | 51 | 15.6 | 2.7 | 7.6051
ＣＯＤ | mg/L | 50 | 25.6 | 7 | 13 | 50 | 20 | 3.4 | 9.872 | 50 | 13 | 3 | 7.144 | 51 | 16.8 | 4 | 8.8078 | 51 | 22.8 | 4 | 10.8725
紫外線吸光度 |  | 50 | 0.6 | 0.258 | 0.3889 | 50 | 0.52 | 0.187 | 0.3615 | 50 | 0.484 | 0.209 | 0.33056 | 51 | 0.551 | 0.161 | 0.34961 | 51 | 0.579 | 0.229 | 0.36039
ウ．利根川（北総浄水場取水地点）
年 度 試験項目 |  | H30 回数: H30; R1 回数: R1; 2 回数: 2; 3 回数: 3; 4 回数: 4
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 241 | 31.5 | 0.3 | 16.2 | 240 | 31.2 | -1.1 | 16.1136 | 243 | 32.3 | 0.26 | 16.0525 | 242 | 30.2 | -0.3 | 15.7664 | 243 | 32.2 | -1.2 | 16.2261
水温 | ℃ | 241 | 32.1 | 4.4 | 18.4 | 240 | 30.6 | 6.4 | 17.4278 | 243 | 31.7 | 4.2 | 17.449 | 241 | 30.4 | 3.8 | 17.2892 | 243 | 31.1 | 3.7 | 17.8753
一般細菌 | CFU/mL | 47 | 14000 | 110 | 2000 | 49 | 33000 | 90 | 2500 | 48 | 9200 | 70 | 2400 | 48 | 14000 | 90 | 1200 | 50 | 5800 | 110 | 760
大腸菌 | MPN/100mL | 47 | 420 | 2 | 65 | 49 | 1700 | 1 | 140 | 48 | 2400 | 1 | 310 | 48 | 1300 | 5.2 | 180 | 50 | 2400 | 2 | 170
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 47 | 2.4 | 0.59 | 1.6 | 49 | 2.8 | 0.82 | 1.8899 | 48 | 2.5 | 1.2 | 1.8333 | 49 | 2.6 | 1.2 | 1.7469 | 50 | 2.4 | 0.96 | 1.6752
鉄及びその化合物 | mg/L | 47 | 1.7 | 0.3 | 0.73 | 48 | 12 | 0.3 | 1 | 47 | 2.4 | 0.31 | 0.70447 | 49 | 2.8 | 0.21 | 0.76449 | 50 | 1.1 | 0.2 | 0.4586
マンガン及びその化合物 | mg/L | 47 | 0.079 | 0.028 | 0.048 | 48 | 0.3 | 0.003 | 0.050161 | 47 | 0.1 | 0.023 | 0.04334 | 49 | 0.099 | 0.014 | 0.046551 | 50 | 0.066 | 0.01 | 0.0399
塩化物イオン | mg/L | 47 | 32 | 8 | 19.2 | 49 | 38 | 6.1 | 17.4667 | 48 | 32.3 | 8.8 | 17.5667 | 49 | 28.3 | 5.9 | 16.8245 | 50 | 27 | 7.6 | 16.574
ジェオスミン | μg/L | 55 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 70 | 0.008 | <0.001 | 0.003 | 66 | 0.006 | <0.001 | 0.002 | 53 | 0.005 | 0.001 | 0.002717 | 53 | 0.005 | 0.001 | 0.0026415
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 55 | 0.023 | <0.001 | 0.003 | 70 | 0.059 | <0.001 | 0.004 | 66 | 0.055 | <0.001 | 0.009 | 53 | 0.009 | <0.001 | 0.0017736 | 53 | 0.01 | 0 | 0.002566
有機物(ＴＯＣ) | mg/L | 239 | 11 | 1.3 | 2.3 | 237 | 11.9 | 0.8 | 1.9873 | 237 | 4.2 | 1.3 | 2.0987 | 241 | 6.3 | 1.3 | 2.1934 | 243 | 3.9 | 1.2 | 2
ｐＨ値 |  | 241 | 8.6 | 7.1 | 7.7 | 240 | 9 | 7.2 | 7.6679 | 243 | 8.6 | 7.2 | 7.7243 | 241 | 8.6 | 7.2 | 7.7141 | 243 | 8.6 | 7.2 | 7.6806
色度 | 度 | 241 | 42 | 7 | 14 | 240 | 50 | 7 | 12.9442 | 243 | 19 | 6 | 12.0123 | 241 | 42 | 8 | 16.9087 | 243 | 40 | 10 | 18.1893
濁度 | 度 | 241 | 360 | 3.5 | 11 | 240 | 340 | 4.6 | 15.6988 | 243 | 72 | 4.7 | 11.9988 | 241 | 120 | 3.5 | 10.7154 | 243 | 46 | 4.4 | 9.0453
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 241 | 30 | 5 | 9 | 240 | 20 | 5 | 10.4431 | 243 | 40 | 7 | 18.6049 | 241 | 70 | 7 | 20.083 | 243 | 40 | 5 | 15.0947
アンモニア態窒素 | mg/L | 241 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 240 | 0.16 | <0.02 | 0.062323 | 243 | 0.2 | 0.02 | 0.078272 | 241 | 0.2 | <0.02 | 0.070996 | 243 | 0.18 | <0.02 | 0.074062
アルカリ度 | mg/L | 241 | 67 | 21 | 49 | 240 | 60 | 23 | 46.5104 | 243 | 62 | 23 | 49.9136 | 241 | 64 | 22 | 48.361 | 243 | 68 | 32 | 49.1852
電気伝導率 | mS/m | 241 | 32.4 | 10.8 | 24 | 240 | 30.5 | 11.6 | 22.9436 | 243 | 32.2 | 11.2 | 23.8584 | 241 | 29.5 | 11.4 | 22.9353 | 243 | 30.1 | 13.1 | 23.179
溶存酸素 | mg/L | 47 | 12.9 | 4.9 | 8.8 | 48 | 11.7 | 6.4 | 9.1606 | 48 | 12.1 | 6.3 | 8.8125 | 48 | 12.2 | 6.1 | 8.8167 | 47 | 12.4 | 5.8 | 8.7064
ＢＯＤ | mg/L | 47 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 48 | 3.5 | 0.3 | 1.7844 | 47 | 4.1 | 0.8 | 1.6723 | 48 | 3.6 | 0.3 | 1.8313 | 45 | 2.8 | 0.6 | 1.6756
紫外線吸光度 |  | 241 | 0.423 | 0.141 | 0.213 | 240 | 0.345 | 0.132 | 0.18809 | 243 | 0.339 | 0.135 | 0.19202 | 241 | 0.341 | 0.135 | 0.20421 | 243 | 0.346 | 0.141 | 0.19998
エ．高滝ダム（福増浄水場取水地点）
年 度 試験項目 |  | H30 回数: H30; R1 回数: R1; 2 回数: 2; 3 回数: 3; 4 回数: 4
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 243 | 31.3 | 0.1 | 16.8 | 242 | 30.8 | 0.1 | 16.4244 | 243 | 31.7 | 1 | 16.1144 | 242 | 30.3 | -2.3 | 15.6289 | 243 | 31.3 | -1.1 | 16.2296
水温 | ℃ | 49 | 28.6 | 6 | 17.6 | 49 | 30.3 | 7.6 | 17.9184 | 48 | 30.1 | 6.3 | 17.8167 | 47 | 27.2 | 5.7 | 17.1511 | 47 | 28.9 | 6.7 | 17.7106
一般細菌 | CFU/mL | 49 | 2400 | 35 | 260 | 49 | 5300 | 14 | 559.7755 | 48 | 5100 | 4 | 690 | 47 | 7400 | 65 | 720 | 47 | 3100 | 60 | 530
大腸菌 | MPN/100mL | 49 | 1700 | 1 | 66 | 49 | 730 | 1 | 84.3878 | 48 | 180 | <1 | 32.5854 | 47 | 920 | <1 | 110 | 47 | 690 | <1 | 69.3872
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 49 | 0.66 | 0 | 0.33 | 49 | 0.97 | 0 | 0.40816 | 48 | 0.77 | 0.06 | 0.34958 | 47 | 0.63 | 0 | 0.39 | 47 | 0.88 | 0.11 | 0.47426
鉄及びその化合物 | mg/L | 49 | 3.4 | 0.1 | 0.67 | 48 | 3.7 | 0.16 | 0.86896 | 48 | 2.1 | 0.05 | 0.49769 | 47 | 3.9 | 0.17 | 0.93 | 46 | 1.8 | 0.28 | 0.81
マンガン及びその化合物 | mg/L | 49 | 0.57 | 0.033 | 0.12 | 48 | 0.27 | 0.022 | 0.091104 | 48 | 0.56 | 0.005 | 0.17265 | 47 | 0.35 | 0.046 | 0.146 | 46 | 0.33 | 0.061 | 0.13054
塩化物イオン | mg/L | 49 | 16.5 | 6.2 | 9.5449 | 49 | 15 | 5.9 | 9.2673 | 48 | 10.8 | 3.3 | 8.6521 | 47 | 10.1 | 4.4 | 8 | 47 | 10.4 | 5.5 | 8.1532
ジェオスミン | μg/L | 49 | 0.088 | 0.001 | 0.015898 | 49 | 0.8 | 0 | 0.030612 | 48 | 0.024 | 0.001 | 0.0045 | 47 | 0.4 | 0 | 0.017 | 47 | 0.071 | 0.002 | 0.010617
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 49 | 0.031 | 0 | 0.0051429 | 49 | 0.007 | 0 | 0 | 48 | 0.018 | 0 | 0.0025833 | 47 | 0.83 | 0 | 0.028 | 47 | 0.055 | <0.001 | 0.0087234
有機物(ＴＯＣ) | mg/L | 49 | 5.5 | 2.6 | 3.6469 | 49 | 6.2 | 2.2 | 3.6571 | 48 | 5.3 | 2.4 | 3.6896 | 47 | 8.6 | 2.5 | 4.1 | 47 | 5.2 | 2.2 | 3.5081
ｐＨ値 |  | 49 | 9.1 | 7.4 | 8.23 | 49 | 9.2 | 7.08 | 8.1763 | 48 | 9.14 | 7.4 | 8.1312 | 47 | 9.58 | 7.38 | 8 | 47 | 8.87 | 7.36 | 7.9681
色度 | 度 | 49 | 56 | 15 | 29.6122 | 49 | 140 | 18 | 35.7143 | 48 | 50 | 19 | 30.7292 | 47 | 100 | 23 | 38 | 47 | 48 | 17 | 29.0851
濁度 | 度 | 49 | 69 | 4.2 | 13.1918 | 49 | 160 | 3.6 | 19.7347 | 48 | 44 | 3.2 | 11.9021 | 47 | 67 | 2.9 | 17.7 | 47 | 32 | 5.5 | 12.9255
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 49 | 22 | 11 | 16.8367 | 49 | 50 | 8 | 17.5714 | 48 | 35 | 10 | 19.5208 | 47 | 50 | 15 | 21 | 47 | 30 | 10 | 16.6383
アンモニア態窒素 | mg/L | 49 | 0.43 | 0 | 0.1049 | 49 | 0.19 | 0 | 0.074082 | 48 | 0.21 | 0 | 0.082292 | 47 | 0.35 | 0 | 0.1 | 47 | 0.33 | <0.02 | 0.11553
アルカリ度 | mg/L | 49 | 143 | 52 | 101.898 | 49 | 131 | 38 | 91.2041 | 48 | 146 | 50 | 103.7083 | 47 | 131 | 42 | 90 | 47 | 135 | 46 | 99.3404
電気伝導率 | mS/m | 49 | 36.3 | 17.4 | 27.5347 | 49 | 33.3 | 11.1 | 24.8224 | 48 | 37.5 | 14.8 | 27.8542 | 47 | 36.6 | 13.8 | 24.7 | 47 | 35.5 | 13 | 26.5489
溶存酸素 | mg/L | 49 | 17.5 | 2 | 9.2837 | 49 | 15.2 | 4.03 | 9.6196 | 48 | 15.4 | 4.4 | 9.2562 | 47 | 20.84 | 1.85 | 8 | 47 | 14.4 | 1.43 | 7.5206
ＣＯＤ | mg/L | 49 | 13.6 | 4 | 7.1755 | 49 | 15.2 | 3.6 | 6.7531 | 48 | 12 | 3.4 | 5.8562 | 47 | 10 | 3.2 | 6.4 | 46 | 10.4 | 2.4 | 6.4348
紫外線吸光度 |  | 49 | 1.028 | 0.285 | 0.5098 | 49 | 1.919 | 0.292 | 0.56319 | 48 | 0.93 | 0.274 | 0.49158 | 47 | 1.357 | 0.257 | 0.543 | 46 | 0.832 | 0.298 | 0.49907
オ．地下水（千葉分場・予備水源）
年 度 試験項目 |  | H30 回数: H30; R1 回数: R1; 2 回数: 2; 3 回数: 3; 4 回数: 4
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃
水温 | ℃ | 4 | 18.2 | 16 | 17 | 4 | 18.5 | 14.9 | 16.825 | 4 | 19.1 | 15 | 17.05 | 4 | 19.1 | 14.8 | 17.1 | 4 | 20.5 | 15.9 | 17.75
一般細菌 | CFU/mL | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 4 | 0 |  |  | 4 | 2 | 0 | 0.75 | 4 | 15 | 0 | 3.75 | 4 | 0
大腸菌 |  | H30 回数: 4; H30 最高: 不検出; R1 回数: 4; R1 最高: 不検出; 2 回数: 4; 2 最高: 不検出; 3 回数: 4; 3 最高: 不検出; 4 回数: 4; 4 最高: 不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 4 | 0.04 | <0.02 | 0.02 | 4 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | 4 | <0.02 |  |  | 4 | <0.02 |  |  | 4 | 0.04 | <0.02 | <0.02
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 4 | 0.03 | <0.03 | <0.03
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.009 | 0.007 | 0.00825 | 4 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 4 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 4 | 0.011 | 0.01 | 0.0105 | 4 | 0.016 | 0.011 | 0.0125
塩化物イオン | mg/L | 4 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4.9 | 4.7 | 4.775 | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.675 | 4 | 4.7 | 4.6 | 4.625 | 4 | 5 | 4.6 | 4.775
ジェオスミン | μg/L
2-メチルイソボルネオール | μg/L
有機物(ＴＯＣ) | mg/L | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.175 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.225 | 4 | 0.2 |  |  | 4 | 0.2 |  |  | 4 | 0.2
ｐＨ値 |  | 4 | 8.6 | 8.5 | 8.575 | 4 | 8.6 | 8.5 | 8.575 | 4 | 8.6 | 8.5 | 8.55 | 4 | 8.5 |  |  | 4 | 8.7 | 8.4 | 8.55
色度 | 度 | 4 | 4 | 3 | 3.25 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.25
濁度 | 度 | 4 | <0.1 |  |  | 4 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 |  |  | 4 | <0.1 |  |  | 4 | 0.4 | 0.1 | 0.225
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 4 | 20 | 2 | 8.75 | 4 | 10 | 5 | 7.5 | 4 | 5 | 3 | 4.25 | 4 | 10 | 3 | 5.75 | 4 | 10 | 5 | 8.75
アンモニア態窒素 | mg/L | 4 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0.2775 | 4 | 0.3 | 0.24 | 0.27 | 4 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 4 | 0.65 | 0.27 | 0.475
アルカリ度 | mg/L
電気伝導率 | mS/m | 4 | 16.9 | 16.5 | 16.625 | 4 | 16.4 | 16 | 16.2 | 4 | 16.6 | 16 | 16.225 | 4 | 16.2 | 15.7 | 15.925 | 4 | 18.2 | 16.2 | 17.025
溶存酸素 | mg/L
ＣＯＤ | mg/L
紫外線吸光度