## 13(2)
（２）原水・浄水の水質状況
採水場所 試験項目 |  | ちば野菊の里浄水場 | [7 empty] | 栗山浄水場
|  | 原水（江戸川） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（江戸川） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 26.9 | 7.1 | 17.7167 | 12 | 25.9 | 4.5 | 16.925 | 12 | 26.9 | 7.1 | 17.7167 | 12 | 27.1 | 8.4 | 17.6833
水温 | ℃ | 12 | 27.2 | 5.2 | 16.825 | 12 | 27.4 | 6.7 | 17.6833 | 12 | 27.2 | 5.2 | 16.825 | 12 | 27.7 | 6 | 16.925
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 10000 | 120 | 3200 | 12 | 0 |  |  | 12 | 10000 | 120 | 3200 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 1400 | 6.3 | 260 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 1400 | 6.3 | 260 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | <0.001 | 0.0014167 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | <0.001 | 0.0014167 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.076 | 0.008 | 0.019167 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.076 | 0.008 | 0.019167 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.6 | 1 | 1.775 | 12 | 2.5 | 0.98 | 1.8317 | 12 | 2.6 | 1 | 1.775 | 12 | 2.5 | 1.1 | 1.7917
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 12 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 12 | 0.12 | <0.08 | 0.0825
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.06; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.06; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.06; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.003; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.012; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.004
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.0023333
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.012; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0046667; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0026667
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.0010833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.026; 浄水 最低: 0.004; 浄水 平均: 0.0105; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.021; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0099167
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.00225; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0035833
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.001; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.009 | <0.005 | 0.00525 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.009 | <0.005 | 0.00525 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.3375 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.0225 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.3375 | 4 | 0.04 | 0.01 | 0.0225
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.7 | 0.26 | 0.3875 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 0.7 | 0.26 | 0.3875 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 23 | 8.8 | 14.7 | 4 | 27.6 | 12.3 | 18.275 | 4 | 23 | 8.8 | 14.7 | 4 | 29.6 | 12 | 19.175
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.05 | 0.031 | 0.04225 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.05 | 0.031 | 0.04225 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 32.5 | 10.2 | 17.3417 | 12 | 39.3 | 12.4 | 22.6 | 12 | 32.5 | 10.2 | 17.3417 | 12 | 39.7 | 14.6 | 22.3333
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 83 | 44 | 68.75 | 4 | 83 | 46 | 66 | 4 | 83 | 44 | 68.75 | 4 | 84 | 46 | 68
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 210 | 150 | 180 | 4 | 210 | 140 | 170 | 4 | 210 | 150 | 180 | 4 | 230 | 110 | 170
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.003 | 0.001 | 0.0018333 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.003 | 0.001 | 0.0018333 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 2.6 | 1 | 1.5083 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 2.6 | 1 | 1.5083 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.58333
ｐＨ値 |  | 12 | 8.6 | 7.4 | 7.7167 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.525 | 12 | 8.6 | 7.4 | 7.7167 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5167
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（江戸川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（江戸川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 18 | 7 | 10.75 | 12 | <1 |  |  | 12 | 18 | 7 | 10.75 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 17 | 2.7 | 8.3667 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 17 | 2.7 | 8.3667 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.5; 浄水 最低: 0.4; 浄水 平均: 0.44167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.5; 浄水 平均: 0.71667
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。
採水場所 試験項目 |  | 原水（江戸川） 回数: 柏井浄水場（東側施設）; 原水（江戸川） 回数: 柏井浄水場（西側施設）
|  | 原水（印旛沼） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（利根川） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 28.2 | 8.4 | 18.7833 | 12 | 28.1 | 5.4 | 18.3417 | 12 | 26.1 | 5.7 | 16.9583 | 12 | 28.2 | 7.3 | 18.0083
水温 | ℃ | 12 | 28 | 5.6 | 18.2667 | 12 | 29.1 | 6 | 18.0833 | 12 | 28.2 | 5.4 | 17.5667 | 12 | 27.5 | 6.6 | 17.7833
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 12000 | 390 | 2300 | 12 | 0 |  |  | 12 | 2900 | 260 | 830 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 2400 | 7.3 | 250 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 1700 | 7.5 | 270 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.00125 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.059 | <0.004 | 0.031667 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.037 | 0.012 | 0.0275 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.3 | 0.02 | 1.0417 | 12 | 2.4 | 0.77 | 1.565 | 12 | 2.4 | 1 | 1.6917 | 12 | 2.3 | 1.1 | 1.7
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.12 | <0.08 | 0.093333 | 12 | 0.11 | <0.08 | <0.08
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.025; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0074167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.012; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0051667
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.00325
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0034167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.004
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.043; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.015833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.028; 浄水 最低: 0.006; 浄水 平均: 0.014417
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.011; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0045833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.009; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0045833
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.01 | <0.005 | 0.00625 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.2 | 0.35 | 0.8125 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.0225 | 4 | 0.35 | 0.2 | 0.275 | 4 | 0.05 | 0.02 | 0.0325
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.4 | 0.35 | 0.8875 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 0.5 | 0.27 | 0.38 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 20 | 9.6 | 14.475 | 4 | 25.1 | 18.1 | 20.8 | 4 | 20.1 | 11.6 | 15.1 | 4 | 24.5 | 14.6 | 19.425
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.13 | 0.1 | 0.1125 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.047 | 0.038 | 0.04325 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 28.5 | 15.6 | 21.5417 | 12 | 35.9 | 22.3 | 28.275 | 12 | 27.2 | 11.8 | 17.775 | 12 | 33.2 | 15.2 | 23.1833
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 100 | 73 | 90 | 4 | 98 | 75 | 84.75 | 4 | 83 | 61 | 73 | 4 | 90 | 59 | 75
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 240 | 170 | 220 | 4 | 230 | 170 | 200 | 4 | 200 | 150 | 180 | 4 | 210 | 110 | 170
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.031 | 0.002 | 0.0095 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.004 | 0.002 | 0.0025 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.18 | 0.002 | 0.038167 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.006 | 0.001 | 0.00225 | 12 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 10.4 | 3.5 | 6.3083 | 12 | 1.2 | 0.4 | 0.64167 | 12 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.65833
ｐＨ値 |  | 12 | 9.6 | 7.7 | 8.9667 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.55 | 12 | 8.3 | 7.4 | 7.7333 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5667
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（印旛沼） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（利根川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 44 | 22 | 31.3333 | 12 | <1 |  |  | 12 | 17 | 9 | 13.9167 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 49 | 15 | 30.4167 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 11 | 4.2 | 6.9833 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.775; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.7; 浄水 平均: 0.78333
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。
採水場所 試験項目 |  | 原水（印旛沼） 回数: 北総浄水場; 原水（利根川） 回数: 福増浄水場
|  | 原水（利根川） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（高滝ダム） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 26.1 | 5.7 | 16.9583 | 12 | 24.9 | 4.7 | 16.95 | 12 | 27.8 | 5.8 | 17.6667 | 12 | 30.4 | 6.7 | 18.0167
水温 | ℃ | 12 | 28.2 | 5.4 | 17.5667 | 12 | 29.2 | 6.3 | 17.7333 | 12 | 28.6 | 6.9 | 17.4167 | 12 | 29 | 6.8 | 17.675
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 2900 | 260 | 830 | 12 | 0 |  |  | 12 | 7100 | 130 | 920 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 1700 | 7.5 | 270 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 140 | <1 | 26 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.00125 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.003 | <0.001 | 0.0011667 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.037 | 0.012 | 0.0275 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.076 | 0.014 | 0.031833 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.4 | 1 | 1.6917 | 12 | 2.4 | 1.1 | 1.6667 | 12 | 0.76 | 0.15 | 0.42333 | 12 | 1 | 0.4 | 0.6275
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.12 | <0.08 | 0.093333 | 12 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.11 | <0.08 | 0.08 | 12 | 0.1 | <0.08 | <0.08
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.15 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.08 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.016; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0058333; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.016; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.010917
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.01; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.004; 浄水 平均: 0.00525
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.001; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.034; 浄水 最低: 0.006; 浄水 平均: 0.015583; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.035; 浄水 最低: 0.014; 浄水 平均: 0.02375
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: 0.0030833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.011; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0053333; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.009; 浄水 最低: 0.004; 浄水 平均: 0.0063333
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.00125
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | <0.005 |  |  | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.35 | 0.2 | 0.275 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.3 | 0.07 | 0.1675 | 4 | 0.05 | <0.01 | 0.0225
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.5 | 0.27 | 0.38 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 0.6 | 0.18 | 0.37 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 20.1 | 11.6 | 15.1 | 4 | 23.9 | 13.6 | 18.6 | 4 | 18.9 | 13.2 | 15.8 | 4 | 26 | 20.2 | 23.175
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.047 | 0.038 | 0.04325 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 27.2 | 11.8 | 17.775 | 12 | 33.3 | 16.2 | 23.7667 | 12 | 10.4 | 6.5 | 8.8417 | 12 | 19.3 | 13.6 | 15.975
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 83 | 61 | 73 | 4 | 88 | 60 | 74.75 | 4 | 107 | 79 | 93.25 | 4 | 106 | 90 | 95.75
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 200 | 150 | 180 | 4 | 200 | 130 | 180 | 4 | 210 | 170 | 190 | 4 | 220 | 180 | 210
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.004 | 0.002 | 0.0025 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.042 | 0.003 | 0.008 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.006 | 0.001 | 0.00225 | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.054 | <0.001 | 0.0086667 | 12 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 12 | 1 | 0.4 | 0.675 | 12 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 12 | 0.7 | 0.6 | 0.64167
ｐＨ値 |  | 12 | 8.3 | 7.4 | 7.7333 | 12 | 7.6 | 7.4 | 7.5167 | 12 | 8.6 | 7.5 | 7.9333 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6083
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（利根川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 17 | 9 | 13.9167 | 12 | <1 |  |  | 12 | 36 | 16 | 25.5 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 11 | 4.2 | 6.9833 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 14 | 5.3 | 9.0833 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.75833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.8; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.68333
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。