## H25(空間線量)
平成25年度 工業用水浄水場における空間放射線量の測定結果
南八幡浄水場 | [13 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
| 場所 | 敷地境界 | [9 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※1)
|  | (1)北西側 |  | (2)北東側NO.1 |  | (3)北東側NO.2 |  | (4)東側 |  | (5)西側 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥ホッパー |  | 汚泥仮置場
測定日 |  | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2013-04-01 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | TCS-172B
2013-04-08 |  | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.21
2013-04-15 |  | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.19
2013-04-22 |  | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.2
2013-05-07 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
2013-05-21 |  | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.19
2013-06-03 |  | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17
2013-06-18 |  | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.19
2013-07-08 |  | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.2
2013-07-22 |  | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.2
2013-08-05 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.19
2013-08-20 |  | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.18
2013-09-10 |  | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11
2013-09-24 |  | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11
2013-10-07 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1
2013-10-22 |  | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.1
2013-11-05 |  | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11
2013-11-11 |  | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2013-12-09 |  | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09
2013-12-24 |  | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.1
2014-01-06 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1
2014-01-22 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11
2014-02-03 |  | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1
2014-02-17 |  | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.1
2014-03-10 |  | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1
2014-03-24 |  | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09
印旛沼浄水場 | [13 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
| 場所 | 敷地境界 | [9 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※1)
|  | (1)東側NO.1 |  | (2)東側NO.2 |  | (3)南側 |  | (4)西側NO.1 |  | (5)西側NO.2 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥保管ヤード |  | 汚泥仮置場
測定日 |  | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2013-04-05 |  | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | TCS-172B (H25年8月頃 校正)
2013-04-11 |  | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.12
2013-04-15 |  | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11
2013-04-25 |  | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.11
2013-05-07 |  | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09
2013-05-21 |  | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1
2013-06-06 |  | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1
2013-06-17 |  | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1
2013-07-04 |  | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09
2013-07-16 |  | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09
2013-09-24 |  | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08
2013-10-08 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07
2013-10-24 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06
2013-11-08 |  | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06
2013-11-22 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06
2013-12-10 |  | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06
2013-12-24 |  | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07
2014-01-14 |  | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07
2014-01-28 |  | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
2014-02-13 |  | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07
2014-02-25 |  | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08
2014-03-11 |  | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09
佐倉浄水場 | [11 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
| 場所 | 敷地境界 | [7 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※1)
|  | (1)東側NO.1 |  | (2)東側NO.2 |  | (3)西側 |  | (4)北側 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥ホッパー |  | 汚泥仮置場
測定日 |  | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2013-04-04 |  | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | TCS-172B (H25年8月頃 校正)
2013-04-11 |  | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12
2013-04-15 |  | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12
2013-04-25 |  | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11
2013-05-07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12
2013-05-21 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11
2013-06-06 |  | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11
2013-06-17 |  | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11
2013-07-04 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1
2013-07-16 |  | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1
2013-09-24 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
2013-10-08 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07
2013-10-24 |  | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1
2013-11-08 |  | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1
2013-11-22 |  | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1
2013-12-10 |  | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1
2013-12-24 |  | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.1
2014-01-14 |  | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11
2014-01-28 |  | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.12
2014-02-13 |  | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11
2014-02-25 |  | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12
2014-03-11 |  | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.11
人見浄水場 | [11 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
| 場所 | 敷地境界 | [7 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※1)
|  | (1)北側 |  | (2)東側 |  | (3)西側NO.1 |  | (4)西側NO.2 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥ホッパー |  | 汚泥仮置場
測定日 |  | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2013-04-01 |  | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | TCS-172B (H25年9月頃 校正)
2013-04-08 |  | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2013-04-15 |  | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2013-04-22 |  | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2013-05-07 |  | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2013-05-21 |  | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
2013-06-03 |  | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2013-06-17 |  | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2013-07-01 |  | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08
2013-07-16 |  | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2013-08-05 |  | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2013-08-19 |  | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2013-09-02 |  | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07
2013-09-17 |  | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06
2013-10-07 |  | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2013-10-21 |  | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2013-11-05 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2013-11-18 |  | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08
2013-12-02 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2013-12-16 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2014-01-06 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2014-01-20 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2014-02-03 |  | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2014-02-17 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07
2014-03-03 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07
2014-03-17 |  | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
※1)いずれもNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ。