## H23(空間線量)
工業用水浄水場における空間放射線量の測定結果
南八幡浄水場 | [11 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
測定場所 | 敷地境界 | [9 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※2)
| (1)北西側 |  | (2)北東側NO.1 |  | (3)北東側NO.2 |  | (4)東側 |  | (5)西側 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥ホッパー |  | 汚泥仮置場※1)
測定日 | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2011-07-06 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | TCS-172B
2011-07-08 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.2
2011-07-12 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.2
2011-07-14 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.21
2011-07-22 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 5000S
2011-07-25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | TCS-172B
2011-07-27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.19
2011-07-29 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.2
2011-08-02 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | SAM-940-3G
2011-08-04 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.23
2011-08-09 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24
2011-08-11 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.24
2011-08-16 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24
2011-08-18 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.24
2011-08-23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.2 | 0.24 | 0.23
2011-08-25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.23
2011-08-30 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.23
2011-09-06 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.2 | TCS-172B
2011-09-13 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.19
2011-09-22 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.2
2011-09-27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.2
2011-10-04 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.2
2011-10-12 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.2
2011-10-18 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.2
2011-10-25 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.19
2011-11-01 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.19
2011-11-08 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.19
2011-11-15 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.2
2011-11-22 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 0.19
2011-11-29 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.19
2011-12-06 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.19
2011-12-13 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.18
2012-12-20 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.19
2012-12-27 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 0.19
2012-01-06 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.19
2012-01-11 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.2
2012-01-17 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.19
2012-01-25 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.18
2012-01-31 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.19
2012-02-08 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.2
2012-02-15 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2
2012-02-21 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.19
2012-02-28 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.18
2012-03-08 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.36* | 0.34*
2012-03-13 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.29* | 0.28*
2012-03-21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3* | 0.28*
2012-03-26 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.28* | 0.26*
※1)平成２４年３月１日から汚泥仮置を開始している。また、測定値に「*」が付いているのは「汚泥仮置中の測定値」であるという意味。
※2)いずれもNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ。
印旛沼浄水場 | [11 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
測定場所 | 敷地境界 | [9 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※1)
| (1)東側NO.1 |  | (2)東側NO.2 |  | (3)南側 |  | (4)西側NO.1 |  | (5)西側NO.2 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥保管ヤード |  | 汚泥仮置場
測定日 | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2011-07-05 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | TCS-172B
2011-07-07 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.3 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.3 | 0.3
2011-07-11 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0.28
2011-07-13 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.29
2011-07-19 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.28
2011-07-21 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.31 | 0.31
2011-07-26 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.31
2011-07-28 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3
2011-08-01 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.32 | SAM-940-3G
2011-08-03 | 0.28 | 0.25 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.3 | 0.3
2011-08-08 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0.3
2011-08-10 | 0.3 | 0.26 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.3
2011-08-15 | 0.3 | 0.26 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.31
2011-08-17 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.31
2011-08-24 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.3
2011-08-26 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.28
2011-08-29 | 0.28 | 0.26 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3
2011-09-05 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | TCS-172B
2011-09-12 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.26 | 0.25
2011-09-20 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.22
2011-09-26 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.24
2011-10-03 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23
2011-10-11 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.21
2011-10-17 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22
2011-10-24 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 0.22
2011-10-31 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.21
2011-11-07 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.2 | 0.21
2011-11-14 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.23
2011-11-21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22
2011-11-28 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.23
2011-12-05 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.23
2011-12-12 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.23 | 0.24
2011-12-19 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.23
2012-12-26 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.25
2012-01-05 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.24
2012-01-10 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.22
2012-01-16 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.23
2012-01-23 | 0.12 | 0.13 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.2 | 0.2
2012-01-30 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.23
2012-02-06 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.23
2012-02-13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.21
2012-02-20 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.19
2012-02-27 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.2
2012-03-07 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.19
2012-03-12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.19
2012-03-19 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.18
2012-03-27 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.18
※1)いずれもNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ。
佐倉浄水場 | [9 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
測定場所 | 敷地境界 | [7 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※2)
| (1)東側NO.1 |  | (2)東側NO.2 |  | (3)西側 |  | (4)北側 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥ホッパー |  | 汚泥仮置場※1)
測定日 | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2011-07-05 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | TCS-172B
2011-07-07 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.18
2011-07-11 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17
2011-07-13 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14
2011-07-19 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13
2011-07-21 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14
2011-07-26 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13
2011-07-28 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.13
2011-08-01 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.15 | SAM-940-3G
2011-08-03 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.16
2011-08-08 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.15
2011-08-10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15
2011-08-15 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.15
2011-08-17 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.16
2011-08-24 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13
2011-08-26 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.13
2011-08-29 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14
2011-09-05 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | TCS-172B
2011-09-13 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12
2011-09-20 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13
2011-09-26 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13
2011-10-03 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13
2011-10-11 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13
2011-10-17 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.13
2011-10-24 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.12
2011-10-31 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12
2011-11-07 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12
2011-11-14 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.12
2011-11-21 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.12
2011-11-28 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13
2011-12-05 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13
2011-12-12 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12
2011-12-19 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13
2012-12-26 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.13
2012-01-05 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13
2012-01-10 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13
2012-01-16 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13
2012-01-23 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13
2012-01-30 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12
2012-02-06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.12
2012-02-13 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.13
2012-02-20 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13
2012-02-27 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12
2012-03-07 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15* | 0.14*
2012-03-12 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.14* | 0.14*
2012-03-19 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.13* | 0.13*
2012-03-27 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12* | 0.12*
※1)平成２４年３月２日から汚泥仮置を開始している。また、測定値に「*」が付いているのは「汚泥仮置中の測定値」であるという意味。
※2)いずれもNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ。
人見浄水場 | [9 empty] | （マイクロシーベルト／時間）
測定場所 | 敷地境界 | [7 empty] | 浄水場内 | [5 empty] | 測定機器※2)
| (1)北側 |  | (2)東側 |  | (3)西側NO.1 |  | (4)西側NO.2 |  | 汚泥処理施設内 |  | 汚泥ホッパー |  | 汚泥仮置場※1)
測定日 | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm | 50cm | 100cm
2011-07-06 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | TCS-172B
2011-07-08 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11
2011-07-12 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12
2011-07-14 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11
2011-07-22 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 5000S
2011-07-25 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | TCS-172B
2011-07-27 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12
2011-07-29 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
2011-08-02 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | SAM-940-3G
2011-08-04 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14
2011-08-09 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14
2011-08-11 | 0.2 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13
2011-08-16 | 0.2 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14
2011-08-18 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14
2011-08-23 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14
2011-08-25 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14
2011-08-30 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13
2011-09-06 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | TCS-172B
2011-09-13 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11
2011-09-22 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
2011-09-27 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11
2011-10-04 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11
2011-10-12 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2011-10-18 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11
2011-10-25 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11
2011-11-01 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1
2011-11-08 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12
2011-11-15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11
2011-11-22 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11
2011-11-29 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11
2011-12-06 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12
2011-12-13 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2012-12-20 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2012-12-27 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11
2012-01-06 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2012-01-11 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12
2012-01-17 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2012-01-24 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2012-01-31 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
2012-02-08 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
2012-02-15 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11
2012-02-21 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11
2012-02-28 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
2012-03-08 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.12* | 0.12*
2012-03-13 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.11* | 0.11*
2012-03-21 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.13* | 0.13*
2012-03-26 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.12* | 0.12*
※1)平成２４年３月５日から汚泥仮置を開始している。また、測定値に「*」が付いているのは「汚泥仮置中の測定値」であるという意味。
※2)いずれもNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ。