## 7.1
7.1 水質汚濁防止法に基づく立入検査結果（構造基準）
|  |  | R4年度 | R5年度 | R6年度
| 特定事業場総数 |  | 10119 | 10111 | 10098
| 規制対象事業場数 |  | 505 | 463 | 508
| 構造立入検査実施延事業場数 |  | 94 | 93 | 127
| 延違反事業場数 |  | 39 | 35 | 44
| 違反率（%） |  | 41.5 | 37.6 | 34.6
| 行政措置件数 | 一時停止 | 0 | 0 | 0
|  | 改善命令 | 0 | 0 | 0
|  | 勧 告 | 0 | 0 | 4
|  | 指 導 | 39 | 33 | 43
注１：政令市も含めた全県下
注２：特定事業場総数及び規制対象事業場数は、各年度末現在の届出数

## 7.2
7.2 地下水の水質汚濁に係る環境基準
（平成9年3月13日環告第10号）
| 項 目 | 基 準
| カ ド ミ ウ ム | 0.003mg/L 以下
| 全 シ ア ン | 検出されないこと｡
| 鉛 | 0.01mg/L 以下
| 六 価 ク ロ ム | 0.02mg/L 以下
| 砒 素 | 0.01mg/L 以下
| 総 水 銀 | 0.0005mg/L以下
| ア ル キ ル 水 銀 | 検出されないこと｡
| Ｐ Ｃ Ｂ | 検出されないこと｡
| ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下
| 四 塩 化 炭 素 | 0.002mg/L以下
| クロロエチレン （別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 0.002mg/L以下
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下
| チ ウ ラ ム | 0.006mg/L以下
| シ マ ジ ン | 0.003mg/L以下
| チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下
| ベ ン ゼ ン | 0.01mg/L 以下
| セ レ ン | 0.01mg/L 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下
| ふ っ 素 | 0.8mg/L 以下
| ほ う 素 | 1mg/L 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下

## 7.3
7.3 地下水の概況調査結果（令和６年度）
| 項 目 | 調 査 | 検 出 | 検出率 | 超 過 | 超過率 | 検出状況 | 環境基準
|  | 井戸数 | 井戸数 | (%) | 井戸数 | (%) | (㎎/L) | (mg/L)
|  | (本) | (本) |  | (本)
| カドミウム | 182 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.003以下
| 全シアン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 検出されないこと
| 鉛 | 182 | 11 | 6 | 1 | 0.5 | 0.001～0.014 | 0.01以下
| 六価クロム | 182 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.002～0.008 | 0.05以下
| 砒素 | 182 | 82 | 44.5 | 10 | 5.5 | 0.001～0.10 | 0.01以下
| 総水銀 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.02以下
| 四塩化炭素 | 182 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.002以下
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.002以下
| 1,2-ジクロロエタン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.004以下
| 1,1-ジクロロエチレン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.1以下
| 1,2-ジクロロエチレン | 182 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.004 | 0.04以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1以下
| 1,1,2-トリクロロエタン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.006以下
| トリクロロエチレン | 182 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01以下
| テトラクロロエチレン | 182 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0006～0.006 | 0.01以下
| 1,3-ジクロロプロペン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.002以下
| チウラム | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.006以下
| シマジン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.003以下
| チオベンカルブ | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.02以下
| ベンゼン | 182 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01以下
| セレン | 182 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 182 | 115 | 63.2 | 12 | 6.6 | 0.06～26 | 10以下
| ふっ素 | 182 | 31 | 17 | 3 | 1.6 | 0.08～3.0 | 0.8以下
| ほう素 | 182 | 12 | 6.6 | 0 | 0 | 0.1～0.7 | 1以下
| 1,4-ジオキサン | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.05以下
| 総 計 （実本数） | 182 | 157 | 86.3 | 26 | 14.3 | ― | ―

## 7.4
7.4 地下水の継続監視調査結果（令和６年度）
| 項 目 | 調 査 | 検 出 | 検出率 | う ち | 超過率 | 検出状況 | 環境基準
|  | 井戸数 | 井戸数 | (%) | 超 過 | (%) | (㎎/L) | (mg/L)
|  | (本) | (本) |  | 井戸数
(本)
| 鉛 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0.044 | 0.01以下
| 六価クロム | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.010～0.064 | 0.02以下
| 砒素 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0.011～0.12 | 0.01以下
| ジクロロメタン | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.02以下
| 四塩化炭素 | 34 | 5 | 14.7 | 4 | 11.8 | 0.0002～0.013 | 0.002以下
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 81 | 5 | 6.2 | 4 | 4.9 | 0.0006～0.096 | 0.002以下
| 1,2-ジクロロエタン | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.004以下
| 1,1-ジクロロエチレン | 82 | 10 | 12.2 | 1 | 1.2 | 0.002～0.31 | 0.1以下
| 1,2-ジクロロエチレン | 84 | 29 | 34.5 | 11 | 13.1 | 0.004～1.1 | 0.04以下
| 1,1,1-トリクロロエタン | 36 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0007 | 1以下
| 1,1,2-トリクロロエタン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.006以下
| トリクロロエチレン | 84 | 47 | 56 | 26 | 31 | 0.001～7.7 | 0.01以下
| テトラクロロエチレン | 84 | 46 | 54.8 | 26 | 31 | 0.0006～7.5 | 0.01以下
| 1,3-ジクロロプロペン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0.002以下
| ベンゼン | 13 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 | 0.017 | 0.01以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50 | 10～13 | 10以下
| ほう素 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 5.4 | 1以下
| 1,4-ジオキサン | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0.19～5.3 | 0.05以下
| 総 計 （実本数） | 109 | 94 | 86.2 | 73 | 67 | ― | ―

## 7.5.1
7.5 市町村別地下水汚染判明事例数
（令和7年3月末現在）
市町村名 |  | 地 区 数 |  |  |  | 揮発性有機 化合物等 |  |  |  | 重金属等 |  |  |  | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  |  |  | 地町村名 | 地 区 数 |  |  |  | 揮発性有機 化合物等 |  |  |  | 重金属等 |  |  |  | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素
| 千葉市 | 74 | ( | 102 | ) | 12 | ( | 28 | ) | 11 | ( | 14 | ) | 51 | ( | 60 | ) | 八街市 | 4 | ( | 7 | ) | 1 | ( | 3 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 2 | ( | 2 | )
| 市川市 | 12 | ( | 38 | ) | 2 | ( | 17 | ) | 5 | ( | 10 | ) | 4 | ( | 10 | ) | [5 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 1(1)
[6 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 1(1) | [11 empty] | 印西市 | 36 | ( | 41 | ) | 4 | ( | 5 | ) | 15 | ( | 18 | ) | 17 | ( | 18 | )
| 船橋市 | 126 | ( | 141 | ) | 18 | ( | 32 | ) | 4 | ( | 5 | ) | 104 | ( | 104 | ) | 白井市 | 8 | ( | 12 | ) | 3 | ( | 5 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 5 | ( | 6 | )
| 松戸市 | 37 | ( | 63 | ) | 13 | ( | 21 | ) | 2 | ( | 5 | ) | 21 | ( | 35 | ) | 富里市 | 4 | ( | 6 | ) | 1 | ( | 3 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 3 | )
[6 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 1(2) | [11 empty] | 南房総市 | 5 | ( | 10 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 5 | ( | 7 | )
| 柏市 | 63 | ( | 91 | ) | 18 | ( | 43 | ) | 4 | ( | 6 | ) | 41 | ( | 42 | ) | 匝瑳市 | 38 | ( | 40 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 16 | ( | 17 | ) | 22 | ( | 23 | )
| 市原市 | 33 | ( | 36 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 25 | ( | 27 | ) | 8 | ( | 8 | ) | 香取市 | 33 | ( | 41 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 7 | ( | 9 | ) | 24 | ( | 30 | )
| 政令市計 | 345 | ( | 471 | ) | 63 | ( | 142 | ) | 51 | ( | 67 | ) | 229 | ( | 259 | ) | 山武市 | 31 | ( | 36 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 18 | ( | 20 | ) | 13 | ( | 14 | )
[6 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 2(3) | [11 empty] | いすみ市 | 3 | ( | 6 | ) | 0 | ( | 3 | ) | 3 | ( | 3 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 銚子市 | 28 | ( | 30 | ) | 1 | ( | 3 | ) | 3 | ( | 3 | ) | 24 | ( | 24 | ) | 酒々井町 | 2 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 2 | )
| 館山市 | 1 | ( | 8 | ) | 1 | ( | 6 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 栄町 | 19 | ( | 21 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 19 | ( | 21 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 木更津市 | 5 | ( | 7 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 4 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 神崎町 | 3 | ( | 5 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 1 | ( | 3 | ) | 1 | ( | 1 | )
[6 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 0(1) | [11 empty] | 多古町 | 12 | ( | 13 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 12 | ( | 12 | )
| 野田市 | 28 | ( | 39 | ) | 9 | ( | 20 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 19 | ( | 19 | ) | 東庄町 | 6 | ( | 8 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 6 | ( | 6 | )
| 茂原市 | 8 | ( | 24 | ) | 0 | ( | 14 | ) | 7 | ( | 8 | ) | 1 | ( | 2 | ) | 大網白里市 | 21 | ( | 25 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 21 | ( | 25 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 成田市 | 52 | ( | 93 | ) | 3 | ( | 7 | ) | 24 | ( | 46 | ) | 25 | ( | 40 | ) | 九十九里町 | 26 | ( | 30 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 24 | ( | 26 | ) | 2 | ( | 2 | )
| 佐倉市 | 19 | ( | 23 | ) | 8 | ( | 11 | ) | 2 | ( | 3 | ) | 9 | ( | 9 | ) | 芝山町 | 110 | ( | 112 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 7 | ( | 9 | ) | 101 | ( | 101 | )
| 東金市 | 18 | ( | 25 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 12 | ( | 15 | ) | 5 | ( | 9 | ) | 横芝光町 | 58 | ( | 61 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 17 | ( | 19 | ) | 41 | ( | 41 | )
| 旭市 | 35 | ( | 37 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 18 | ( | 19 | ) | 17 | ( | 17 | ) | 一宮町 | 4 | ( | 6 | ) | 3 | ( | 5 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 習志野市 | 10 | ( | 12 | ) | 1 | ( | 3 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 5 | ( | 5 | ) | 睦沢町 | 1 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | )
[6 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 2(2) | [11 empty] | 長生村 | 17 | ( | 17 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 17 | ( | 17 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 勝浦市 | 0 | ( | 3 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 白子町 | 12 | ( | 17 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 11 | ( | 12 | ) | 1 | ( | 3 | )
| 流山市 | 1 | ( | 5 | ) | 1 | ( | 4 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 長柄町 | 1 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 八千代市 | 32 | ( | 42 | ) | 10 | ( | 20 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 21 | ( | 21 | ) | 長南町 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 我孫子市 | 85 | ( | 103 | ) | 9 | ( | 24 | ) | 34 | ( | 34 | ) | 41 | ( | 42 | ) | 大多喜町 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | )
[6 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 1(3) | [11 empty] | 御宿町 | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 0 | )
| 鴨川市 | 3 | ( | 7 | ) | 1 | ( | 5 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 鋸南町 | 4 | ( | 4 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 3 | ( | 3 | )
| 鎌ケ谷市 | 9 | ( | 11 | ) | 7 | ( | 8 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 3 | ) | 政 令 市 以 外 計 | 820 | ( | 1042 | ) | 76 | ( | 191 | ) | 292 | ( | 352 | ) | 448 | ( | 492 | )
| 君津市 | 3 | ( | 5 | ) | 3 | ( | 5 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | [5 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 4(7)
| 富津市 | 2 | ( | 9 | ) | 0 | ( | 7 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 県 計 | 1165 | ( | 1513 | ) | 139 | ( | 333 | ) | 343 | ( | 419 | ) | 677 | ( | 751 | )
| 浦安市 | 1 | ( | 4 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 2 | ) | 1 | ( | 2 | ) | [5 empty] | 揮発性有機化合物等と重金属等の 複合汚染 6(10)
| 四街道市 | 11 | ( | 21 | ) | 2 | ( | 7 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 7 | ( | 12 | ) | 市町村数 | 51 | ( | 53 | ) | 29 | ( | 42 | ) | 36 | ( | 43 | ) | 40 | ( | 41 | )
| 袖ケ浦市 | 10 | ( | 10 | ) | 1 | ( | 1 | ) | 3 | ( | 3 | ) | 6 | ( | 6 | )
注1：毎年度環境省が実施する地下水汚染に関するアンケート調査結果を元に集計
注2：数値は、現在環境基準超過が確認されている事例数
注3：括弧内の数値は、現在及び過去に環境基準超過が確認された事例数

## 7.6
7.6 土壌の汚染に係る環境基準
〈「土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環告第46号）」から抜粋〉
| 項 目 | 環境上の条件
| カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下であり､かつ､農用地においては､米1kgにつき0.4mg以下であること｡
| 全シアン | 検液中に検出されないこと｡
| 有機燐 | 検液中に検出されないこと｡
| 鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡
| 六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること｡
| 砒素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり､かつ､農用地(田に限る｡)においては､土壌1kgにつき15mg未満であること｡
| 総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること｡
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと｡
| ＰＣＢ | 検液中に検出されないこと｡
| 銅 | 農用地(田に限る｡)において､土壌1kgにつき125mg未満であること｡
| ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること｡
| 四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること｡
| クロロエチレン （別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 検液1Lにつき0.002mg以下であること｡
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること｡
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること｡
| 1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること｡
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること｡
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること｡
| トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡
| テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること｡
| チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること｡
| シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること｡
| チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること｡
| ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡
| セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること｡
| ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること｡
| ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること｡
| 1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること｡
注：汚染が自然的原因であることが明らかである場所・原材料の堆積場・廃棄物の埋立地・基準項目に係わる物質の利用又は処分を目的とした集積施設に係わる土壌については適用されない。

## 7.7.1
7.7 土壌汚染対策法の指定状況
7.7.1 要措置区域（一部解除を含む） | [5 empty] | （令和7年3月末現在）
整理 番号 | 指定 番号 | 指定 年月日 | 要措置区域の地番 | 面積(m2) | 特定有害物質 | 告示番号
1 | H23要-1 | 2012-02-17 | 成田市大菅字女化17番1の一部及び字くじみね16番の一部 | 70 | テトラクロロエチレン | H23年告示79
H26年告示69
H28年告示426
4 | H25要-1 | 2013-06-25 | 旭市琴田字一番割2844番1の一部､2845番1の一部､2846番の一部､2849番の一部､2850番の一部､2852番の一部､2855番の一部､2856番の一部及び2858番5の一部 | 10104.95 | トリクロロエチレン並びにふっ素及びその化合物 | H25年告示444
H28年告示357
5 | H26要-1 | 2014-05-23 | 四街道市物井字出口1399番3の一部、1399番16の一部及び1399番17の一部もねの里二丁目38番3の一部 （土地区画整理事業の換地処分による地番・面積の変更） | 787.2 | ほう素及びその化合物 | H26年告示373
H27年告示353
H29年告示563
R05年告示456
6 | H26要-2 | 2014-10-03 | 旭市ニ字太四郎台3237番の一部 | 272.2 | ベンゼン | H26年告示620
H28年告示358
7 | H26要-3 | 2015-02-17 | 八千代市大和田新田字長兵衛野711番2の一部 | 100 | カドミウム及びその化合物並びに鉛及びその化合物 | H27年告示58
H30年告示114
R01年告示208
R01年告示209
13 | H29要-2 | 2017-12-12 | 四街道市小名木字滝原292番1の一部、302番1の一部、302番4の一部及び335番23の一部 | 900 | 六価クロム化合物 | H29年告示796
14 | H29要-3 | 2017-12-15 | 君津市三直字宇曽貝689番1の一部、内箕輪字野馬木戸70番、外箕輪字白旗台1042番1及び杢師字白籏台612番1 | 41092.7 | 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン並びにトリクロロエチレン | H29年告示799
24 | R04要-3 | 2023-01-31 | 成田市新泉23番の一部 | 241.11 | 六価クロム化合物 | R05年告示31
27 | R04要-6 | 2023-03-31 | 成田市不動ヶ岡字申新田1967番2の一部、1967番5の一部、1968番2、1975番2の一部、1975番3の一部、1976番4の一部、1976番5の一部及び1976番7の一部 | 2188.4 | ふっ素及びその化合物 | R05年告示142
30 | R06要-1 | 2024-05-14 | 木更津市清見台二丁目１４番１の一部 | 50.7 | 鉛及びその化合物 | R06年告示309
31 | R06要-2 | 2024-09-20 | 山武市白幡字神楽台２０７９番５の一部及び２０８１番３の一部 | 300 | トリクロロエチレン | R06年告示467
32 | R06要-3 | 2024-10-22 | 八千代市吉橋字西内野１８２５番１２の一部、１８２５番１５の一部、１８２６番１の一部及び１８２７番１の一部 | 313.4 | ふっ素及びその化合物 | R06年告示497
33 | R06要-4 | 2025-01-17 | 木更津市岩根一丁目161番7並びに西岩根173番1の一部、174番1の一部、225番2の一部及び225番3の一部 | 495 | クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン | R07年告示11
注：土壌汚染対策法の政令における指定市を除きます。

## 7.7.2
7.7.2 形質変更時要届出区域（一部解除を含む） | [5 empty] | （令和7年3月末現在）
整理 番号 | 指定 番号 | 指定 年月日 | 形質変更時要届出区域の地番 | 面積(m2) | 特定有害物質 | 告示番号
3 | H17-2 | 2005-10-18 | 佐倉市上志津字矢橋1077番55 | 133.08 | テトラクロロエチレン | H17年告示726
2005-10-28
第12043号で修正
4 | H18-1 | 2006-08-08 | 流山市流山字東谷945番1 | 967 | 1，1-ジクロロエチレン、シス-1，2-ジクロロエチレン並びにトリクロロエチレン | H18年告示726
2018-08-17
第13353号で修正
8 | H22形-1 | 2011-03-29 | 君津市君津1番の一部 | 18566 | ふっ素及びその化合物 | H22年告示253
9 | H23形-1 | 2011-07-05 | 君津市君津11番、12番、15番、19番及び21番の一部 | 51500 | ふっ素及びその化合物 | H23年告示497
10 | H23形-2 | 2012-02-10 | <1>埋立地特例区域 | <1>53,858 | ふっ素及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | H23年告示73
|  | 2015-03-20 | 袖ケ浦市中袖5番4の一部、5番5、5番6、5番10の一部、5番11の一部、5番15、5番16及び5番18並びに長浦字拓弐号580番292の一部、580番293の一部、580番301の一部、580番304、580番305の一部、580番306の一部、580番308、580番309、580番310、580番311、580番312及び580番316の一部 | <2>34,893 |  | H27年告示247
|  | 2019-07-19 | <2>埋立地管理区域 |  |  | R01年告示120
|  | 2019-09-30 | 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番293の一部、580番314及び580番316の一部
12 | H24形-1 | 2012-11-06 | 山武郡横芝光町新井字舞台地先、字矢井道地先、字六反町地先、字五反町地先、字中町地先、字沼地先、字根之町地先、字鍵免地先、字松内地先、字境田地先及び字小島地先並びに篠本字稲荷地先、字下埜地先、字下五町地先、字内新田地先、字上五町地先及び字上新五町地先 | 3810 | 砒素及びその化合物 | H24年告示648
（自然由来特例区域）
15 | H25形-1 | 2013-06-25 | 旭市琴田字一番割2846番の一部及び2849番の一部 | 100 | ふっ素及びその化合物 | H25年告示445
16 | H25形-2 | 2013-07-23 | 香取市大戸字登り大縄1856番2の一部他 | 18311 | 砒素及びその化合物 | H25年告示499
（自然由来特例区域）
17 | H25形-3 | 2013-09-27 | 木更津市築地1番4及び1番6 | 273909 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | H25年告示584
（埋立地管理区域）
18 | H25形-4 | 2013-11-15 | 茂原市早野字昭和3593番1の一部、字中ノ窪3300番の一部並びに字二番原2870番の一部 | 4200 | 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | H25年告示714
|  | 2015-01-30 |  |  |  | H27年告示32
|  | 2017-02-03 |  |  |  | で追加
|  | 2018-02-20 |  |  |  | H29年告示119
で一部解除
H30年告示65
で一部解除
22 | H26形-3 | 2014-08-29 | 富津市新富25番の一部、33番5の一部、33番7の一部、33番9の一部、33番13の一部及び34番1の一部 | 424688 | 砒素及びその化合物 | H26年告示551
|  | 2015-05-29 | （埋立地特例区域） |  |  | H27年告示414
|  | 2019-05-14 |  |  |  | R01年告示10
で追加
23 | H26形-4 | 2014-09-19 | 浦安市北栄３丁目771番1、771番1地先、771番4、772番2、773番2、774番3の一部、775番2の一部、776番6の一部、778番3、778番6の一部、779番1、779番1地先、779番2、779番2地先、779番5、779番5地先、779番6及び779番6地先並びに猫実２丁目761番14の一部 | 5633.44 | 六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | H26年告示578
25 | H26形-6 | 2015-01-30 | 浦安市猫実一丁目1624番3の一部 | 22 | ポリ塩化ビフェニル | H27年告示33
28 | H27形-1 | 2015-04-10 | 八千代市緑が丘西七丁目698番の一部（土地区画整理事業の換地処分による地番の変更） | 136.731 | 鉛及びその化合物 | H27年告示346
(H31.1.4)
29 | H27形-2 | 2015-04-10 | 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番307の一部 | 25057.69 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | H27年告示347
|  | 2016-03-04 | （埋立地管理区域） |  |  | H28年告示122
|  | 2018-06-08 |  |  |  | で一部解除
H30年告示269
32 | H28形-1 | 2016-06-17 | 八千代市上高野字木戸場1734番4の一部及び字野路作2034番1の一部 | 506.03 | 鉛及びその化合物 | H28年告示379
33 | H28形-2 | 2016-08-16 | 習志野市茜浜一丁目5番1の一部 | 100 | ふっ素及びその化合物 | H28年告示443
34 | H28形-3 | 2016-10-14 | 八千代市緑が丘西七丁目687番の一部及び700番の一部（土地区画整理事業の換地処分による地番の変更） | 184.89 | 鉛及びその化合物 | H28年告示516
|  | 2017-10-03 |  |  |  | H29年告示665で
|  | (H31.1.4) |  |  |  | 一部解除
36 | H28形-5 | 2016-11-29 | 八千代市緑が丘西五丁目519番の一部及び522番の一部（土地区画整理事業の換地処分による地番の変更） | 1114.64 | 鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | H28年告示593
(H31.1.4)
38 | H29形-1 | 2017-08-22 | 富津市新富21番1の一部 | 400 | ふっ素及びその化合物 | H29年告示602
（埋立地管理区域）
41 | H29形-4 | 2017-12-12 | 四街道市小名木字滝原292番1の一部、292番10の一部、302番1の一部、302番4の一部、335番23の一部及び335番29の一部 | 4416.8 | 鉛及びその化合物 | H29年告示797
42 | H29形-5 | 2017-12-15 | 君津市三直字宇曽貝689番1の一部、内箕輪字野馬木戸70番、外箕輪字白旗台1042番1及び杢師字白籏台612番1 | 39066.2 | 鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | H29年告示800
43 | H29形-6 | 2018-01-30 | 長生郡長生村信友字笹島1297番1の一部 | 31046.59 | 砒素及びその化合物 | H30年告示42
（自然由来特例区域）
44 | H30形-1 | 2018-07-06 | 習志野市芝園二丁目1番92の一部 | 300 | ふっ素及びその化合物 | H30年告示306
（埋立地管理区域）
45 | H30形-2 | 2018-08-17 | 八千代市緑が丘西七丁目1番1の一部 | 1190.7 | 鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | H30年告示342
47 | H30形-4 | 2018-11-13 | 八千代市上高野字中野1807番13の一部 | 303.26 | 鉛及びその化合物 | H30年告示480
48 | H30形-5 | 2018-12-18 | 袖ケ浦市北袖14番の一部 | 21005 | ふっ素及びその化合物 | H30年告示535
（埋立地管理区域）
51 | R01形-2 | 2019-11-29 | 君津市君津1番の一部 | 1023.8 | ふっ素及びその化合物 | R01年告示307
（埋立地管理区域）
53 | R01形-4 | 2020-01-31 | 東金市家徳字上南153番1の一部、153番3の一部及び154番3の一部 | 300 | ふっ素及びその化合物 | R02年告示37
54 | R01形-5 | 2020-03-03 | 君津市君津1番の一部 | 642.01 | ふっ素及びその化合物 | R02年告示86
（埋立地管理区域）
56 | R01形-7 | 2020-03-10 | 袖ケ浦市中袖2番1の一部及び2番4の一部 | 2361.8 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R02年告示102
（埋立地管理区域）
57 | R01形-8 | 2020-03-17 | 君津市君津1番の一部 | 6827.07 | 鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R02年告示136
（埋立地管理区域）
58 | R01形-9 | 2020-03-27 | 君津市君津1番の一部 | 2004.66 | 鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R02年告示162
（埋立地管理区域）
59 | R02形-1 | 2020-12-25 | 袖ケ浦市北袖14番1の一部 | 5250 | カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | R02年告示669
（埋立地管理区域）
60 | R02形-2 | 2021-01-15 | 富津市新富25番の一部 | 8100 | 砒素及びその化合物 | R03年告示12
（埋立地特例区域）
61 | R02形-3 | 2021-01-29 | 袖ケ浦市中袖2番1の一部 | 739.9 | 砒素及びその化合物 | R03年告示52
|  |  | （埋立地特例区域） |  | ふっ素及びその化合物
62 | R02形-4 | 2021-02-05 | 浦安市港80番の一部 | 5102.975 | 鉛及びその化合物 | R03年告示64
ふっ素及びその化合物
63 | R03形-1 | 2021-04-02 | 君津市君津1番の一部及び19番の一部 | 5871 | ふっ素及びその化合物 | R03年告示240
（埋立地管理区域）
64 | R03形-2 | 2021-04-02 | 袖ケ浦市中袖2番1の一部及び2番4の一部（埋立地管理区域） | 972.1 | 六価クロム化合物 | R03年告示241
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
65 | R03形-3 | 2021-06-04 | 八千代市大和田新田字津金向686番3の一部及び686番4の一部並びに字長兵衛野713番4の一部 | 12176.5 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R03年告示342 R05年告示34 で一部解除
69 | R03形-7 | 2021-08-03 | 袖ケ浦市北袖14番1の一部 | 7467 | カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | R03年告示442
70 | R03形-8 | 2021-08-20 | 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番1の一部 | 3083.3 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R03年告示477
（埋立地特例区域）
71 | R03形-9 | 2021-10-01 | 八千代市大和田新田字津金向686番3の一部 | 100 | 鉛及びその化合物 | R03年告示543
R04年告示53で
一部解除
73 | R03形-11 | 2021-11-09 | 富津市新富21番1の一部、21番3、21番7 | 40526 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R03年告示639
（埋立地特例区域）
74 | R03形-12 | 2021-12-03 | 香取郡神崎町松崎字下利根川通830番1の一部、830番3の一部、831番1、831番7の一部、831番12の一部、837番2、838番2、839番1、839番2、840番1、840番2、841番1及び841番3 | 11444.1 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R03年告示678
（自然由来特例区域）
75 | R03形-13 | 2022-02-01 | 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番315の一部 | 4551 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R04年告示47
（埋立地管理区域）
76 | R03形-14 | 2022-03-11 | 君津市怒田字花立643番1の一部 | 241.91 | 砒素及びその化合物 | R04年告示121
77 | R04形-1 | 2022-04-22 | 印西市大塚二丁目4番1の一部 | 800 | ふっ素及びその化合物 | R04年告示228 R05年告示10 で一部解除
78 | R04形-2 | 2022-07-29 | 袖ケ浦市北袖2番1の一部 （埋立地管理区域） | 1099.99 | クロロエチレン並びにふっ素及びその化合物 | R04年告示361
79 | R04形-3 | 2022-09-26 | 袖ケ浦市北袖14番1の一部 （埋立地管理区域） | 30384 | カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにポリ塩化ビフェニル | R04年告示440
80 | R04形-4 | 2022-09-30 | 袖ケ浦市上泉字影山岱1638番1の一部 | 116.47 | ふっ素及びその化合物 | R04年告示450 R05年告示67 で一部解除
81 | R04形-5 | 2022-10-14 | 茂原市上茂原字八王子534番2の一部、534番3の一部、535番1の一部、535番2の一部、535番3の一部、536番1の一部、536番2の一部、536番3の一部及び551番1の一部並びに字肥沼457番1の一部、458番の一部、459番の一部、460番2の一部、460番3の一部、462番の一部及び476番の一部並びに鷲巣字沼下645番2地先 | 3700 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R04年告示465
82 | R04形-6 | 2022-11-04 | 富津市小久保字港町3091番2の一部 （当該区域の一部は自然由来特例区域に該当） | 2404.08 | 砒素及びその化合物 | R04年告示510
83 | R04形-7 | 2022-11-18 | 君津市君津1番の一部 （埋立地管理区域） | 25223 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、クロロエチレン、シアン化合物、1,1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、1,1,1-トリクロロエタン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ベンゼン並びにほう素及びその化合物 | R04年告示521
85 | R04形-9 | 2022-11-29 | 君津市中富字伽蘭979番の一部、980番1の一部及び980番2の一部 | 3144.51 | ふっ素及びその化合物 | R04年告示541
86 | R04形-10 | 2022-11-29 | 袖ケ浦市南袖44番の一部 （埋立地管理区域） | 3185.6 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R04年告示542
87 | R04形-11 | 2022-11-29 | 香取郡神崎町松崎字下利根川通804番1の一部､804番3の一部､805番1の一部､805番2の一部､806番1の一部､806番2の一部､806番3の一部､806番4の一部､806番5､807番1の一部､807番2の一部､807番3の一部､809番1､809番1地先､809番2の一部､809番2地先､810番1の一部､810番2の一部､811番1の一部､811番2の一部､812番2の一部及び831番3の一部 (当該区域の一部は自然由来特例区域に該当) | 7660.73 | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R04年告示543
88 | R04形-12 | 2022-12-02 | 山武郡横芝光町長山台1番22の一部 | 500 | 六価クロム化合物 | R04年告示547
89 | R04形-13 | 2023-01-20 | 野田市野田字谷座１１４番２の一部、１２３番１の一部及び１２３番４の一部並びに野田市上花輪字谷向１５２７番２の一部 | 380.8 | 鉛及びその化合物 | R05年告示14
90 | R04形-14 | 2023-01-31 | 印西市大塚二丁目４番１の一部 | 218.8 | ふっ素及びその化合物 | R05年告示33
91 | R04形-15 | 2023-02-10 | 八千代市大和田新田字津金向686番3の一部及び吉橋字津金ト33番2 | 16478.3 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R05年告示55
92 | R04形-16 | 2023-03-14 | 香取郡神崎町字屋敷添７番２他 （自然由来特例区域） | 57738.33 | 砒素及びその化合物 | R05年告示100
93 | R04形-17 | 2023-03-31 | 成田市不動ヶ岡字申新田1967番2の一部、1967番5の一部及び1968番2の一部 | 79.9 | ふっ素及びその化合物 | R05年告示143
94 | R05形-1 | 2023-04-11 | 君津市君津1番の一部 （埋立地管理区域） | 18329.08 | ふっ素及びその化合物 | R05年告示172
95 | R05形-2 | 2023-04-11 | 袖ケ浦市北袖14番1の一部 （埋立地管理区域） | 7841 | カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | R05年告示173
96 | R05形-3 | 2023-04-11 | 袖ケ浦市中袖3番1の一部 （一部は埋立地特例区域、その他の部分は埋立地管理区域） | 166731 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | R05年告示174
98 | R05形-5 | 2023-06-09 | 袖ケ浦市南袖44番の一部 （埋立地管理区域） | 5437.2 | 砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R05年告示227
99 | R05形-6 | 2023-06-20 | 山武郡横芝光町木戸台字下笠松301番2の一部他 （自然由来特例区域） | 28850 | 砒素及びその化合物 | R05年告示237 R05.7.11第13853号で修正
100 | R05形-7 | 2023-06-27 | 東金市上武射田字下荒久1469番1地先他（自然由来特例区域） | 11392.5 | 砒素及びその化合物 | R05年告示247
101 | R05形-8 | 2023-08-01 | 山武郡芝山町殿部田字三種田177番13他（自然由来特例区域） | 54870.3 | 鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | R05年告示304
102 | R05形-9 | 2023-11-14 | 八千代市大和田新田字津金向686番3の一部 | 425.7 | 鉛及びその化合物並びに ふっ素及びその化合物 | R05年告示434
103 | R05形-10 | 2023-11-24 | 館山市北条字下沼648番1の一部 | 322.37 | 鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | R05年告示449
104 | R05形-11 | 2023-11-24 | 袖ケ浦市南袖44番の一部 （埋立地管理区域） | 210.4 | ふっ素及びその化合物 | R05年告示450
105 | R05形-12 | 2023-12-01 | 東金市上武射田字出戸1759番他 （自然由来特例区域） | 36088 | 砒素及びその化合物 | R05年告示463
106 | R05形-14 | 2024-03-08 | 木更津市築地１０番の一部及び君津市君津１番の一部 | 8984.89 | 六価クロム化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | R06年告示131
107 | R05形-15 | 2024-03-15 | 八千代市緑が丘西七丁目１番２及び１番３ | 15235.5 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R06年告示154
109 | R05形-16 | 2024-03-19 | 君津市君津１番の一部 （埋立地管理区域） | 4750 | クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン ジクロロメタン 1,1,1-トリクロロエタン ベンゼン カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 | R06年告示167
110 | R05形-17 | 2024-03-19 | 君津市君津１番の一部 （埋立地管理区域） | 25101 | クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン ジクロロメタン 1,1,1-トリクロロエタン ベンゼン カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 | R06年告示168
111 | R05形-18 | 2024-03-19 | 袖ケ浦市中袖２番１の一部 （埋立地管理区域） | 11540.4 | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R06年告示169
112 | R05形-19 | 2024-03-19 | 袖ケ浦市中袖３３番２の一部及び３３番３の一部 （埋立地管理区域） | 1801.04 | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R06年告示170
113 | R06形-1 | 2024-04-05 | 君津市君津１番の一部 （埋立地管理区域） | 12008.03 | シアン化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ベンゼン | R06年告示277
114 | R06形-2 | 2024-04-05 | 四街道市小名木字滝原２９２番１の一部及び２９２番１０の一部 | 194.53 | 鉛及びその化合物 | R06年告示278
115 | R06形-3 | 2024-05-17 | 袖ケ浦市中袖３番１の一部、３番２の一部及び３番３の一部 （一部は埋立地特例区域、その他の部分は埋立地管理区域） | 83454.6 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R06年告示316
116 | R06形-4 | 2024-07-05 | 袖ケ浦市北袖３番１の一部 （埋立地管理区域） | 600 | ふっ素及びその化合物 | R06年告示372
117 | R06形-5 | 2024-08-20 | 富津市新富２５番の一部、３３番５の一部、３３番７の一部、３３番１３の一部（埋立地特例区域） | 18840 | 砒素及びその化合物 | R06年告示425
118 | R06形-6 | 2024-09-20 | 山武市白幡字大野場１３６４番５、字神楽台２０７９番５の一部、２０７９番１６の一部、２０８１番３の一部、２０８１番１０の一部 | 2557.123 | 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物 | R06年告示468
120 | R06形-8 | 2024-11-15 | 君津市君津１番の１部 （埋立地管理区域） | 3290.5 | 砒素およびその化合物 ふっ素及びその化合物 ベンゼン | R06年告示578
121 | R06形-9 | 2024-12-20 | 我孫子市中峠字西蓮田２２６４番の一部 | 100 | 砒素及びその化合物 | R06年告示627
122 | R06形-10 | 2025-02-14 | 勝浦市部原字内出１９３０番３の一部 | 498.49 | 砒素及びその化合物 | R07年告示58
123 | R06形-11 | 2025-02-14 | 香取郡多古町牛尾字坂田道２９７２番の一部並びに字白谷３３８７番及び３３８８番 | 2667 | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R07年告示59
124 | R06形-12 | 2025-03-14 | 茂原市茂原字毛無塚７２４番２の一部、７２５番の一部及び７２６番の一部並びに早野字川中島３７４０番２地先 | 122.53 | 砒素及びその化合物 | R07年告示139
125 | R06形-13 | 2025-03-25 | 茂原市猿袋字宮田３４０番３の一部外 （自然由来特例区域） | 27716.9 | 砒素及びその化合物 | R07年告示176
126 | R06形-14 | 2025-03-25 | 旭市鎌数字川西一番５１４６番１６の一部 | 1580.52 | 鉛及びその化合物 | R07年告示177
127 | R06形-15 | 2025-03-25 | 旭市鎌数字川西一番５１４６番３０の一部、字川西二番７８５７番１の一部 | 280.06 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 | R07年告示178
128 | R06形-16 | 2025-03-25 | 印西市西の原一丁目１番１の一部 | 2876.73 | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | R07年告示179
注：土壌汚染対策法の政令における指定市を除きます。