## 年報
有害大気汚染物質測定結果（平成30年度）
■環境基準
調査対象項目 |  |  | 環境基準
ジクロロメタン |  |  | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。※1
ベンゼン |  |  | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。※2
トリクロロエチレン |  |  | 1年平均値が0.13mg/m3以下であること。※3
テトラクロロエチレン |  |  | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。※2
※1 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について〔改定〕(平成13年4月20日環境省告示30号)
※2 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日環境庁告示4号)
※3 ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について〔改定〕(平成13年11月19日環境省告示100号)
単位：(μg/m3)
項目 月 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値※4
調査対象項目 | ジクロロメタン | 0.75 | 0.82 | 0.59 | 0.24 | 0.17 | 0.93 | 2.2 | 0.67 | 18 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.37
| ベンゼン | 0.59 | 0.3 | 1.2 | 0.17 | 0.47 | 0.6 | 0.76 | 0.71 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.88 | 0.77
| トリクロロエチレン | 0.18 | 0.27 | 0.27 | <0.022※3 | <0.024※3 | 0.45 | 1.5 | 0.16 | 4.8 | 0.55 | 1.3 | 0.58 | 0.84
| テトラクロロエチレン | 0.074 | 0.063 | 0.088 | tr(0.024)※2 | <0.020※3 | 0.082 | 0.17 | tr(0.051)※2 | 1 | 0.085 | 0.14 | 0.078 | 0.16
※1 環境基準値
※2 定量下限値未満、検出下限値以上の場合は、測定値に「tr( )」を付けて表示した。
※3 検出下限値未満の場合は、検出下限値に「<」を表示した。
※4 平均値の計算では検出下限値未満の場合に限って、検出下限値の1/2の値を用いた。
※5 検出下限値とは、その測定において検出できる最小の濃度のこと。 定量下限値とは、その測定において定量できる最小の濃度のこと。