## 17
| 第１７表 | 特定建築物における環境衛生
令和4年度
|  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | 63 | 174 | 436 | 508 | 153 | 200 | 143
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | 63 | 173 | 435 | 507 | 153 | 200 | 143
立ち入り検査等回数 |  | 報告徴収 | - | - | - | - | - | - | -
|  | 立入検査 | 28 | 29 | 119 | 41 | 18 | 112 | 11
| 説明又は資料の要求 |  | - | - | - | - | - | - | -
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | - | - | - | - | - | - | -
|  | 使用停止・使用制限 | - | - | - | - | - | - | -
| 改善の勧告 |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 空気環境の測定実施1) |  | 26 | - | 24 | - | 112 | 3 | 36 | 1 | 17 | - | 98 | 2 | 10 | -
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | 4 | - | 6 | 1 | 2 | -
| 浮遊粉じんの量 |  | 26 | - | 24 | 1 | 107 | - | 34 | - | 17 | - | 96 | 4 | 10 | -
| 一酸化炭素の含有率 |  | 26 | - | 24 | - | 106 | - | 34 | - | 17 | - | 96 | 1 | 10 | -
| 二酸化炭素の含有率 |  | 26 | 1 | 24 | 3 | 106 | 4 | 34 | 5 | 17 | 1 | 96 | 4 | 10 | 1
| 温 度 |  | 26 | 19 | 21 | 6 | 95 | 31 | 33 | 9 | 17 | 4 | 73 | 6 | 10 | 2
| 相対湿度 |  | 26 | 24 | 21 | 11 | 84 | 38 | 33 | 23 | 16 | 6 | 67 | 40 | 9 | 6
| 気流 |  | 26 | 3 | 24 | - | 105 | 2 | 34 | 2 | 17 | - | 96 | 5 | 10 | -
| ホルムアルデヒド量 |  | - | - | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 2 | - | 5 | - | 1 | -
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 2 | - | 14 | - | 15 | - | 6 | - | 4 | - | 41 | - | 1 | -
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 24 | - | 9 | - | 16 | - | 24 | - | 8 | - | 43 | - | 3 | -
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 2 | - | 14 | - | 15 | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 40 | 1 | 2 | -
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | 2 | - | 14 | - | 15 | - | 5 | 1 | 6 | - | 40 | 1 | 2 | -
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 24 | - | 10 | - | 21 | 2 | 25 | 4 | 9 | 1 | 39 | 4 | 4 | -
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | 24 | - | 9 | 3 | 20 | 1 | 25 | 3 | 9 | 1 | 39 | 3 | 4 | -
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 24 | - | 13 | - | 51 | 9 | 30 | 4 | 12 | 1 | 61 | 3 | 7 | 1
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施2) |  | 26 | - | 23 | - | 96 | 4 | 38 | 1 | 16 | - | 104 | - | 9 | -
| 遊離残留塩素の含有率2) |  | 26 | - | 23 | - | 92 | 3 | 37 | - | 16 | - | 104 | 1 | 9 | -
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | 5 | - | 2 | - | 36 | 5 | 4 | - | 4 | - | 71 | 4 | 2 | -
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | 5 | - | 2 | - | 30 | 2 | 4 | - | 4 | - | 67 | 8 | 2 | 1
| 水質検査実施2)3) |  | 26 | - | 22 | - | 93 | 8 | 36 | 1 | 17 | - | 99 | 3 | 10 | 1
| 水質基準2)4) |  | 26 | - | 22 | - | 83 | 1 | 35 | - | 17 | - | 96 | 5 | 9 | -
| 中央式給湯設備における給湯水質検査実施3) |  | 5 | - | 2 | - | 57 | 11 | 8 | 1 | 6 | - | 83 | 9 | 2 | -
| 中央式給湯設備における給湯水質基準4) |  | 5 | - | 2 | - | 46 | 3 | 7 | - | 5 | 1 | 74 | 3 | 2 | -
| 貯水槽の清掃5) |  | 26 | - | 21 | - | 91 | 1 | 34 | 1 | 17 | - | 99 | - | 10 | -
| 貯湯槽の清掃 |  | 1 | - | 2 | - | 48 | 5 | 7 | 1 | 6 | - | 78 | 8 | 3 | -
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 3 | - | 25 | 3 | 4 | -
| 遊離残留塩素の含有率 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 3 | - | 22 | 5 | 4 | 1
| 雑用水の水槽点検 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | - | 7 | - | 3 | - | 25 | 4 | 4 | -
| 水質検査実施 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 3 | - | 25 | 4 | 4 | -
| ｐＨ値 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | 2 | 8 | - | 3 | - | 21 | 3 | 4 | -
| 臭気 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 3 | - | 21 | 3 | 4 | -
| 外観 |  | 18 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 3 | - | 21 | 3 | 4 | -
| 大腸菌 |  | 18 | - | 8 | 2 | 14 | - | 8 | - | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | -
| 濁度 |  | 18 | - | 4 | - | 14 | - | 6 | - | 2 | - | 18 | 3 | 3 | -
|  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 排水設備の清掃 |  | 17 | - | 21 | 2 | 94 | 13 | 31 | 11 | 13 | - | 90 | 4 | 8 | 2
| 大掃除 |  | 26 | - | 24 | 9 | 112 | 8 | 35 | 6 | 17 | 3 | 103 | 2 | 9 | 1
| ねずみ等の防除 |  | 26 | - | 26 | 2 | 112 | 4 | 36 | 2 | 17 | - | 103 | 4 | 9 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | 26 | - | 24 | 1 | 116 | 9 | 38 | 2 | 16 | 1 | 108 | 16 | 10 | 2
1)「空気環境の測定実施」には、「ホルムアルデヒド量の測定実施」を含まない。
2)「飲料水の管理」の「遊離残留塩素の含有率の検査実施」、「遊離残留塩素の含有率」、「水質検査実施」及び「水質基準」には、中央式給湯設備におけるものは含まない。
3)「飲料水の管理」の「水質検査実施」及び「中央式給湯設備における給湯水質検査実施」には、遊離残留塩素含有率の検査実施を含まない。
4)「飲料水の管理」の「水質基準」及び「中央式給湯設備における給湯水質基準」には、遊離残留塩素含有率を含まない。
5)「貯水槽の清掃」には「貯湯槽の清掃」を含まない。